## ВЛ 35 Арс-1 - Ануч
Организация АО "ДРСК"
Филиал "Приморские электрические сети"
СП "Приморские северные электрические сети"
Объект ВЛ-35КВ АРС-1-АНУЧ-ЧЕРН. L=48,7КМ PR0010394
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 2.34.
Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Анучино, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Участок трассы ВЛ проходит в лесистой местности (высота поросли 4-8 м, от отдельных деревьев до провода 1-2 м) | Га | 6.07 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней густоте кустарника с применением бензопилы. Пролёты опор №№ 1-6, 8-9, 10-11, 14-15, 24-25, 32-33, 39-40, 45-47, 52-53, 64-65, 154-155,157-159, 160-162, 163-164.
2 | Участок трассы ВЛ проходит в лесистой местности (высота поросли 4-8 м, от отдельных деревьев до провода 1-2 м) | Га | 6.19 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при редкой густоте кустарника с применением бензопилы. Пролёты опор № 62-64, 92-96, 101-106, 107-108, 109-111, 114-116, 120-121, 123-124, 129-130, 132-134, 146-147, 149-150,152-153.
Материалы
1
Транспортная схема
1 | База РЭС - ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Анучино | км | 25 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 6.93
Погрузо-разгрузочные работы
1
Примечание
1 | Работы п.1,2 Чистка просеки - неаселенная местность, частично заболоченна. Сопки.
2 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).