Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», **Советско-Гаванский РЭС**

Объект **ВЛ-35 кВ Т8Ф ПС Тишкино - ПС Ванино; Т13Ф ПС Ванино - ПС Монгохто. Инвентарный номер НВ003540.**

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

*на 2021 год*

Комиссия провела обследование **ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т8Ф)**, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту **подрядом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Наименование работ** |
| 1 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | **га** | **2,36** | **Чистка просеки при средней ширине 25 на участке опор № 11-12, № 13-17, № 19-25 протяженностью 946 м.,** за исключением расположенных в пролетах №№: 15-16, 24-25-автодорога, **(среднее количество расчистки на один пролет – 0,214 га),**  **в том числе:** |
| 1 га | 2,3474 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
| 100м2 | 1,26 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 2. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 2,36 | Утилизация порубочных  остатков |
| **Материалы:** | | | | |
| 3. |  |  | 0 |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 4. | Среднее расстояние от Базы РЭС до ремонтируемого участка. | км | 21 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 5. |  | т | 0 |  |
| Примечание: | | | | |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки *путем измельчения древесных отходов спецтехникой* либо вывозом и утилизацией. | | | |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. | | | |