# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# на выполнение работ: «Чистка просек воздушных линий электропередачи 35 кВ Советско-Гаванского района электрических сетей структурного подразделения "СЭС" филиала "ХЭС"»

- 1.Объект ремонта:

  - Инвентарный номер НВ003557, ВЛ-35 кВ Т6Ф ПС Тишкино-ПС Южная (ВЛ 35 кВ Тишкино -  Южная (Т6Ф)). Месторасположение: Хабаровский край, Ванинский р-н, пгт. Ванино. Среднее расстояние от базы Советско-Гаванского РЭС до ремонтируемого участка 21 км.

  - Инвентарный номер НВ003540, ВЛ-35 кВ Т8Ф ПС Тишкино - ПС Ванино; Т13Ф ПС Ванино - ПС Монгохто (ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т8Ф)). Месторасположение: Хабаровский край, Ванинский р-н, пгт. Ванино. Среднее расстояние от базы Советско-Гаванского РЭС до ремонтируемого участка 21 км.

  - Инвентарный номер НВ003568, ВЛ-35 кВ Т11Ф ПС "Южная" - ПС "Лесозаводская" (ВЛ 35 кВ Южная- Лесозаводская (Т11Ф)). Месторасположение: Хабаровский край, Ванинский р-н, пгт. Октябрьский. Среднее расстояние от базы Советско-Гаванского РЭС до ремонтируемого участка 21 км.

  - Инвентарный номер НВ003567, ВЛ-35 кВ Т-10-Ф "ПС РП-4 - ПС Лесозаводская" (ВЛ 35 кВ РП-4- Лесозаводская (Т10Ф)). Месторасположение: Хабаровский край, Ванинский р-н, пгт. Октябрьский. Среднее расстояние от базы Советско-Гаванского РЭС до ремонтируемого участка 20 км.

  - Инвентарный номер НВ003562, ВЛ-35 кВ Т4Ф ГРЭС-ПС 4 (ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 (Т4Ф)). Месторасположение: Хабаровский край, Ванинский р-н, пгт. Ванино. Среднее расстояние от базы Советско-Гаванского РЭС до ремонтируемого участка 5 км.

  - Инвентарный номер НВ003566, ВЛ-35 кВ Т5Ф Майская ГРЭС-ПС Лесозаводская (ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - Южная (Т5Ф)). Месторасположение: Хабаровский край, Ванинский р-н, пгт. Ванино. Среднее расстояние от базы Советско-Гаванского РЭС до ремонтируемого участка 5 км.

- Объем работ:

  - ВЛ 35 кВ Тишкино -  Южная (Т6Ф): ручная расчистка; механизированная расчистка.

  - ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т8Ф): ручная расчистка; механизированная расчистка.

  - ВЛ 35 кВ Южная- Лесозаводская (Т11Ф): ручная расчистка; механизированная расчистка.

  - ВЛ 35 кВ РП-4- Лесозаводская (Т10Ф): ручная расчистка; механизированная расчистка.

  - ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 (Т4Ф): ручная расчистка; механизированная расчистка; расширение просеки.

  - ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - Южная (Т5Ф): ручная расчистка; механизированная расчистка; расширение просеки.

Полный перечень выполняемых работ и объемов приведён в ведомости дефектов и объемов работ – Приложения № 1-6.

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2021г. № 930н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

3.2. Поставка техники и материалов, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Эскизы предупреждающих плакатов согласовать с заказчиком.

3.3. После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exсel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 9 к настоящим Техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июнь 2021 г.

Окончание работ – 30 октября 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «СЭС» филиала «ХЭС».

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 № 930н – в ред. Приказа о Минтруде России от 19.02.2016 N 74н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала.

8.4. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в (Приложение № 8 к техническому требованию). ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.

8.5. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.6.  Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.7. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

Демонтированных материалов нет.

9. Приемка объекта из ремонта:

9.1. Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013), с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

9.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца по форме, утвержденной постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ.

9.3. Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (Приложение № 7 к настоящим Техническим требованиям), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых).

При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

1.	Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 35 кВ Тишкино -  Южная (Т6Ф) – на 2-х листах.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 35 кВ Ванино-Тишкино (Т8Ф) – на 2-х листах.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 35 кВ Южная- Лесозаводская (Т11Ф) – на 2-х листах.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 35 кВ РП-4- Лесозаводская (Т10Ф) – на 2-х листах.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 (Т4Ф) – на 3-х листах.

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - Южная (Т5Ф) – на 3-х листах.

- Справка по объемам выполненных работ - на 1-ом листе.

- Требования к содержанию проекта производства работ подрядных организаций – на 6-ти листах.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания. – на 106-ти листах.