## Т (hidden)
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Реконструкция ПС 35/6 кВ Известковая с заменой силовых трансформаторов 2*4 МВА на 2*6.3МВА
(наименование стройки)
Составлен в базовых ценах 2001 года и в прогнозном уровне цен на 2019 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет по МРСК | Замена силовых трансформаторов |  | #REF! | 0 |  | #REF!
|  | Итого по Главе 2 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | Итого по Главе 4 |  |  |  |  | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | Итого по Главе 5 |  |  |  |  | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | Итого по Главе 6 |  |  |  |  | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого по Главе 7 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главам 1-7 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8
|  | Итого по Главам 1-8 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | Расчет по МРСК | Пусконаладочные работы |  | #REF! |  |  | #REF!
3 | Расчет по МРСК | Прочие за исключением ПИР и службы заказчика |  | #REF! |  |  | #REF!
4 | ЛСР 09-01-01 | Такелажные работы |  | 55.285 |  |  | 55.285
|  | Итого по Главе 9 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Расчет по МРСК | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 | Расчет по МРСК | Разработка РД | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Итого по Главам 1-12 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
8 | учтены в расчете по МРСК | Непредвиденные работы и затраты
|  | Итого Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги и обязательные платежи
9 |  | НДС 20% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Итого Налоги | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Всего в базовом уровне цен 2001 года с НДС | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
10 | Письмо Минстроя РФ №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 | Строительно-монтажные работы |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ПНР |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Оборудование |  |  | 0 |  | 0
|  | Разработка РД | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Прочие |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | Итого в текущих ценах на 4 кв 2018 года | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Всего по объекту в ценах на 01.01.2019 год с НДС |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2019
ОСТАТОК освоения на 01.01.2019 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС, млн. руб.
d | 2019 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+1 | 2020 | 1,044 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
d+2 | 2021 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+3 | 2022 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+4 | 2023 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+5 | 2024 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО стоимость объекта в прогнозных ценах с НДС |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!

## МРСК
Объект: Строительство 2 КЛ 0,4 кВ в г. Большой Камень для технологического присоединения заявителя "ООО Жилстрой ДВ", протяженностью 0,15 км
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, тыс.руб. | Объем | Стоимость, тыс.руб.
1 | Кабель напряжением 0,4 кВ ААБлУ (4*240) | табл. 8 | 427.2 | 0.15 | 64.08
Итого |  |  |  |  | 64.08
Дополнительные начисления и коэффициенты:
| К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства | Прил.2, п.77 | 64.08 | 0.09 | 5.7672
| 1,5% - благоустройство; | п.3.3 | 64.08 | 0.015 | 0.9612
| 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8); | п.3.3 | 64.08 | 0.039 | 2.4991
| 4 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор; | п.3.3 | 64.08 | 0.06 | 3.8448
| 4 % - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль; | п.3.3 | 64.08 | 0.04 | 2.5632
| 3,0-8,0% - прочие работы и затраты; | п.3.3 | 64.08 | 0.0795 | 5.0944
| 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%) | п.3.3 | 64.08 | 0.03 | 1.9224
| К=1,022 - Строительство КЛ в условиях городской и промышленной застройки | табл. 14 | 64.08 | 0.022 | 1.4098
| К=1,036 - Строительство КЛ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | табл. 14 | 64.08 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 88.142
Составляющие стоимости строительства (согласно прил.5):
Строительно-монтажные работы |  |  |  | 0.825 | 72.7172
Оборудование, приспособления и производственный инвентарь |  |  |  | 0 | 0
Пусконаладочные работы |  |  |  | 0.005 | 0.44071
Прочие затраты |  |  |  | 0.17 | 14.9841
С учётом индексов Минстроя на 3 кв. 2020:
Строительно-монтажные работы |  |  |  | 7.67 | 557.7408
Оборудование, приспособления и производственный инвентарь |  |  |  | 5.19 | 0
Пусконаладочные работы |  |  |  | 27.67 | 12.1945
Прочие затраты |  |  |  | 10.26 | 153.7373
Итого в ценах 3 кв 2020 г. |  |  |  |  | 723.6726
| в т.ч. проектно-изыскательские работы | п.3.3 | 6 % | 0.06 | 43.4204
| в т.ч.содержание службы заказчика | Методика по Приказу Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр | 4 % | 0.04 | 28.9469
Итого с учётом индексов-дефляторов на 2021 г. :
Строительно-монтажные работы |  |  |  | 1.051 | 586.1856
Оборудование, приспособления и производственный инвентарь |  |  |  | 1.051 | 0
Пусконаладочные работы |  |  |  | 1.051 | 12.8164
Прочие затраты |  |  |  | 1.051 | 161.578
Итого в прогнозных ценах 2021 года |  |  |  |  | 760.5799
НДС 20% |  |  |  |  | 152.116
ВСЕГО по расчету в прогнозных ценах 2021 года с НДС |  |  |  |  | 912.6959
| в т.ч. проектно-изыскательские работы | п.3.3 | 6 % | 0.06 | 54.7618
| в т.ч.содержание службы заказчика | Методика по Приказу Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр | 4 % | 0.04 | 36.5078
Итого на выполнение работ (за вычетом затрат на содержание службы заказчика) |  |  |  |  | 876.188
Итого на выполнение работ (за вычетом затрат на содержание службы заказчика) без НДС |  |  |  |  | 730.1567
Итого на выполнение работ (за вычетом затрат на содержание службы заказчика) без НДС, руб. |  |  |  |  | 730156.6974
*- в том числе оплата компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений и прочих разрешительных документов

## Интерполяция
| Протяженность, км | Сечение кабеля, шт. |  |  | Стоимость, тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | А | В | С | Х1 | Х2 | Х3
1 | КЛ 0,4 кВ ААБлУ (4*150), 0,0150км | 0 |  |  | 0
2 | КЛ 0,4 кВ ААБлУ (4*150), 0,0150км |  | 240 |  |  | 427.2
3 | КЛ 0,4 кВ ААБлУ (4*150), 0,0150км |  |  | 150 |  |  | 267
Расчет:
Х2=Х1+(В-А)/(С-А)*(Х3-Х1)/1