## 1 (hidden)
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2020 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 16121.19 | -* | -* | -* | 28403.52 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 33290.74 | -* | -* | -* | 57855.38 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 41185.08 | -* | -* | -* | 78032.07 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 213412.19 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 284068.82 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 368752.97 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 427262.67 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 17297.92 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 11964.09 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 14201.23 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 30621.04 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 13164.81 | -* | -* | -* | 22582.59 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 22031.09 | -* | -* | -* | 40866.62 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 29119.62 | -* | -* | -* | 57372.91 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 288916.47 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 341835.46 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 419714.05 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 331677.56 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 384596.54 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 462475.14 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 6201.72 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 13763.74 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2977.07 | -* | -* | - | 4210.21 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4872.45 | -* | -* | - | 7102.33 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 81319.82 | -* | -* | - | 164991.18 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 2053553.24 | -* | -* | - | 3125519.84 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2104107.04 | -* | - | - | 3401840.89 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 464127.29
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 476513.36
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 521705.3
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 576932.66
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 112624.6 | - | - | - | 644648.17
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 712540.18
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 785256.2
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 851667.74
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 902039.9
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 944223.59
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1092912.56
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1590792.8
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 142238.25
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 169851.93
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 197465.61
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 219556.55
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 274783.91
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 368556.03
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 456919.81
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 740420.26
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17059.7
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 12166.98
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17109.13
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 41981.37
52 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 1566658.18 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 972.58 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 747.4 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 1598.72 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 4676.42 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6818.1 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 3202.39 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6249.15 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 9604.57 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | - | -* | -* | - | 1730.52 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | - | - | 2285.61 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 19532.52
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 37591.07
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* |  | - | - | 2219.68
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 10253.27
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 797.7
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2085.09
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 1609.63
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 5876.32
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1729549.86 | -* | - | - | 1859323.23 | -
Составил:________________________ Проверил:________________________

## изм.
Приложение 1 к ТТ
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
При условии поставки МТР подрядчиком
Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:
5,1% дефлятор перевода на 2021 год.
6,1% зимнее удорожание (для работ по строительству ВЛ)
7% зимнее удорожание (для работ по строительству ТП)
командировочные затраты-500 р/сут
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-99) недопустимо.
Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена, руб., без НДС. | Договорная цена, руб. с НДС -20% | Предложение Участника
Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 37926 | 45511.2
2 | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 73449 | 88138.8
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 99992 | 119990.4
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 299182 | 359018.4
5 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 279323 | 335187.6
6 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 375471 | 450565.2
7 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 392757 | 471308.4
8 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 8146 | 9775.2
9 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 5654 | 6784.8
10 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 1 переход | 6675 | 8010
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | 31609 | 37930.8
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 27379 | 32854.8
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 49194 | 59032.8
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 68050 | 81660
15 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | 2909 | 3490.8
16 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 6458 | 7749.6
17 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 ответвл. | 3756 | 4507.2
18 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 ответвл. | 6499 | 7798.8
19 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | 144534 | 173440.8
20 | КЛ - 0,4 кВ | 1 км | 2943438.8333 | 3532126.6
21 | КЛ - 6(10) кВ | 1 км | 2375826 | 2850991.2
22 | СТП 25 кВА | 1 км | 495264 | 594316.8
23 | СТП 40 кВА | 1 шт. | 526525 | 631830
24 | СТП 63 кВА | 1 шт. | 824855 | 989826
25 | СТП 100 кВА | 1 шт. | 590919 | 709102.8
26 | СТП 160 кВА | 1 шт. | 664092 | 796910.4
27 | КТПН 40 кВА | 1 шт. | 695260 | 834312
28 | КТПН 63 кВА | 1 шт. | 618077 | 741692.4
29 | КТПН 100 кВА | 1 шт. | 920900 | 1105080
30 | КТПН 160 кВА | 1 шт. | 867969 | 1041562.8
31 | КТПН 250 кВА | 1 шт. | 898762 | 1078514.4
32 | КТПН 400 кВА | 1 шт. | 1089245 | 1307094
33 | КТПН 630 кВА | 1 шт. | 1704560 | 2045472
34 | Установка ТМГ 40 кВА | 1 шт. | 198404 | 238084.8
35 | Установка ТМГ 63 кВА | 1 шт. | 245894 | 295072.8
36 | Установка ТМГ 100 кВА | 1 шт. | 228262 | 273914.4
37 | Установка ТМГ 160 кВА | 1 шт. | 250473 | 300567.6
38 | Установка ТМГ 250 кВА | 1 шт. | 314191 | 377029.2
39 | Установка ТМГ 400 кВА | 1 шт. | 425024 | 510028.8
40 | Установка ТМГ 630 кВА | 1 шт. | 443931 | 532717.2
41 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1 шт. | 987508.3333 | 1185010
42 | Установка ТТ-0,4 | 1 шт. | 31067 | 37280.4
43 | Чистка просеки | 1 шт. | 748087 | 897704.4
44 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 шт. | 1089 | 1306.8
45 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 шт. | 3346 | 4015.2
46 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 шт. | 4879 | 5854.8
47 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 шт. | 2326 | 2791.2
48 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 шт. | 4391 | 5269.2
49 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 шт. | 6776 | 8131.2
50 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 1008 | 1209.6
51 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 1 опора | 1280 | 1536
52 | Демонтаж МТП | 1 шт. | 18014 | 21616.8
53 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | 35235 | 42282
54 | Демонтаж РЛНД | 1 компл. | 1859 | 2230.8
55 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | 8166 | 9799.2
56 | Демонтаж ТТ | 3 шт. | 1155 | 1386
57 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1 переход | 1856732 | 2228078.4
58 | ПИР- ВЛ 0.4 кВ до 1 км | 1 км. | 49117.275 | 58940.73
59 | ПИР- ВЛ 10 кВ до 1 км | 1 км. | 72597.7333 | 87117.28
60 | ПИР- КЛ до 1 км | 1 км. | 393457.3333 | 472148.8
61 | ПИР-МТП - однотрансформаторная | 1 шт. | 52711.225 | 63253.47
62 | ПИР-КТПН - однотрансформаторная | 1 шт. | 94835.5167 | 113802.62
63 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан) | шт | 758 | 909.6
64 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан-Томмот) | шт | 4475 | 5370
65 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 13667 | 16400.4
66 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан) | шт | 957 | 1148.4
67 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан-Томмот) | шт | 4675 | 5610
68 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 13868 | 16641.6
69 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан) | шт | 957 | 1148.4
70 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан-Томмот) | шт | 4675 | 5610
71 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 13868 | 16641.6
72 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | 476041 | 571249.2
73 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | 524266 | 629119.2
74 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) | 1 км. | 589345 | 707214
75 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 1 км. | 604213 | 725055.6
76 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 1 км. | 652438 | 782925.6
77 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 1 км. | 717517 | 861020.4