## Т
Приложение Т
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Создание системы противоаварийной автоматики между Артемовской ТЭЦ и ПС 110/35/6 Западная
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020 год и прогнозном уровне цен 2021 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | МРСК | ВОЛС на участке ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 свободностоящие 110 кВ ОКСМ 1 -кабелей на опоре с учетом прокладки ВОК по территориям ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Раздольное-1, км |  | 11447905.13 |  |  | 11447905.13
2 | МРСК | ВОЛС на участке ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 свободностоящие 110 кВ ОКСМ 1 -кабелей на опоре с учетом прокладкой ВОК по территории ПС 110 кВ Раздольное-2, км |  | 298062.17 |  |  | 298062.17
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 0 | 11745967.3 |  |  | 11745967.3
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 0 | 11745967.3 | 0 | 0 | 11745967.3
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 0 | 11745967.3 | 0 | 0 | 11745967.3
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | МРСК | Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства) |  | 2358966.69 |  |  | 2358966.69
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 2358966.69 | 0 | 0 | 2358966.69
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | 14104933.99 | 0 | 0 | 14104933.99
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
4 | МРСК | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
4 | МРСК | ПИР | 0 |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 14104933.99 | 0 | 0 | 14104933.99
Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС
4 | 2021 | 1.051 | 0 | 14824285.63 | 0 | 0 | 14824285.63
d+1 | 2022 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+2 | 2023 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+3 | 2024 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+3 | 2025 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО стоимость в прогнозных ценах без НДС |  |  | 0 | 14824285.63 | 0 | 0 | 14824285.63
НДС 20% |  |  | 0 | 2964857.13 | 0 | 0 | 2964857.13
ВСЕГО стоимость в прогнозных ценах с НДС |  |  | 0 | 17789142.76 | 0 | 0 | 17789142.76
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | Скаредин В.А.
| Начальник ООСТНиУИ |  |  |  |  | Москалев А.В.
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | Стеценко Л.В.
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР |  |  |  |  | Гаврюш Т.П.

## МРСК
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2020г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №44016-ИФ/09 от 02.11.2020, №45484-ИФ/09 от12.11.2020
Создание системы противоаварийной автоматики между Артемовской ТЭЦ и ПС 110/35/6 Западная
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2020 г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие без ПИР, руб. |  | ПИР в процентном отношении от всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
1 | ВОЛС на участке ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 свободностоящие 110 кВ ОКСМ 1 -кабелей на опоре с учетом прокладки ВОК по территориям ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Раздольное-1, км | табл. 5 | 123.7 | 29.498 | 1.175 | 4287.46 | 11447905.13 | 0 | 0 | 2871898.39 | 14319803.52 |  | 572792.1408
2 | ВОЛС на участке ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 свободностоящие 110 кВ ОКСМ 1 -кабелей на опоре с учетом прокладкой ВОК по территории ПС 110 кВ Раздольное-2, км | табл. 5 | 123.7 | 0.768 | 1.175 | 111.63 | 298062.17 | 0 | 0 | 74773.88 | 372836.05 |  | 14913.442
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 11745967.3 | 0 | 0 | 2946672.27 | 14692639.57 | 0 | 587705.58
Коэффициент учитывающий общий объем финансовых потребностей по сборнику УНЦ | [6 empty] | 0.47181
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
2.1. | Для воздушных линий: | К=1,296=((1,5+3,3+9+3,18+8+3)/100+1)*1,013
2.1.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.1.2. | по п.2.9:
- | 1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,018- строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | по п.1.6:
К=1,12 - при изменении констрктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50 %.
2.2. | Для воздушных линий: |  | К=((1,5+3,3+3,18+8+1,5)/100+1)=1,175
2.2.1. | по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 1,5% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
2.3. | по п. 2.9.:
- | 1,028 - коэффициент учитывающий "в распутицу, в пойме рек"
2.2.2. | по табл.1
- | 1,12 - изменение конструктивных решений, проводов, кабелей и оборудования более 50 %
- | 1,053- коэффициент на болотистых трассах
| Заместитель директора по развитию и инвестициям | [7 empty] | Скаредин В.А.
| Начальник ООСТНиУИ | [7 empty] | Москалев А.В.
| Начальник ОСДР | [7 empty] | Стеценко Л.В.
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР | [7 empty] | Гаврюш Т.П.