Организация   АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: ВЛ-110 KB ПГPЭC-ХФЗ-ФРИДМАH-АHИСИМОВКА 51.0КМ

Инв: № PR0003180

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.32

Комиссия провела обследование ВЛ 110 Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед-ца изм. | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) | га | 3,92 | Ручная расчистка средней поросли с применением бензопил пр.оп. 165-171, |
| 2 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) | га | 39,16 | Механизированная расчистка средней поросли пр. оп. 70-81, 172-200, 202-217, 218-231 |
|  |  |  |  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья механическим способом пр. оп. 70-81, 172-200, 202-217, 218-231 |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | ВЛ 110 Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ | км |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б) |  |  |  |