Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС

Объект ВЛ-35 кВ Т-10-Ф "ПС РП-4 - ПС Лесозаводская". Инвентарный номер HB003567.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ РП-4- Лесозаводская (Т10Ф), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | га | 2,6654 | Чистка просеки при средней ширине 30 м. на участке опор № 25-29 протяженностью 888,5 м, за исключением расположенных в пролетах №№: 26-27-автодорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,67 га), в том числе: |
|  |  | 1 га | 2,66 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 0,54 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 2 | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 2,6654 | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 4 | Среднее расстояние от Базы РЭС до ремонтируемого участка. | км | 20 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 5 |  | т | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |