Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», **Советско-Гаванский РЭС**

Объект **ВЛ-35 кВ Т11Ф ПС "Южная" - ПС "Лесозаводская". Инвентарный номер НВ003568.**

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ**

*на 2021 год*

Комиссия провела обследование **ВЛ 35 кВ Южная- Лесозаводская (Т11Ф)**, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту **подрядом:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Наименование работ** |
| 1 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | **га** | **1,764** | **Чистка просеки при средней ширине 30 м на участке опор № 2-5 при средней ширине 30 м протяженностью 588 м,** за исключением расположенных в пролетах №№: 2-3-ж/д дорога, **(среднее количество расчистки на один пролет – 0,588 га), в том числе:** |
| га | 1,7613 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
| 100м2 | 0,27 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 2. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 1,764 | Утилизация порубочных  остатков |
| **Материалы:** | | | | |
| 3. |  |  | 0 |  |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 4. | Среднее расстояние от Базы РЭС до ремонтируемого участка. | км | 21 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 5. |  | т | 0 |  |
| Примечание: | | | | |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки *путем измельчения древесных отходов спецтехникой* либо вывозом и утилизацией. | | | |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. | | | |