## Т (hidden)
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Реконструкция ПС 35/6 кВ Известковая с заменой силовых трансформаторов 2*4 МВА на 2*6.3МВА
(наименование стройки)
Составлен в базовых ценах 2001 года и в прогнозном уровне цен на 2019 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет по МРСК | Замена силовых трансформаторов |  | #REF! | 0 |  | #REF!
|  | Итого по Главе 2 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | Итого по Главе 4 |  |  |  |  | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | Итого по Главе 5 |  |  |  |  | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | Итого по Главе 6 |  |  |  |  | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого по Главе 7 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главам 1-7 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8
|  | Итого по Главам 1-8 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | Расчет по МРСК | Пусконаладочные работы |  | #REF! |  |  | #REF!
3 | Расчет по МРСК | Прочие за исключением ПИР и службы заказчика |  | #REF! |  |  | #REF!
4 | ЛСР 09-01-01 | Такелажные работы |  | 55.285 |  |  | 55.285
|  | Итого по Главе 9 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Расчет по МРСК | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 | Расчет по МРСК | Разработка РД | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Итого по Главам 1-12 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
8 | учтены в расчете по МРСК | Непредвиденные работы и затраты
|  | Итого Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги и обязательные платежи
9 |  | НДС 20% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Итого Налоги | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Всего в базовом уровне цен 2001 года с НДС | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
10 | Письмо Минстроя РФ №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 | Строительно-монтажные работы |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | ПНР |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Оборудование |  |  | 0 |  | 0
|  | Разработка РД | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Прочие |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | Итого в текущих ценах на 4 кв 2018 года | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Всего по объекту в ценах на 01.01.2019 год с НДС |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2019
ОСТАТОК освоения на 01.01.2019 |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС, млн. руб.
d | 2019 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+1 | 2020 | 1,044 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
d+2 | 2021 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+3 | 2022 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+4 | 2023 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+5 | 2024 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО стоимость объекта в прогнозных ценах с НДС |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Справочно стоимость объекта в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!

## МРСК
Объект: Строительство КЛ 0,4 кВ в г. Артем, заявитель Русская полимерная компания Вторресурсы ООО, протяженностью 0,015 км
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, тыс.руб. | Объем | Стоимость, тыс.руб.
1 | Кабель напряжением 0,4 кВ ААБлУ (4*240) | табл. 8 | 427.2 | 0.02 | 8.544
Итого |  |  |  |  | 8.544
Дополнительные начисления и коэффициенты:
| К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства | Прил.2, п.77 | 8.544 | 0.09 | 0.76896
| 1,5% - благоустройство; | п.3.3 | 8.544 | 0.015 | 0.12816
| 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8); | п.3.3 | 8.544 | 0 | 0
| 4 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор; | п.3.3 | 8.544 | 0.06 | 0.51264
| 4 % - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль; | п.3.3 | 8.544 | 0.04 | 0.34176
| 3,0-8,0% - прочие работы и затраты; | п.3.3 | 8.544 | 0 | 0
| 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%) | п.3.3 | 8.544 | 0.015 | 0.12816
| К=1,022 - Строительство КЛ в условиях городской и промышленной застройки | табл. 14 | 8.544 | 0.022 | 0.18797
| К=1,036 - Строительство КЛ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | табл. 14 | 8.544 | 0 | 0
10.6116
Составляющие стоимости строительства (согласно прил.5):
Строительно-монтажные работы |  |  |  | 0.825 | 8.7546
Оборудование, приспособления и производственный инвентарь |  |  |  | 0 | 0
Пусконаладочные работы |  |  |  | 0.005 | 0.053058
Прочие затраты |  |  |  | 0.17 | 1.804
С учётом индексов Минстроя на 3 кв. 2020:
Строительно-монтажные работы |  |  |  | 7.67 | 67.1479
Оборудование, приспособления и производственный инвентарь |  |  |  | 5.19 | 0
Пусконаладочные работы |  |  |  | 27.67 | 1.4681
Прочие затраты |  |  |  | 10.26 | 18.5088
Итого в ценах 3 кв 2020 г. |  |  |  |  | 87.1248
| в т.ч. проектно-изыскательские работы | п.3.3 | 6 % | 0.06 | 5.2275
| в т.ч.содержание службы заказчика | Методика по Приказу Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр | 4 % | 0.04 | 3.485
Итого с учётом индексов-дефляторов на 2021 г. :
Строительно-монтажные работы |  |  |  | 1.051 | 70.5724
Оборудование, приспособления и производственный инвентарь |  |  |  | 1.051 | 0
Пусконаладочные работы |  |  |  | 1.051 | 1.543
Прочие затраты |  |  |  | 1.051 | 19.4528
Итого в прогнозных ценах 2019 года |  |  |  |  | 91.5682
НДС 20% |  |  |  |  | 18.3136
ВСЕГО по расчету в прогнозных ценах 2021 года с НДС |  |  |  |  | 109.8818
| в т.ч. проектно-изыскательские работы | п.3.3 | 6 % | 0.06 | 6.5929
| в т.ч.содержание службы заказчика | Методика по Приказу Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр | 4 % | 0.04 | 4.3953
Итого на выполнение работ (за вычетом затрат на содержание службы заказчика) |  |  |  |  | 105.4865
Итого на выполнение работ (за вычетом затрат на содержание службы заказчика) без НДС |  |  |  |  | 87.9055
Итого на выполнение работ (за вычетом затрат на содержание службы заказчика) без НДС, руб. |  |  |  |  | 87905.4519
*- в том числе оплата компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений и прочих разрешительных документов

## Интерполяция
| Протяженность, км | Сечение кабеля, шт. |  |  | Стоимость, тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | А | В | С | Х1 | Х2 | Х3
1 | КЛ 0,4 кВ ААБлУ (4*150), 0,0150км | 0 |  |  | 0
2 | КЛ 0,4 кВ ААБлУ (4*150), 0,0150км |  | 240 |  |  | 427.2
3 | КЛ 0,4 кВ ААБлУ (4*150), 0,0150км |  |  | 150 |  |  | 267
Расчет:
Х2=Х1+(В-А)/(С-А)*(Х3-Х1)/1