## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СТЭЛС" Ураков И.В.
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
Строительство отпайки ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, Строительство ЛЭП-0,4 в Зейском районе Шахбазян А.А.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СТЛ-АО ДРСК- ТУ 15-09/195/2448-СМ
(локальная смета)
| на | Строительство отпайки ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, Строительство ЛЭП-0,4 в Зейском районе Шахбазян А.А.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9859,489 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3671,651 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5133,405 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________659,504 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1279,274 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3179,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы ТП
1 | ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-27-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-27-2 ОЗП=32,17; ЭМ=15,13; ЗПМ=32,17 НР (58,49 руб.): 84% от ФОТ (69,63 руб.) СП (31,33 руб.): 45% от ФОТ (69,63 руб.) | 1000 м2 | 0.144 | 1601.81 |  | 1601.81 | 478.05 | 230.66 |  | 230.66 | 68.84
2 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-3-4-1 ОЗП=32,17; ЭМ=5,38; ЗПМ=32,17; МАТ=7,45 НР (3821,07 руб.): 113% от ФОТ (3381,48 руб.) СП (2028,89 руб.): 60% от ФОТ (3381,48 руб.) | шт | 8 | 831.42 | 220.36 | 608.75 | 197.52 | 6651.36 | 1762.88 | 4870 | 1580.16
3 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-57-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 НР (2134,15 руб.): 84% от ФОТ (2540,66 руб.) СП (1143,3 руб.): 45% от ФОТ (2540,66 руб.) | 100 м3 | 0.065 | 38642.6 | 38642.6 |  |  | 2511.77 | 2511.77
4 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-15-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,57; ЗПМ=32,17; МАТ=10,55 НР (4218,66 руб.): 113% от ФОТ (3733,33 руб.) СП (2240 руб.): 60% от ФОТ (3733,33 руб.) | 10 м | 7 | 646.47 | 489.95 | 143.43 | 37.32 | 4525.29 | 3429.65 | 1004.01 | 261.24
5 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-61-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 НР (1195,57 руб.): 84% от ФОТ (1423,3 руб.) СП (640,49 руб.): 45% от ФОТ (1423,3 руб.) | 100 м3 | 0.06 | 23451.93 | 23451.93 |  |  | 1407.12 | 1407.12
6 | ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР27-4-1-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР27-4-1-2 ОЗП=32,17; ЭМ=6,1; ЗПМ=32,17; МАТ=10,28 НР (609,04 руб.): 149% от ФОТ (408,75 руб.) СП (388,31 руб.): 95% от ФОТ (408,75 руб.) | 100 м3 | 0.04 | 17887.26 | 4055.67 | 13656.01 | 6046.67 | 715.49 | 162.23 | 546.24 | 241.87
7 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-2-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР8-1-2-2 ОЗП=32,17; ЭМ=11,87; ЗПМ=32,17; МАТ=10,16 НР (1205,62 руб.): 128% от ФОТ (941,89 руб.) СП (753,51 руб.): 80% от ФОТ (941,89 руб.) | м3 | 1.15 | 1217.9 | 630.85 | 583.29 | 178.87 | 1400.59 | 725.48 | 670.78 | 205.7
8 | ФЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-29-3 ОЗП=32,17; ЭМ=10,94; ЗПМ=32,17 НР (3193,48 руб.): 113% от ФОТ (2826,09 руб.) СП (1695,65 руб.): 60% от ФОТ (2826,09 руб.) | компл. | 1 | 4723.75 | 1734.28 | 2989.47 | 1059.68 | 4723.75 | 1734.28 | 2989.47 | 1059.68
9 | ФЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-29-6 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-29-6 ОЗП=32,17; ЭМ=10,94; ЗПМ=32,17 НР (13644,31 руб.): 113% от ФОТ (12074,61 руб.) СП (7244,77 руб.): 60% от ФОТ (12074,61 руб.) | компл. | 1 | 15836.17 | 9796.09 | 6040.08 | 2141.24 | 15836.17 | 9796.09 | 6040.08 | 2141.24
10 | ФЕРм08-05-045-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шина заземления по: установленным конструкциям 201,29 = 203,74 - 0,00017 x 14 400,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-5-45-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-5-45-2 ОЗП=32,17; ЭМ=10,23; ЗПМ=32,17; МАТ=6 НР (536,38 руб.): 100% от ФОТ (536,38 руб.) СП (348,65 руб.): 65% от ФОТ (536,38 руб.) | 100 м | 0.15 | 4098.42 | 3287.45 | 523.26 | 247.71 | 614.76 | 493.12 | 78.49 | 37.16
Пусконаладочные работы ТП
Строительство ВЛЗ-10 кВ
20 | ФЕРм08-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разрядник вентильный трехфазный напряжением 35 кВ 245,34 = 425,04 - 14,9 x 9,04 - 0,009 x 5 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-15-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-15-1 ОЗП=32,17; ЭМ=11,68; ЗПМ=32,17; МАТ=11,04 НР (117836,35 руб.): 100% от ФОТ (117836,35 руб.) СП (76593,63 руб.): 65% от ФОТ (117836,35 руб.) | компл. | 26 | 5380.16 | 3992.3 | 901 | 488.34 | 139884.16 | 103799.8 | 23426 | 12696.84
21 | ФЕР33-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: стальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-6-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-6-3 ОЗП=32,17; ЭМ=10,88; ЗПМ=32,17; МАТ=8,21 НР (5736,14 руб.): 113% от ФОТ (5076,23 руб.) СП (3045,74 руб.): 60% от ФОТ (5076,23 руб.) | шт | 78 | 70.04 | 60.48 | 7.18 | 3.86 | 5463.12 | 4717.44 | 560.04 | 301.08
22 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-30-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-30-3 ОЗП=32,17; ЭМ=10,93; ЗПМ=32,17; МАТ=11,71 НР (6990,73 руб.): 113% от ФОТ (6186,49 руб.) СП (3711,89 руб.): 60% от ФОТ (6186,49 руб.) | компл. | 2 | 3746.72 | 2618.32 | 1102.29 | 439.76 | 7493.44 | 5236.64 | 2204.58 | 879.52
23 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии 2 518,11 = 2 919,33 - 0,0035 x 29 010,49 - 3,4 x 88,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-6 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-9-6 ОЗП=32,17; ЭМ=10,22; ЗПМ=32,17; МАТ=9,13 НР (184327,65 руб.): 113% от ФОТ (163121,81 руб.) СП (97873,09 руб.): 60% от ФОТ (163121,81 руб.) | км | 6.05 | 37677.92 | 17508.84 | 20138.31 | 9146.9 | 227951.42 | 105928.48 | 121836.78 | 55338.75
24 | ФЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При увеличении количества кпор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 131,11 = 442,39 - 0,0004 x 29 010,49 - 3,4 x 88,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-9-14 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-9-14 ОЗП=32,17; ЭМ=9,55; ЗПМ=32,17; МАТ=4,35 НР (97002,7 руб.): 113% от ФОТ (85843,1 руб.) СП (51505,86 руб.): 60% от ФОТ (85843,1 руб.) | шт | 72 | 1767.77 | 748.92 | 1009.72 | 429.79 | 127279.44 | 53922.24 | 72699.84 | 30944.88
25 | ФЕР33-01-027-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 35 кВ (3 провода) 5 561,53 = 5 936,70 - 0,008 x 9 040,01 - 0,005 x 10 200,00 - 0,69 x 365,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-27-18 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-1-27-18 ОЗП=32,17; ЭМ=7,5; ЗПМ=32,17; МАТ=8,24 НР (265936,44 руб.): 113% от ФОТ (235341,98 руб.) СП (141205,19 руб.): 60% от ФОТ (235341,98 руб.) | пролет | 6 | 63708.29 | 28250.41 | 31754.25 | 10527.31 | 382249.74 | 169502.46 | 190525.5 | 63163.86
26 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-2 ОЗП=32,17; ЭМ=11,09; ЗПМ=32,17 НР (29621,85 руб.): 113% от ФОТ (26214,03 руб.) СП (15728,42 руб.): 60% от ФОТ (26214,03 руб.) | шт | 80 | 622.86 | 115.49 | 507.37 | 208.46 | 49828.8 | 9239.2 | 40589.6 | 16676.8
27 | ФЕР33-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-4 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-4 ОЗП=32,17; ЭМ=11,1; ЗПМ=32,17 НР (7515,11 руб.): 113% от ФОТ (6650,54 руб.) СП (3990,32 руб.): 60% от ФОТ (6650,54 руб.) | шт | 22 | 573.19 | 107.77 | 465.42 | 191.09 | 12610.18 | 2370.94 | 10239.24 | 4203.98
28 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-5 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-5 ОЗП=32,17; ЭМ=11,33; ЗПМ=32,17 НР (11849,72 руб.): 113% от ФОТ (10486,48 руб.) СП (6291,89 руб.): 60% от ФОТ (10486,48 руб.) | шт | 82 | 190.37 | 65.63 | 124.74 | 60.8 | 15610.34 | 5381.66 | 10228.68 | 4985.6
29 | ФЕР33-04-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных 215,13 = 288,33 - 0,12 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-10 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-3-10 ОЗП=32,17; ЭМ=9,22; ЗПМ=32,17; МАТ=6,16 НР (179887,34 руб.): 113% от ФОТ (159192,34 руб.) СП (95515,4 руб.): 60% от ФОТ (159192,34 руб.) | шт | 61 | 3474.3 | 2128.37 | 1290.43 | 451.67 | 211932.3 | 129830.57 | 78716.23 | 27551.87
30 | ФЕР33-04-003-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом 439,21 = 512,41 - 0,12 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-11 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-3-11 ОЗП=32,17; ЭМ=9,16; ЗПМ=32,17; МАТ=6,16 НР (89660,37 руб.): 113% от ФОТ (79345,46 руб.) СП (47607,28 руб.): 60% от ФОТ (79345,46 руб.) | шт | 16 | 6811.64 | 3936.32 | 2819.81 | 966.39 | 108986.24 | 62981.12 | 45116.96 | 15462.24
31 | ФЕР33-04-003-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами 703,88 = 777,08 - 0,12 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-12 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-3-12 ОЗП=32,17; ЭМ=9,14; ЗПМ=32,17; МАТ=6,16 НР (26015,61 руб.): 113% от ФОТ (23022,66 руб.) СП (13813,6 руб.): 60% от ФОТ (23022,66 руб.) | шт | 3 | 10707.93 | 6008.39 | 4644.03 | 1578.58 | 32123.79 | 18025.17 | 13932.09 | 4735.74
32 | ФЕР01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-4-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-1-4-2 ОЗП=32,17; ЭМ=17,2; ЗПМ=32,17 НР (3980,34 руб.): 100% от ФОТ (3980,34 руб.) СП (1990,17 руб.): 50% от ФОТ (3980,34 руб.) | 1000 м3 | 0.2152 | 37184.23 | 2142.84 | 35041.39 | 16142.91 | 8002.05 | 461.14 | 7540.91 | 3473.95
33 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-5-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-5-1 ОЗП=32,17; ЭМ=8,26; ЗПМ=32,17 НР (723,59 руб.): 100% от ФОТ (723,59 руб.) СП (361,8 руб.): 50% от ФОТ (723,59 руб.) | 100 м3 | 0.14 | 6441.27 | 4126 | 2315.27 | 983.76 | 901.78 | 577.64 | 324.14 | 137.73
34 | ФЕР33-01-001-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 187,24 = 192,45 - 0,0008 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-1-8 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-1-1-8 ОЗП=32,17; ЭМ=9,12; ЗПМ=32,17; МАТ=7,84 НР (47198,6 руб.): 113% от ФОТ (41768,67 руб.) СП (25061,2 руб.): 60% от ФОТ (41768,67 руб.) | м3 | 23.9168 | 2540.75 | 1164.23 | 1370.01 | 562.33 | 60766.61 | 27844.66 | 32766.26 | 13449.13
35 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-33-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-1-33-2 ОЗП=32,17; ЭМ=16,84; ЗПМ=32,17 НР (626,08 руб.): 100% от ФОТ (626,08 руб.) СП (313,04 руб.): 50% от ФОТ (626,08 руб.) | 1000 м3 | 0.187 | 8883.1 |  | 8883.1 | 3309.97 | 1661.14 |  | 1661.14 | 618.96
36 | ФЕР33-01-016-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-1-16-10 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-1-16-10 ОЗП=32,17; ЭМ=8,98; ЗПМ=32,17 НР (74882,84 руб.): 113% от ФОТ (66268 руб.) СП (39760,8 руб.): 60% от ФОТ (66268 руб.) | т | 4.451 | 23730.64 | 10077.9 | 13652.74 | 4641.17 | 105625.08 | 44856.73 | 60768.35 | 20657.85
37 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 120,31 = 152,85 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-3-4-1 ОЗП=32,17; ЭМ=5,38; ЗПМ=32,17; МАТ=7,45 НР (52539,82 руб.): 113% от ФОТ (46495,42 руб.) СП (27897,25 руб.): 60% от ФОТ (46495,42 руб.) | шт | 110 | 831.42 | 220.36 | 608.75 | 197.52 | 91456.2 | 24239.6 | 66962.5 | 21727.2
38 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-15-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,57; ЗПМ=32,17; МАТ=10,55 НР (6629,34 руб.): 113% от ФОТ (5866,67 руб.) СП (3520 руб.): 60% от ФОТ (5866,67 руб.) | 10 м | 11 | 646.47 | 489.95 | 143.43 | 37.32 | 7111.17 | 5389.45 | 1577.73 | 410.52
39 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-57-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 НР (9029,1 руб.): 84% от ФОТ (10748,93 руб.) СП (4837,02 руб.): 45% от ФОТ (10748,93 руб.) | 100 м3 | 0.275 | 38642.6 | 38642.6 |  |  | 10626.72 | 10626.72
40 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-61-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 НР (5479,7 руб.): 84% от ФОТ (6523,45 руб.) СП (2935,55 руб.): 45% от ФОТ (6523,45 руб.) | 100 м3 | 0.275 | 23451.93 | 23451.93 |  |  | 6449.28 | 6449.28
41 | ФЕРм08-05-045-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шина заземления по: установленным конструкциям 201,29 = 203,74 - 0,00017 x 14 400,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-5-45-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-5-45-2 ОЗП=32,17; ЭМ=10,23; ЗПМ=32,17; МАТ=6 НР (3933,4 руб.): 100% от ФОТ (3933,4 руб.) СП (2556,71 руб.): 65% от ФОТ (3933,4 руб.) | 100 м | 1.1 | 4098.42 | 3287.45 | 523.26 | 247.71 | 4508.26 | 3616.2 | 575.59 | 272.48
42 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-3-7 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР8-1-3-7 ОЗП=32,17; ЭМ=5,83; ЗПМ=32,17; МАТ=33,42 НР (33805,75 руб.): 128% от ФОТ (26410,74 руб.) СП (21128,59 руб.): 80% от ФОТ (26410,74 руб.) | 100 м2 | 3.98 | 36930.66 | 6485.79 | 417.66 | 74.63 | 146984.03 | 25813.44 | 1662.29 | 297.03
47 | ФЕР01-02-119-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-119-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-119-3 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 НР (29505,16 руб.): 84% от ФОТ (35125,19 руб.) СП (15806,34 руб.): 45% от ФОТ (35125,19 руб.) | 100 м2 | 13.968 | 2486.1 | 2486.1 |  |  | 34725.84 | 34725.84
48 | ФЕР47-02-094-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР47-2-94-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР47-2-94-1 ОЗП=32,17; ЭМ=23,04; ЗПМ=32,17 НР (24799,56 руб.): 121% от ФОТ (20495,5 руб.) СП (18445,95 руб.): 90% от ФОТ (20495,5 руб.) | га | 1.8662 | 12337.92 |  | 12337.92 | 10857.38 | 23025.52 |  | 23025.52 | 20262.48
49 | ФЕР01-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-1-36-4 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-1-36-4 ОЗП=32,17; ЭМ=8,95; ЗПМ=32,17 НР (1129,13 руб.): 100% от ФОТ (1129,13 руб.) СП (564,57 руб.): 50% от ФОТ (1129,13 руб.) | 1000 м2 | 20.0592 | 261.43 |  | 261.43 | 55.65 | 5244.08 |  | 5244.08 | 1116.29
50 | ФЕРм20-02-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм20-2-24-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. по видам строительства ОЗП=32,17; ЭМ=10,49; ЗПМ=32,17; МАТ=7,65 НР (48616,21 руб.): 100% от ФОТ (48616,21 руб.) СП (31600,54 руб.): 65% от ФОТ (48616,21 руб.) | шт | 82 | 588.89 | 586.14 |  |  | 48288.98 | 48063.48
Строительство ВЛЗ-0,4 кВ
51 | ФЕР28-03-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ 14 402,68 = 56 593,29 - 0,04 x 11 054,00 - 0,84 x 4 460,00 - 0,03 x 3 878,00 - 0,01 x 6 398,00 - 0,01 x 8 080,00 - 0,01 x 8 080,00 - 0,01 x 2 068,00 - 0,075 x 95 833,13 - 0,04 x 10 270,00 - 3 x 484,79 - 3 x 242,40 - 23 x 168,71 - 0,54 x 194,00 - 25,1 x 943,06 - 0,35 x 582,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР28-3-13-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР28-3-13-1 ОЗП=32,17; ЭМ=5,96; ЗПМ=32,17; МАТ=3,38 НР (4288,72 руб.): 120% от ФОТ (3573,93 руб.) СП (2323,05 руб.): 65% от ФОТ (3573,93 руб.) | км | 0.04 | 135141.24 | 60512.09 | 74629.15 | 27820.29 | 5405.65 | 2420.48 | 2985.17 | 1112.81
52 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-2 ОЗП=32,17; ЭМ=11,09; ЗПМ=32,17 НР (740,55 руб.): 113% от ФОТ (655,35 руб.) СП (393,21 руб.): 60% от ФОТ (655,35 руб.) | шт | 2 | 622.86 | 115.49 | 507.37 | 208.46 | 1245.72 | 230.98 | 1014.74 | 416.92
53 | ФЕР33-04-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ с одинарными приставками: одностоечных 215,13 = 288,33 - 0,12 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-3-10 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-3-10 ОЗП=32,17; ЭМ=9,22; ЗПМ=32,17; МАТ=6,16 НР (5897,94 руб.): 113% от ФОТ (5219,42 руб.) СП (3131,65 руб.): 60% от ФОТ (5219,42 руб.) | шт | 2 | 3474.3 | 2128.37 | 1290.43 | 451.67 | 6948.6 | 4256.74 | 2580.86 | 903.34
54 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-15-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,57; ЗПМ=32,17; МАТ=10,55 НР (120,54 руб.): 113% от ФОТ (106,67 руб.) СП (64 руб.): 60% от ФОТ (106,67 руб.) | 10 м | 0.2 | 646.47 | 489.95 | 143.43 | 37.32 | 129.29 | 97.99 | 28.69 | 7.46
55 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-57-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 НР (164,16 руб.): 84% от ФОТ (195,43 руб.) СП (87,94 руб.): 45% от ФОТ (195,43 руб.) | 100 м3 | 0.005 | 38642.6 | 38642.6 |  |  | 193.21 | 193.21
56 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР1-2-61-2 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 НР (99,63 руб.): 84% от ФОТ (118,61 руб.) СП (53,37 руб.): 45% от ФОТ (118,61 руб.) | 100 м3 | 0.005 | 23451.93 | 23451.93 |  |  | 117.26 | 117.26
57 | ФЕРм08-05-045-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шина заземления по: установленным конструкциям 201,29 = 203,74 - 0,00017 x 14 400,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-5-45-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-5-45-2 ОЗП=32,17; ЭМ=10,23; ЗПМ=32,17; МАТ=6 НР (71,52 руб.): 100% от ФОТ (71,52 руб.) СП (46,49 руб.): 65% от ФОТ (71,52 руб.) | 100 м | 0.02 | 4098.42 | 3287.45 | 523.26 | 247.71 | 81.97 | 65.75 | 10.47 | 4.95
58 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР8-1-3-7 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР8-1-3-7 ОЗП=32,17; ЭМ=5,83; ЗПМ=32,17; МАТ=33,42 НР (424,69 руб.): 128% от ФОТ (331,79 руб.) СП (265,43 руб.): 80% от ФОТ (331,79 руб.) | 100 м2 | 0.05 | 36930.66 | 6485.79 | 417.66 | 74.63 | 1846.53 | 324.29 | 20.88 | 3.73
63 | ФЕР33-04-013-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 4 36,98 = 44,18 - 0,5 x 14,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-13-6 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР33-4-13-6 ОЗП=32,17; ЭМ=10,92; ЗПМ=32,17; МАТ=11,72 НР (1061,18 руб.): 113% от ФОТ (939,1 руб.) СП (563,46 руб.): 60% от ФОТ (939,1 руб.) | ответвление | 1 | 980.12 | 872.45 | 107.67 | 55.98 | 980.12 | 872.45 | 107.67 | 55.98
64 | ФЕРм08-02-374-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 576,04 = 585,11 - 0,08 x 24,04 - 0,02 x 9,04 - 0,13 x 28,60 - 2,4E-5 x 7 826,90 - 0,008 x 270,00 - 0,9 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-374-3 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-374-3 ОЗП=32,17; ЭМ=7,44; ЗПМ=32,17; МАТ=8,32 НР (3097,48 руб.): 100% от ФОТ (3097,48 руб.) СП (2013,36 руб.): 65% от ФОТ (3097,48 руб.) | шт | 1 | 5394.63 | 1442.5 | 3952.13 | 1619.76 | 5394.63 | 1442.5 | 3952.13 | 1619.76
Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках
ВЛЗ 10 кВ
Железобетонные элементы
65 | ФССЦ-05.1.02.07-0072 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.1.02.07-0072 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-05.1.02.07-0072 МАТ=6,81 | шт | 86 | 10637.28 |  |  |  | 914806.08
66 | ФССЦ-05.1.02.07-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка опоры: СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.1.02.07-0075 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-05.1.02.07-0075 МАТ=7,57 | шт | 16 | 13042.48 |  |  |  | 208679.68
Кабель-проводниковая продукция
67 | ФССЦ-21.2.01.01-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х35-35 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0046 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0046 МАТ=4,95 | 1000 м | 18.6 | 46122.72 |  |  |  | 857882.59
Комплект разъединителя
68 О | ФССЦ-62.3.05.02-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединители с центральной рукояткой: Р2111 УХЛ2 I-630А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=4,81 | шт | 2 | 1145.73 |  |  |  | 2291.46
69 | ФССЦ-22.2.02.20-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут для крепления траверс окрашенный (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-22.2.02.20-0001 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-22.2.02.20-0001 МАТ=6,38 | шт | 8 | 236.8 |  |  |  | 1894.4
70 | ФССЦ-25.2.02.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 2 | 2300.79 |  |  |  | 4601.58
71 | ФССЦ-25.2.02.04-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 2 | 305.32 |  |  |  | 610.64
72 | ФССЦ-25.2.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вал привода РА-3 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6- 10 кВ РД(З)- 10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 4 | 5663.56 |  |  |  | 22654.24
73 | ФССЦ-25.2.02.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 2 | 228.38 |  |  |  | 456.76
74 | ФССЦ-25.2.02.04-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 2 | 251.31 |  |  |  | 502.62
75 | Прайс-лист | Колпачки К-7 Цена: 9,44/1,20/9,5 где 9,44 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,44/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 6 | 7,89 9,44/1,20/9,5 |  |  |  | 47.34
76 | ФССЦ-22.2.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШС 20 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 6 | 476.12 |  |  |  | 2856.72
77 | ФССЦ-08.3.04.02-0082 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0082 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0082 МАТ=4,77 | т | 0.0316 | 73682.99 |  |  |  | 2328.38
78 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.03-0034 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-01.7.15.03-0034 МАТ=5,36 | кг | 1.76 | 148.11 |  |  |  | 260.67
79 | ФССЦ-20.2.10.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-10-9 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.10.01-0014 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-20.2.10.01-0014 МАТ=5,9 | 100 шт | 0.12 | 1564.98 |  |  |  | 187.8
80 О | Прайс-лист | Привод ПРНз-10У1 ТУ16-520.151-83 Цена: 2040,00/1,20/4,81 где 2040,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 4,81-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 ПЗ=2040,00/1,20/4,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=4,81 | шт | 1 | 1700 2040,00/1,20/4,81 |  |  |  | 1700
81 О | Прайс-лист | Ограничитель перенапряжения УЗПН-10-Ш Цена: 3300,00/1,20/4,81 где 3300,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 4,81-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 ПЗ=1550,00/1,20/4,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=4,81 | шт | 78 | 1291,68 1550,00/1,20/4,81 |  |  |  | 100751.04
82 | Прайс-лист | Зажим для временного заземления SEW20.3 Цена: 860,00/1,20/9,5 где 860,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=860,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 3 | 716,68 860,00/1,20/9,5 |  |  |  | 2150.04
Комплект для опор П10-20МИ-1Ш (3Ш)
83 | Прайс-лист | Оголовок ОГ 55 Цена: 3297,20/1,20/9,5 где 3297,20 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=3297,20/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 61 | 2747,69 3297,20/1,20/9,5 |  |  |  | 167609.09
84 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП64 Цена: 216,67/1,20/9,5 где 216,67 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=216,67/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 61 | 180,6 216,67/1,20/9,5 |  |  |  | 11016.6
85 | ФССЦ-22.2.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШC 20-Г (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 183 | 476.12 |  |  |  | 87129.96
86 | Прайс-лист | Колпачок К-10 Цена: 9,90/1,20/9,5 где 9,90 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,90/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 183 | 8,27 9,90/1,20/9,5 |  |  |  | 1513.41
87 | Прайс-лист | Зажим ПС-2-1А Цена: 55,40/1,20/9,5 где 55,40 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=55,40/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 61 | 46,17 55,40/1,20/9,5 |  |  |  | 2816.37
88 | Прайс-лист | Вязка спиральная CO35 Цена: 1672,00/1,20/9,5 где 1672,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=1672,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 366 | 1393,37 1672,00/1,20/9,5 |  |  |  | 509973.42
Комплект для опор УП10-20МИ-1Ш
89 | Прайс-лист | Крепление подкоса У52 Цена: 850,00/1,20/9,5 где 850,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=850,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 16 | 708,32 850,00/1,20/9,5 |  |  |  | 11333.12
90 | Прайс-лист | Оголовок ОГ 55 Цена: 3297,20/1,20/9,5 где 3297,20 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=3297,20/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 16 | 2747,69 3297,20/1,20/9,5 |  |  |  | 43963.04
91 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП1 Цена: 182,00/1,20/9,5 где 182,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=182,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 16 | 151,62 182,00/1,20/9,5 |  |  |  | 2425.92
92 | ФССЦ-22.2.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШC 20-Г (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 54 | 476.12 |  |  |  | 25710.48
93 | Прайс-лист | Колпачок К-10 Цена: 9,90/1,20/9,5 где 9,90 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,90/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 54 | 8,27 9,90/1,20/9,5 |  |  |  | 446.58
94 | Прайс-лист | Вязка спиральная CO35 Цена: 1672,00/1,20/9,5 где 1672,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=1672,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 108 | 1393,37 1672,00/1,20/9,5 |  |  |  | 150483.96
95 | Прайс-лист | Зажим ПС-2-1А Цена: 55,40/1,20/9,5 где 55,40 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=55,40/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 54 | 46,17 55,40/1,20/9,5 |  |  |  | 2493.18
Комплект для опоры АУ10-20МИ-1Ш
96 | Прайс-лист | Крепление подкоса У52 Цена: 850,00/1,20/9,5 где 850,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=850,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 6 | 708,32 850,00/1,20/9,5 |  |  |  | 4249.92
97 | ФССЦ-27.2.03.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 9 | 4893.64 |  |  |  | 44042.76
98 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП1 Цена: 182,00/1,20/9,5 где 182,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=182,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 3 | 151,62 182,00/1,20/9,5 |  |  |  | 454.86
99 | ФССЦ-22.2.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШC 20-Г (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 9 | 476.12 |  |  |  | 4285.08
100 | Прайс-лист | Колпачок К-10 Цена: 9,90/1,20/9,5 где 9,90 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,90/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 9 | 8,27 9,90/1,20/9,5 |  |  |  | 74.43
101 | Прайс-лист | Вязка спиральная CO35 Цена: 1672,00/1,20/9,5 где 1672,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=1672,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 9 | 1393,37 1672,00/1,20/9,5 |  |  |  | 12540.33
102 | Прайс-лист | Подвеска изолирующая Цена: 1544,00/1,20/9,5 где 1544,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=1544,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 18 | 1286,68 1544,00/1,20/9,5 |  |  |  | 23160.24
103 | Прайс-лист | Изолятор подвесной ПС70 Д Цена: 500,00/1,20/9,5 где 500,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=500,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 36 | 416,67 500,00/1,20/9,5 |  |  |  | 15000.12
104 | Прайс-лист | Ушко однолапчатое У1-7-16 Цена: 157,00/1,20/9,5 где 157,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=157,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 18 | 130,82 157,00/1,20/9,5 |  |  |  | 2354.76
105 | Прайс-лист | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 Цена: 69,00/1,20/9,5 где 69,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=69,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 18 | 57,48 69,00/1,20/9,5 |  |  |  | 1034.64
106 | Прайс-лист | Зажим натяжной болтовой НБ-60/5,6-16 Цена: 600,00/1,20/9,5 где 600,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=600,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 18 | 499,99 600,00/1,20/9,5 |  |  |  | 8999.82
107 | Прайс-лист | Скоба СК-7-1А Цена: 105,00/1,20/9,5 где 105,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=105,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 18 | 87,5 105,00/1,20/9,5 |  |  |  | 1575
108 | Прайс-лист | Ответвительный прокалывающий зажим ОАЗ-1 Цена: 328,50/1,20/9,5 где 328,50 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=328,50/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 9 | 273,79 328,50/1,20/9,5 |  |  |  | 2464.11
109 | Прайс-лист | Зажим ПС-2-1А Цена: 55,40/1,20/9,5 где 55,40 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=55,40/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 18 | 46,17 55,40/1,20/9,5 |  |  |  | 831.06
Комплект для опоры УАП35-6
110 | Прайс-лист | Фундамент под металлическую опору Ф 2х2,1-4 Цена: 70000,00/1,20/9,5 где 70000,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=70000,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 8 | 58333,33 70000,00/1,20/9,5 |  |  |  | 466666.64
111 | Прайс-лист | Зажим натяжной (35-50 мм) НБ-44/5,6-16 Цена: 377,00/1,20/9,5 где 377,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=377,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 12 | 314,17 377,00/1,20/9,5 |  |  |  | 3770.04
112 | Прайс-лист | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 Цена: 69,00/1,20/9,5 где 69,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=69,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 12 | 57,48 69,00/1,20/9,5 |  |  |  | 689.76
113 | Прайс-лист | Изолятор подвесной ПС70 Д Цена: 500,00/1,20/9,5 где 500,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=500,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 24 | 416,67 500,00/1,20/9,5 |  |  |  | 10000.08
114 | Прайс-лист | Ушко однолапчатое У1-7-16 Цена: 157,00/1,20/9,5 где 157,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=157,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 12 | 130,82 157,00/1,20/9,5 |  |  |  | 1569.84
115 | Прайс-лист | Металлическая опора для перехода АП35-6 3.407.2-132.103 Цена: 300000,00/1,20/9,5 где 300000,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=300000,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 2 | 250000,01 300000,00/1,20/9,5 |  |  |  | 500000.02
116 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | м3 | 14 | 563.15 |  |  |  | 7884.1
117 | ФССЦ-02.2.01.02-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | м3 | 161.2 | 1763.02 |  |  |  | 284198.82
Комплект для ответвления
118 | ФССЦ-27.2.03.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 1 | 4893.64 |  |  |  | 4893.64
119 | ФССЦ-22.2.02.20-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут для крепления траверс окрашенный (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-22.2.02.20-0001 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-22.2.02.20-0001 МАТ=6,38 | шт | 1 | 236.8 |  |  |  | 236.8
120 | Прайс-лист | Кронштейн КМ1И Цена: 250,00/1,20/9,5 где 250,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=250,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 7 | 208,34 250,00/1,20/9,5 |  |  |  | 1458.38
121 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП1 Цена: 182,00/1,20/9,5 где 182,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=182,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 1 | 151,62 182,00/1,20/9,5 |  |  |  | 151.62
122 | Прайс-лист | Зажим А1А Цена: 276,00/1,20/9,5 где 276,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=276,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 3 | 230 276,00/1,20/9,5 |  |  |  | 690
123 | Прайс-лист | Зажим ПС-2-1А Цена: 55,40/1,20/9,5 где 55,40 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=55,40/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 4 | 46,17 55,40/1,20/9,5 |  |  |  | 184.68
124 | Прайс-лист | Ответвительный прокалывающий зажим ОАЗ-1 Цена: 328,50/1,20/9,5 где 328,50 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=328,50/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт. | 3 | 273,79 328,50/1,20/9,5 |  |  |  | 821.37
125 | ФССЦ-07.2.06.04-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | 10 м | 1.75 | 118.32 |  |  |  | 207.06
126 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0051 МАТ=1,75 | 100 шт | 0.21 | 1092.57 |  |  |  | 229.44
127 | Прайс-лист | Труба защитная стальная ∅60х2,5 Цена: 66,00/1,20/9,5 где 66,00 руб./кг с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=66,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | кг | 18.75 | 55,01 66,00/1,20/9,5 |  |  |  | 1031.44
128 | ФССЦ-20.2.09.08-0028 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.2.09.08-0028 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-20.2.09.08-0028 МАТ=3,95 | шт | 1 | 2298.7 |  |  |  | 2298.7
Стандартные изделия
129 | ФССЦ-01.7.15.02-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болт, размер: 20,0x260 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | 100 шт | 0.06 | 11423.93 |  |  |  | 685.44
130 | ФССЦ-23.8.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром: 20 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | 10 шт | 2.5 | 1109.78 |  |  |  | 2774.45
131 | ФССЦ-20.2.08.02-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шайба (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | 100 шт | 0.12 | 662.4 |  |  |  | 79.49
132 | ФССЦ-01.7.15.03-0033 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.15.03-0033 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-01.7.15.03-0033 МАТ=5,25 | кг | 0.06 | 148.23 |  |  |  | 8.89
133 | ФССЦ-01.5.03.03-0028 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 200х300 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.5.03.03-0028 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-01.5.03.03-0028 МАТ=15,06 | шт | 82 | 842.98 |  |  |  | 69124.36
134 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0051 МАТ=1,75 | 100 шт | 1.64 | 1092.57 |  |  |  | 1791.81
135 | ФССЦ-07.2.06.04-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | 10 м | 16.4 | 118.32 |  |  |  | 1940.45
Материалы
136 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0095 МАТ=10,01 | т | 0.869 | 56159.47 |  |  |  | 48802.58
ВЛ 0,4 кВ
137 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 2 | 9571.44 |  |  |  | 19142.88
138 | ФССЦ-21.2.01.01-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х25-0,6/1,0 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.01.01-0066 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-21.2.01.01-0066 МАТ=6,73 | 1000 м | 0.07 | 91002.7 |  |  |  | 6370.19
139 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП2М Цена: 382,00/1,20/9,5 где 382,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=382,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 2 | 318,35 382,00/1,20/9,5 |  |  |  | 636.7
140 | Прайс-лист | Заземляющий проводник ЗП1 Цена: 182,00/1,20/9,5 где 182,00 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 9,5-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=182,00/1,20/9,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | шт | 2 | 151,62 182,00/1,20/9,5 |  |  |  | 303.24
141 | ФССЦ-07.2.06.04-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | 10 м | 0.8 | 118.32 |  |  |  | 94.66
142 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0051 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-25.2.02.11-0051 МАТ=1,75 | 100 шт | 0.08 | 1092.57 |  |  |  | 87.41
143 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.04-0011 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-25.2.02.04-0011 МАТ=4,09 | шт | 5 | 153.17 |  |  |  | 765.85
144 | ФССЦ-27.2.03.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Крюк (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-27.2.03.01-0021 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-27.2.03.01-0021 МАТ=1,7 | шт | 2 | 18.67 |  |  |  | 37.34
145 | ФССЦ-20.1.01.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | 100 шт | 0.19 | 144781.26 |  |  |  | 27508.44
Проектируемая ТП
146 О | КП АО "ДЭК" от 21.05.2020г. | Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая КТП ТВ 160/10/0,4 с силовым трансформатором ТМГ 160/10/0,4 Цена: 665714,30/1,20/4,81 где 665714,30 руб./шт. с НДС, 1,20 - НДС, 4,81-индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 ПЗ=665714,30/1,20/4,81 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=4,81 | шт. | 1 | 554761,93 665714,30/1,20/4,81 |  |  |  | 554761.93
147 | ФССЦпг-03-01-04-200 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: IV класс груза до 200 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-4-200 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФССЦпг3-1-4-200 ОЗП=14,93; ЭМ=14,93; ЗПМ=14,93; МАТ=14,93 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.5 | 2154.85 |  | 2154.85 |  | 5387.13 |  | 5387.13
148 | ФССЦпг-03-01-04-201 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: IV класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-1-4-201 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФССЦпг3-1-4-201 ОЗП=14,93; ЭМ=14,93; ЗПМ=14,93; МАТ=14,93 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1250 | 8.81 |  | 8.81 |  | 11012.5 |  | 11012.5
149 | ФССЦ-05.2.02.01-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-05.2.02.01-0042 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-05.2.02.01-0042 МАТ=11,61 | шт | 4 | 2046.24 |  |  |  | 8184.96
150 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.07.01-0041 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.07.01-0041 МАТ=9,25 | т | 0.0882 | 60528.23 |  |  |  | 5338.59
151 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Индекс 1 кв.2021 г. к ФССЦ-08.3.04.02-0095 МАТ=10,01 | т | 0.0632 | 56159.47 |  |  |  | 3549.28
152 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | м3 | 4 | 563.15 |  |  |  | 2252.6
153 | ФССЦ-02.2.05.04-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 20-40 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 Индекс пересчета сметной стоимости на 3 кв.2020г. письмо Минстроя России от 29.07.2020г. №29340-ИФ/09 МАТ=9,5 | м3 | 1.15 | 902.91 |  |  |  | 1038.35
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 7259055.9 | 935644.17 | 855714.02 | 329085.62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7273600.31 | 946404.1 | 859498.5 | 332870.1
В том числе, справочно:
Районный к-т 1,15% (Поз. 1, 47, 2, 4, 8-9, 21-31, 34, 36-38, 52-54, 63, 3, 5, 39-40, 55-56, 6-7, 42, 58, 32-33, 35, 49, 48, 51, 10, 20, 41, 50, 57, 64) | [8 empty] | 14544.41 | 10759.91 | 3784.48 | 3784.48
Накладные расходы | [8 empty] | 1411841.82
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 56745,19) (Поз. 1, 47, 3, 5, 39-40, 55-56) | [8 empty] | 47665.96
100% ФОТ (от 180550,48) (Поз. 32-33, 35, 49, 10, 20, 41, 50, 57, 64) | [8 empty] | 180550.48
113% ФОТ (от 989815,93) (Поз. 2, 4, 8-9, 21-31, 34, 36-38, 52-54, 63) | [8 empty] | 1118492
120% ФОТ (от 3573,93) (Поз. 51) | [8 empty] | 4288.72
121% ФОТ (от 20495,5) (Поз. 48) | [8 empty] | 24799.56
128% ФОТ (от 27684,42) (Поз. 7, 42, 58) | [8 empty] | 35436.06
149% ФОТ (от 408,75) (Поз. 6) | [8 empty] | 609.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 779118.69
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 56745,19) (Поз. 1, 47, 3, 5, 39-40, 55-56) | [8 empty] | 25535.34
50% ФОТ (от 6459,15) (Поз. 32-33, 35, 49) | [8 empty] | 3229.58
60% ФОТ (от 989815,93) (Поз. 2, 4, 8-9, 21-31, 34, 36-38, 52-54, 63) | [8 empty] | 593889.56
65% ФОТ (от 177665,26) (Поз. 51, 10, 20, 41, 50, 57, 64) | [8 empty] | 115482.41
80% ФОТ (от 27684,42) (Поз. 7, 42, 58) | [8 empty] | 22147.54
90% ФОТ (от 20495,5) (Поз. 48) | [8 empty] | 18445.95
95% ФОТ (от 408,75) (Поз. 6) | [8 empty] | 388.31
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3671651.46
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 5133404.93
Итого Оборудование | [8 empty] | 659504.43
Итого | [8 empty] | 9464560.82
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4808193.28
Машины и механизмы | [8 empty] | 859498.5
ФОТ | [8 empty] | 1279274.2
Оборудование | [8 empty] | 659504.43
Накладные расходы | [8 empty] | 1411841.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 779118.69
Непредвиденные затраты 1,5% от 9464560,82 | [8 empty] | 141968.41
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 9606529.23
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002г. (3179,79+867,56)/8*500 | [8 empty] | 252959.38
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 9859488.61
Составил: ___________________________Инженер ООО "СТЭЛС" Прохоров А.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Технический директор ООО "СТЭЛС" Косолапов Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)