## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА TER_REC15_AL1_R5
Место установки
Характеристики реклоузера
Номинальное напряжение, кВ |  |  | 10 |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1
Номинальный ток, А |  |  | 630 |  |  | Время автономной работы от АКБ, ч | 24
Номинальный ток отключения, кА |  |  | 12.5 |  |  | Масса коммутационного модуля, кг | 62
Механический ресурс, циклов ВО |  |  | 30000 |  |  | Масса шкафа управления, кг | 50
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО |  |  | 50 |  |  | Степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254-69 | IP 54
Номинальное напряжение сети |  |  |  |  | Беспроводное управление с брелока
· 10 кВ |  |  | V |  | · не поставляется
· 6 кВ |  |  |  |  | · поставляется |  | V
Разъединитель |  |  |  |  | Монтажный комплект разъединителя
· не поставляется |  |  | V |  | · не поставляется
· поставляется |  |  |  |  | · поставляется |  | V
Интеграция в SCADA |  |  |  |  | АРМ для TELARM Dispatcher*
· не требуется |  |  |  |  | Услуги
· GPRS |  |  |  |  | · ПИР
· GSM |  |  |  |  | · СМР
· GPRS+GSM |  |  | V |  | · МНР
* - компьютер имеющий доступ в сеть с развернутым TELARM Dispatcher
Коммерческий учет | [5 empty] | Схема подключения | 2ТТ/2ТН
Номинал трансформаторов тока: |  |  |  | Тип счетчика:
50 | ------- |  |  | СЭТ-4ТМ.03М.01
100 | ------- |  |  | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN
200 | ------- | V |  | Mk10E
Другой номинал (указать какой) |  |  |  | Другой тип счетчика (указать какой)
Сведения о доставке:
Дополнительные требования:
Предприятие:
Объект:
Ф.И.О., Должность:
Контактный телефон, факс, e-mail:
Подпись ответственного за заполнение опросного листа: «____»__________ 20__ г.