Приложение №1

Перечень оборудования и материалов

|  | Требования Заказчика |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Тип/Модель предлагаемого оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ЦМО ШТК-М-42.6.8-1ААА или эквивалент – Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 42 U 600*800, разборный, стеклянная дверь | комплект | 1 |  |  |  |
| 2 | R-FAN-6K-1U или эквивалент – Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов с контроллером температуры | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Hyperline TWB-2766-GP-RAL9004 или эквивалент – Шкаф телекоммуникационный настенный 27U TWB-2766-GP 19", 27U, 1304x600х600мм, стеклянная дверь цвет черный RAL | комплект | 1 |  |  |  |
| 4 | Hyperline TGB2-475-RAL9004 или эквивалент – Горизонтальный монтажный профиль TGB2 длиной 475 мм, для шкафов с глубиной 800 мм, цвет черный (RAL 9004) (для шкафов серии TTC2) | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Hyperline TFAB-T2FR-RAL9004 или эквивалент – Модуль вентиляторный потолочный TFAB-T2FR с 2-мя вентиляторами для установки в шкафы серий TTC2, TTB и TWB, с подшипниками и крепежными элементами, без кабеля питания, цвет черный (RAL 9004SN) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Hyperline KL-FCRD-2F-EU-1.8-BK или эквивалент – Кабель питания вентиляторный KL-FCRD-2F-EU-1.8-BK | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Hyperline KL-TRS-OP-060 или эквивалент – Термостат Hyperline KL-TRS-OP-060 | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Комплект проводов заземления для шкафа, универсальный | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | ПЗ-19-500.200А или эквивалент – Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | ГКО-4.62 или эквивалент – Рама монтажная для крепления плинтов 19", 3U до 20 LSA+ плинтов вертикально, ExaLan | шт. | 5 |  |  |  |
| 13 | Плинт универсальный размыкаемый 2/10 LSA-PROFIL с нормальнозамкнутыми контактами | шт. | 15 |  |  |  |
| 14 | Рамка маркировочная откидная с маркировочной табличкой 2/10 | шт. | 15 |  |  |  |
| 15 | Инструмент монтажный универсальный сенсорный LSA-PLUS S | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защёлкой), 50 шт | комплект | 1 |  |  |  |
| 17 | Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-5-4 | шт. | 50 |  |  |  |
| 18 | Полка для оборудования | шт. | 4 |  |  |  |
| 19 | КП-АВ или эквивалент – Панель 19" с DIN-рейкой серии КП | шт. | 4 |  |  |  |
| 20 | ABB 2CDS242001R0164 (STO SH202L C16) Автоматический выключатель, серия SH200, C16А, 4.5кА, 2-полюсный | шт. | 6 |  |  |  |
| 21 | ABB 2CDS242001R0064 (STO SH202L C6) Автоматический выключатель, серия SH200, C6А, 4.5кА, 2-полюсный | шт. | 14 |  |  |  |
| 22 | N 63.06 или эквивалент – Нулевая шина латунь изолятор на DIN-рейку | шт. | 2 |  |  |  |
| 23 | TLK-RSC08-MTF-01-BK или эквивалент – Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 | шт. | 8 |  |  |  |
| 24 | TLK-PCC10 или эквивалент – Кабель питания TLK, евровилка с заземлением, 10А | шт | 8 |  |  |  |
| 25 | УО-58/62 или эквивалент – Уголок опорный | комплект | 7 |  |  |  |
| 26 | ИБП ATS 1000 R-X Rack | шт | 7 |  |  |  |
| 27 | SNMP-модуль WEBtel II ES AUX | шт | 7 |  |  |  |
| 28 | Аккумулятор TPL121000 (12V 100а.ч.) с комплектом соединительного кабеля и перемычек | шт | 12 |  |  |  |
| 29 | Аккумуляторный отсек АО 4/17 RACK | шт | 1 |  |  |  |
| 30 | Аккумулятор CSB GP 12170 (12V-17A/ч) | шт | 4 |  |  |  |
| 31 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | м | 500 |  |  |  |
| 32 | Провод установочный жёлто-зелёный ПВ3 1*6 | м | 60 |  |  |  |
| 33 | Щит ввода питания с АВР | комплект | 3 |  |  |  |
| 34 | Шасси мультиплексора FG-FOM-MS-4 1U, 19''c 2 портами STM-4/1; 4 портами GE; 12 портами Е1; 1 платоместа под трибутарный модуль 24Е1, два DC блока питания | шт | 1 |  |  |  |
| 35 | Адаптер питания для внешних модулей FlexDSL IAD (220VAC/48VDC 1A) | шт | 2 |  |  |  |
| 36 | Кабель 12 E1 для модуля FG-FOM-MS-24хE1, длиной 2,5м | шт | 1 |  |  |  |
| 37 | FG-FO-S1.1-S-m (LC) Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1550/1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 20км; перекрываемое затухание 17 дБ | шт | 1 |  |  |  |
| 38 | FG-FO-S1.1-S-s (LC) Оптический приемопередатчик S1.1, одноволоконный LC SFP, 1310/1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 20км; перекрываемое затухание 17 дБ | шт | 1 |  |  |  |
| 39 | FG-FO-L1.2-S-s (LC) Оптический приемопередатчик L1.2, одноволоконный LC SFP, 1310/1550 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 80км; перекрываемое затухание 34 дБ | шт | 1 |  |  |  |
| 40 | FG-FO-L1.2-S-m (LC) Оптический приемопередатчик L1.2, одноволоконный LC SFP, 1550/1310 нм, линейная скорость 155 Мбит/с, 80км; перекрываемое затухание 34 дБ | шт | 1 |  |  |  |
| 41 | C9200L-24T-4G, 24-port data, 4x1G, Network Advantage, Russia ONLY, 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply | комплект | 4 |  |  |  |
| 42 | C9300L-24T-4G, 24-port data, 4x1G, Network Advantage, Russia ONLY, 125W AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply | комплект | 2 |  |  |  |
| 43 | SFP 1,25 GE модуль 20 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1550/1310 LC, DDM | шт. | 2 |  |  |  |
| 44 | SFP 1,25 GE модуль 20 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1310/1550 LC, DDM | шт. | 2 |  |  |  |
| 45 | SFP 1,25 GE модуль 40 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1310/1550 LC, DDM | шт | 3 |  |  |  |
| 46 | SFP 1,25 GE модуль 40 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1550/1310 LC, DDM | шт | 3 |  |  |  |
| 47 | SFP 1,25 GE модуль 80 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1550/1490 LC, DDM | шт | 4 |  |  |  |
| 48 | SFP 1,25 GE модуль 80 км, SM, 1 волокно, TX/RX 1490/1550 LC, DDM | шт | 4 |  |  |  |
| 49 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 2 м | шт | 4 |  |  |  |
| 50 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 5 м в гофре | шт | 8 |  |  |  |
| 51 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-LC, duplex, LSZH, 15 м в гофре | шт | 1 |  |  |  |
| 52 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC-FC, duplex, LSZH, 2 м | шт | 2 |  |  |  |
| 53 | Корпус Info-Sys 19-ти дюймового европейского стандарта (19'' EIA) предназначен для монтажа многопортовых модулей защиты РГ4.2-12LSA-220, РГ4PoE.1-6LSA-220, РГ5.1-8LSA-220, РГ5G.1-4LSA-220 . | шт | 3 |  |  |  |
| 54 | Грозозащита Info-Sys РГ4GРоЕ.x-6LSA-220 Групповой модуль защиты на 6 портов для сетей 10/100/1000Base-TX, поддерживает стандарт IEEE 802.3at. | шт | 3 |  |  |  |
| 55 | Eltex MES3308F Агрегирующий Ethernet-коммутатор уровня L3 , 4 порта 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), 2 слота для модулей питания | шт | 1 |  |  |  |
| 56 | EMS-MES-aggregation Опция EMS-MES-aggregation системы Eltex.EMS для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES-3000 или MES-5000 | шт | 1 |  |  |  |
| 57 | PM160-220/12 Eltex Модуль питания 220V AC, 160W | шт | 2 |  |  |  |
| 58 | TLK-PCC10-030 Кабель питания TLK, евровилка с заземлением, 10А, 3м | шт | 2 |  |  |  |
| 59 | FlexCON-TDMoE-2E1B-SA,V3 Модуль настольный для передачи двух потоков G.703,120 Ом через Ethernet сети | шт | 1 |  |  |  |
| 60 | FlexCON-TDMoE-8E1B-SA,V3 Модуль настольный для передачи 8xЕ1 потоков G.703,120 Ом через Ethernet сети | шт | 1 |  |  |  |
| 61 | FG-ACE-VC-130 Nateks VoiceCom130 - голосовой шлюз, 8xFXO, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP | шт | 2 |  |  |  |
| 62 | FG-ACE-VC-92-2,V2 VoiceCom90 - голосовой шлюз, 2xFXS, 1xWAN + 1xLAN Ethernet порт, SIP | шт | 3 |  |  |  |
| 63 | Маршрутизатор MikroTik hEX S | шт | 2 |  |  |  |
| 64 | Grandway VLS-8-30 Визулизатор повреждений оптического волокна | шт | 1 |  |  |  |
| 65 | АРМ HP Pavilion Gaming 15-ec1046ur | шт | 2 |  |  |  |
| 66 | Сервер DEPO Storm 1420Q1 2K19REss/ SM/ E-2234/ 32GBUE2/ SATA6/ 1DM256/ 1T1000G7/ 1T1000G7/ eDVDRW/ 2U/ 1C/ 2GLAN_i210/ 4D/ 3E/ IPMI+/ 2PS400/ RMK/ CAR2S | комплект | 1 |  |  |  |
| 67 | ALU-16 блок эквивалентовых абонентских линий с защитой на 16 каналов | шт | 1 |  |  |  |
| 68 | Кабель ALU-16 | шт | 1 |  |  |  |
| 69 | DPRI-3 блок цифрового тракта Е1 | шт | 1 |  |  |  |
| 70 | Кабель DPRI-3 | шт | 1 |  |  |  |
| 71 | рефлектометр оптический Гамма Люкс М1 с оптическим модулем М1 и опциями VISA-VFL, GammaLuks-PM | шт | 1 |  |  |  |
| 72 | Корзина М30АЕ | шт | 4 |  |  |  |
| 73 | Плата ГС-01 | шт | 4 |  |  |  |
| 74 | Плата СН-01 | шт | 6 |  |  |  |
| 75 | Плата ИП-04 | шт | 2 |  |  |  |
| 76 | Плата ИП-03 | шт | 8 |  |  |  |
| 77 | Плата КМ 10 | шт | 7 |  |  |  |
| 78 | Плата СВ-01 | шт | 7 |  |  |  |
| 79 | Плата АС-03 | шт | 4 |  |  |  |
| 80 | Плата АК-03 | шт | 6 |  |  |  |
| 81 | Плата ВЕ-01 | шт | 12 |  |  |  |
| 82 | Разъём RG-45 экранированный, категория 5е | шт | 50 |  |  |  |
| 83 | Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, оранжевый, 305м - гарантия: 5 лет / 15 лет системная | шт | 2 |  |  |  |