| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| --- | --- |
| по монтажу систем безопасности на объектах энергосистемы филиала «АЭС» |  |
| на ИТСО 2021 |  |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на центральной базе СП "СЭС" г. Зея (установка IP видеокамер - 6 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРм10-09-001-02 |  |  |  | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой |  |  | компл. |  | 6 |  |  |
|  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м. |  | 5,7 |  |  |
|  | ТЕРм10-04-087-14 |  |  |  | Устройство цифровой регистрации |  |  | 1 устройство |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  | ТЕРм11-01-001-03 |  |  |  | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-003-07 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) (1 компл.) |  |  | компл. |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м. |  | 4,2 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-001-04 |  |  |  | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-02-016-06 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-03-526-01 |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-01-081-01 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-01-081-02 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-002-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-002-02 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 |  |  | 1 канал |  | 2 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-001-01 |  |  |  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  | 1 инсталляция |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-003-01 |  |  |  | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | 1 функция |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-004-02 |  |  |  | Автономная наладка АС: II категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-005-02 |  |  |  | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-001-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-004-01 |  |  |  | Автономная наладка АС: I категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-005-01 |  |  |  | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-I256 (2.8-12 mm), 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; H.265, SD card, видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс. |  |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  |  | м |  | 570 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-S908P(B), Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 58Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC51В, 1.25A; 63Вт; 0 °C...+40°C. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | PV-DC5A+ Блок питания для систем видеонаблюдения 12V/5A (9 выходных клемм, метал.корпус,замок). Возможность подключения АКБ. (упак. 10 шт. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-N208(B), 8-ми канальный IP-регистратор,Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD). |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Фильтр сетевой KRAULER KR-5-5,0M 5 розеток, 5.0 метров |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 rpm 6Gb/s, Cache 256MB (ST2000DM008) |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Монитор Acer 18,5" LCD V196HQLAb (1366x768) LCD |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | ИКС-1, Извещатель охранный линейный оптико-электронный (ИК активный, однолучевой, дальность до 100 м, t: -40...+50С) |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  |  | м |  | 420 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | С2000-4, прибор приемно-контрольный 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | ИВЭПР 12/2 исп.2х7 -Р БР источник бесперебойного питания ОПС\СКУД\12В\2А\под АКБ 2х7А |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 16А, 32мА (С) (TDM) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Считыватель накладной Touch Memory КТМ-Нк (одноцветный светодиод, крашеный металл, D = 49 мм, h = 21 мм |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | "Маяк-12-К110", оповещатель охранно-пожарный комбинированный, 12В, 110 дб (25 шт./упак) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Раздел 2. Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 35 кВ «Новоивановка» Центральный РЭС СП "ЗЭС"(установка цифровых видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт. с выводом видеосигнала на диспетчера ОДС СП "ЗЭС" ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРм10-09-001-02 |  |  |  | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой |  |  |  | 1 компл. | 4 |  |  |
|  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 100 м | 3,8 |  |  |
|  | ТЕРм10-04-087-14 |  |  |  | Устройство цифровой регистрации |  |  |  | 1 устройство | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-002-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  | 1 система | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-002-02 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 |  |  |  | 1 канал | 2 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-001-01 |  |  |  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  |  | 1 инсталляция | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-003-01 |  |  |  | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  | 1 функция | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-004-02 |  |  |  | Автономная наладка АС: II категории сложности |  |  |  | 1 система | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-005-02 |  |  |  | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  |  |  | 1 система | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-I256 (2.8-12 mm), 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; H.265, SD card, видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс. |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  |  |  | м | 380 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-S908P(B), Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 58Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC51В, 1.25A; 63Вт; 0 °C...+40°C. |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | PV-DC5A+ Блок питания для систем видеонаблюдения 12V/5A (9 выходных клемм, метал.корпус,замок). Возможность подключения АКБ. (упак. 10 шт.) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-N208(B), 8-ми канальный IP-регистратор,Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD). |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Фильтр сетевой KRAULER KR-5-5,0M 5 розеток, 5.0 метров |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 rpm 6Gb/s, Cache 256MB (ST2000DM008) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Монитор Acer 18,5" LCD V196HQLAb (1366x768) LCD |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Раздел 3. Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 35 кВ «Широкий лог» Серышевского РЭС СП "ЗЭС" (монтаж охранной сигнализации -1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | ТЕРм11-01-001-03 |  |  |  | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-08-003-07 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  | 1 компл. |  | 4 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 4,2 420 / 100 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-08-001-04 |  |  |  | Приборы ПС на: 4 луча |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-02-016-06 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-03-526-01 |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-01-081-01 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-01-081-02 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-09-001-02 |  |  |  | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой |  | 1 компл. |  | 4 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 3,2 320 / 100 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-04-087-14 |  |  |  | Устройство цифровой регистрации |  | 1 устройство |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-01-001-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-004-01 |  |  |  | Автономная наладка АС: I категории сложности |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-005-01 |  |  |  | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-01-002-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-01-002-02 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 |  | 1 канал |  | 2 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-001-01 |  |  |  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  | 1 инсталляция |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-003-01 |  |  |  | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  | 1 функция |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-004-02 |  |  |  | Автономная наладка АС: II категории сложности |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-005-02 |  |  |  | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-I256 (2.8-12 mm), 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; H.265, SD card, видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс. |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  | м |  | 320 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-S908P(B), Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 58Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC51В, 1.25A; 63Вт; 0 °C...+40°C. |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | PV-DC5A+ Блок питания для систем видеонаблюдения 12V/5A (9 выходных клемм, метал.корпус,замок). Возможность подключения АКБ. (упак. 10 шт.) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-N208(B), 8-ми канальный IP-регистратор,Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD). |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Фильтр сетевой KRAULER KR-5-5,0M 5 розеток, 5.0 метров |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 rpm 6Gb/s, Cache 256MB (ST2000DM008) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Монитор Acer 18,5" LCD V196HQLAb (1366x768) LCD |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм, |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | ИКС-1, Извещатель охранный линейный оптико-электронный (ИК активный, однолучевой, дальность до 100 м, t: -40...+50С) |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  | м |  | 420 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | С2000-4, прибор приемно-контрольный 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | ИВЭПР 12/2 исп.2х7 -Р БР источник бесперебойного питания ОПС\СКУД\12В\2А\под АКБ 2х7Ач |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 16А, 32мА (С) (TDM) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Считыватель накладной Touch Memory КТМ-Нк (одноцветный светодиод, крашеный металл, D = 49 мм, h = 21 мм) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | "Маяк-12-К110", оповещатель охранно-пожарный комбинированный, 12В, 110 дб (25 шт./упак) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |
|  | Раздел 4. Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 35 кВ «Исток» г. Зея СП "СЭС" (установка IP видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | ТЕРм11-01-001-03 |  |  |  | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-08-003-07 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  | 1компл. |  | 4 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 4,2 420 / 100 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-08-001-04 |  |  |  | Приборы ПС на: 4 луча |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-02-016-06 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-03-526-01 |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-01-081-01 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-01-081-02 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-09-001-02 |  |  |  | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой |  | 1 компл. |  | 4 |  |  |
|  |  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 3,2 320 / 100 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-04-087-14 |  |  |  | Устройство цифровой регистрации |  | 1 устройство |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-01-001-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-004-01 |  |  |  | Автономная наладка АС: I категории сложности |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-005-01 |  |  |  | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-01-002-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-01-002-02 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 |  | 1 канал |  | 2 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-001-01 |  |  |  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  | 1 инсталляция |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-003-01 |  |  |  | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  | 1 функция |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-004-02 |  |  |  | Автономная наладка АС: II категории сложности |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | ТЕРп02-02-005-02 |  |  |  | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | ИКС-1, Извещатель охранный линейный оптико-электронный (ИК активный, однолучевой, дальность до 100 м, t: -40...+50С) |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  | м |  | 420 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | С2000-4, прибор приемно-контрольный 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | ИВЭПР 12/2 исп.2х7 -Р БР источник бесперебойного питания ОПС\СКУД\12В\2А\под АКБ 2х7Ач |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 16А, 32мА (С) (TDM) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Считыватель накладной Touch Memory КТМ-Нк (одноцветный светодиод, крашеный металл, D = 49 мм, h = 21 мм) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | "Маяк-12-К110", оповещатель охранно-пожарный комбинированный, 12В, 110 дб (25 шт./упак) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-I256 (2.8-12 mm), 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; H.265, SD card, видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс. |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  | м |  | 320 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-S908P(B), Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 58Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC51В, 1.25A; 63Вт; 0 °C...+40°C. |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | PV-DC5A+ Блок питания для систем видеонаблюдения 12V/5A (9 выходных клемм, метал.корпус,замок). Возможность подключения АКБ. (упак. 10 шт.) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-N208(B), 8-ми канальный IP-регистратор,Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD). |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Фильтр сетевой KRAULER KR-5-5,0M 5 розеток, 5.0 метров |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 rpm 6Gb/s, Cache 256MB (ST2000DM008) |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Монитор Acer 18,5" LCD V196HQLAb (1366x768) LCD |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Раздел 5. Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ «Кирпичная» Благовещенского РЭС СП "ЦЭС" (установка охранной сигнализации -1 компл., системы видеонаблюдения с установкой цифровых видеокамер - 4 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | ТЕРм11-01-001-03 |  |  |  | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-003-07 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  | 1 компл. |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  | 4,2 420 / 100 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-001-04 |  |  |  | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-02-016-06 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-03-526-01 |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-01-081-01 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-01-081-02 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-09-001-02 |  |  |  | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой |  |  | 1 компл. |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  | 3,2 320 / 100 |  |  |
|  | ТЕРм10-04-087-14 |  |  |  | Устройство цифровой регистрации |  |  | 1 устройство |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-001-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-004-01 |  |  |  | Автономная наладка АС: I категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-005-01 |  |  |  | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-002-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-002-02 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 |  |  | 1 канал |  | 2 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-001-01 |  |  |  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  | 1 инсталляция |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-003-01 |  |  |  | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | 1 функция |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-004-02 |  |  |  | Автономная наладка АС: II категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-005-02 |  |  |  | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-I256 (2.8-12 mm), 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; H.265, SD card, видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс. |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  |  | м |  | 320 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-S908P(B), Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 58Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC51В, 1.25A; 63Вт; 0 °C...+40°C. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | PV-DC5A+ Блок питания для систем видеонаблюдения 12V/5A (9 выходных клемм, метал.корпус,замок). Возможность подключения АКБ. (упак. 10 шт.) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-N208(B), 8-ми канальный IP-регистратор,Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD). |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Фильтр сетевой KRAULER KR-5-5,0M 5 розеток, 5.0 метров |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 rpm 6Gb/s, Cache 256MB (ST2000DM008) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Монитор Acer 18,5" LCD V196HQLAb (1366x768) LCD |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | ИКС-1, Извещатель охранный линейный оптико-электронный (ИК активный, однолучевой, дальность до 100 м, t: -40...+50С) |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  |  | м |  | 420 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | С2000-4, прибор приемно-контрольный 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | ИВЭПР 12/2 исп.2х7 -Р БР источник бесперебойного питания ОПС\СКУД\12В\2А\под АКБ 2х7Ач |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 16А, 32мА (С) (TDM) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Считыватель накладной Touch Memory КТМ-Нк (одноцветный светодиод, крашеный металл, D = 49 мм, h = 21 мм) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | "Маяк-12-К110", оповещатель охранно-пожарный комбинированный, 12В, 110 дб (25 шт./упак) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Раздел 6. Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ «Кирпичная» Благовещенского РЭС СП "ЦЭС" (установка проволочного ограждения "Егоза" по периметру ограждения (многорядного) - 370 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕР15-04-030-04 |  |  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,37 37 / 100 |  |  |
|  | ТЕР27-09-001-07 |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных |  |  |  | 100 м |  | 3,7 370 / 100 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  | Планка начальная 2,5 м |  |  |  | шт. |  | 148 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  | Проволока колючая "Егоза" ОКС-45 7м |  |  |  | шт. |  | 53 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  | Сталь полосовая 4х40 |  |  |  | т |  | 0,25 |  |  |
|  | Раздел 7. Монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ «Эльга» СП "СЭС" (установка IP видеокамер - 5 шт. и регистратора для сохранения записи - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | ТЕРм11-01-001-03 |  |  |  | Конструкции для установки приборов, масса: до 3 кг |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-003-07 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  | 1 компл. |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  | 4,2 420 / 100 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-001-04 |  |  |  | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-02-016-06 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-03-526-01 |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-01-081-01 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм08-01-081-02 |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-09-001-02 |  |  |  | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой |  |  | 1 компл. |  | 5 |  |  |
|  | ТЕРм08-04-744-17 |  |  |  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  | 4 |  |  |
|  | ТЕРм10-04-087-14 |  |  |  | Устройство цифровой регистрации |  |  | 1 устройство |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРм10-08-019-01 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене |  |  | шт. |  | 5 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-001-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-004-01 |  |  |  | Автономная наладка АС: I категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-005-01 |  |  |  | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-002-01 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-01-002-02 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 |  |  | 1 канал |  | 2 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-001-01 |  |  |  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  | 1 инсталляция |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-003-01 |  |  |  | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | 1 функция |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-004-02 |  |  |  | Автономная наладка АС: II категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | ТЕРп02-02-005-02 |  |  |  | Комплексная наладка АС: II категории сложности |  |  | 1 система |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Коробка распаячная Промрукав для о/у 100х100х50 IP55 (40-0300) (60шт/кор) |  |  | т. |  | 8 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Кронштеин выносной для установки извещателей 1000мм |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | ИКС-1, Извещатель охранный линейный оптико-электронный (ИК активный, однолучевой, дальность до 100 м, t: -40...+50С) |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  |  | м |  | 420 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | С2000-4, прибор приемно-контрольный 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | ИВЭПР 12/2 исп.2х7 -Р БР источник бесперебойного питания ОПС\СКУД\12В\2А\под АКБ 2х7Ач |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  |  | шт |  | 2 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Автоматический выключатель ВА 47-63 1п 16А, 32мА (С) (TDM)) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Считыватель накладной Touch Memory КТМ-Нк (одноцветный светодиод, крашеный металл, D = 49 мм, h = 21 мм) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-I256 (2.8-12 mm), 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; H.265, SD card, видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс. |  |  | Шт. |  | 5 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | NETLAN U/UTP 4 пары cat.5E на тросу (однопроволочный),РЕ, CU 305м.черный |  |  | м |  | 400 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-S908P(B), Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 58Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC51В, 1.25A; 63Вт; 0 °C...+40°C. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | PV-DC5A+ Блок питания для систем видеонаблюдения 12V/5A (9 выходных клемм, метал.корпус,замок). Возможность подключения АКБ. (упак. 10 шт.) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Аккумулятор ETALON FS 1207, 12 В 7 Ач, габариты 151*65*100 мм. 8 шт/кор (ЧЕРНЫЙ) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | DS-N208(B), 8-ми канальный IP-регистратор,Видеовход: 8 IP@4Мп; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 60 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 2 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10M/100M Ethernet интерфейс; 2 х USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 18Вт макс (без HDD). |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Прайс-лист. |  |  |  | Фильтр сетевой KRAULER KR-5-5,0M 5 розеток, 5.0 метров |  |  | шт |  | 1 |  |  |