## ЛСР 13 граф
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Создание сети связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления ДП ЮЯЭС - ПС 35 кВ Водозабор
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4194,056 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1648,808 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________828,461 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________505,507 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________16,001 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1457,98 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-06-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (13723 руб.): 110% от ФОТ (12475 руб.) СП (8109 руб.): 65% от ФОТ (12475 руб.) | 100 м | 52.6 | 1353.17 | 203.34 | 323.27 | 33.83 | 71177 | 10696 | 17004 | 1779
2 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (160 руб.): 105% от ФОТ (152 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (152 руб.) | 100 м | 0.8 | 286.36 | 183.51 | 66.84 | 6.78 | 229 | 147 | 53 | 5
3 | ФЕРм08-02-146-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (404 руб.): 105% от ФОТ (385 руб.) СП (250 руб.): 65% от ФОТ (385 руб.) | 100 м | 1.5 | 1107.15 | 174.15 | 870.91 | 82.96 | 1661 | 261 | 1306 | 124
4 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр запас | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (56 руб.): 105% от ФОТ (53 руб.) СП (34 руб.): 65% от ФОТ (53 руб.) | 100 м | 0.28 | 286.36 | 183.51 | 66.84 | 6.78 | 80 | 51 | 19 | 2
5 | ФЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр шкаф телекоммуникационный | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (61 руб.): 105% от ФОТ (58 руб.) СП (38 руб.): 65% от ФОТ (58 руб.) | шт | 1 | 492.12 | 46.74 | 93.27 | 11.19 | 492 | 47 | 93 | 11
6 | ФЕРм10-06-060-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (66 руб.): 105% от ФОТ (63 руб.) СП (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.) | шт | 1 | 100.2 | 62.96 | 32.02 |  | 100 | 63 | 32
7 | ФЕРм10-06-060-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (66 руб.): 105% от ФОТ (63 руб.) СП (41 руб.): 65% от ФОТ (63 руб.) | шт | 1 | 100.2 | 62.96 | 32.02 |  | 100 | 63 | 32
8 | ФЕРм10-06-057-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (442 руб.): 105% от ФОТ (421 руб.) СП (274 руб.): 65% от ФОТ (421 руб.) | шт | 2 | 839.72 | 115.47 | 692.81 | 94.92 | 1679 | 231 | 1386 | 190
9 | ФЕРм10-06-059-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 16 (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (1096 руб.): 105% от ФОТ (1044 руб.) СП (679 руб.): 65% от ФОТ (1044 руб.) | измерение | 32 | 65.35 | 32.62 | 32.25 |  | 2091 | 1044 | 1032
10 | ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр мультиплексор | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (1054 руб.): 88% от ФОТ (1198 руб.) СП (719 руб.): 60% от ФОТ (1198 руб.) | шт | 3 | 405.25 | 399.33 |  |  | 1216 | 1198
11 | ФЕРм10-02-051-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр патч-корды | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (11 руб.): 88% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 60% от ФОТ (12 руб.) | 100 шт | 0.04 | 316.31 | 311.69 |  |  | 13 | 12
53 | ФЕРм10-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр плата ОТ-07 | Плата разного назначения с подготовкой места установки (МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР (68 руб.): 88% от ФОТ (77 руб.) СП (46 руб.): 60% от ФОТ (77 руб.) | шт | 1 | 104.95 | 73.64 | 26.73 | 2.98 | 105 | 74 | 27 | 3
Раздел 2. Материалы сборника
12 | ФССЦ-21.1.01.01-0090 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель связи оптический: ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | 1000 м | 5.54 | 22412.76 |  |  |  | 124167
13 | ФССЦ-23.3.05.02-0079 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734- 75, 8733-74), наружным диаметром: 60 мм, толщина стенки 3,0 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | м | 2.5 | 63.6 |  |  |  | 159
14 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применит. СКС 7 | Хомут стяжной (СИП) Е778 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | 100 шт | 0.05 | 205.64 |  |  |  | 10
15 | ФССЦ-21.2.03.05-0048 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 3 мм2 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | 1000 м | 0.005 | 2682.54 |  |  |  | 13
16 | ФССЦ-22.1.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | 100 шт | 0.04 | 363.88 |  |  |  | 15
17 | ФССЦ-21.1.04.01-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | 1000 м | 0.01 | 1250.8 |  |  |  | 13
18 | ФССЦ-21.1.08.01-0009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки: КСПВ 4x0,50 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | 1000 м | 0.015 | 1267.68 |  |  |  | 19
19 | ФССЦ-21.1.06.09-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | 1000 м | 0.008 | 8121.26 |  |  |  | 65
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в сборник
20 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Кросс оптический KRC-16-1U МАТ=11000/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 2 | 1248,92 11000/1,2/7,78 |  |  |  | 2498
21 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Муфта оптичнская МТОК-Г3/216-1КТ3645-К МАТ=6208,05/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 2 | 704,86 6208,05/1,2/7,78 |  |  |  | 1410
22 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Барабан БШ-1-3 МАТ=22373,7/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 2 | 2540,29 22373,7/1,2/7,78 |  |  |  | 5081
23 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Узел подвески барабана УПШ-03-2 МАТ=1337,5/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 2 | 151,86 1337,5/1,2/7,78 |  |  |  | 304
24 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Кронштейн УН-Т (прим. КМ-1) МАТ=316,11/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 1 | 35,89 316,11/1,2/7,78 |  |  |  | 36
25 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Узел крепления УКН-2К МАТ=1313,65/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 19 | 149,15 1313,65/1,2/7,78 |  |  |  | 2834
26 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Талреп Т-30-01 МАТ=2461/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 56 | 279,42 2461/1,2/7,78 |  |  |  | 15648
27 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Зажим натяжный спиральный НСО-11,2/12,5-11(8) (прим. НСО-12,5/13,5П-0,1(20) МАТ=2650,89/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 118 | 300,98 2650,89/1,2/7,78 |  |  |  | 35516
28 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Зажим шлейфовый столбовой ЗКШ 3-11/14-2 МАТ=182,45/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 1 | 20,71 182,45/1,2/7,78 |  |  |  | 21
29 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Промзвено ПР-20-01 МАТ=126,49/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 19 | 14,36 126,49/1,2/7,78 |  |  |  | 273
30 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Звено промежуточное ПР-7-6 МАТ=456,45/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 37 | 51,82 456,45/1,2/7,78 |  |  |  | 1917
31 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Скоба СК-7-1А МАТ=117,48/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 79 | 13,33 117,48/1,2/7,78 |  |  |  | 1053
32 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Скоба СКД-10-1 МАТ=213,84/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 79 | 24,27 213,84/1,2/7,78 |  |  |  | 1917
33 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Узел крепления УКУ-1 МАТ=525,45/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 1 | 59,66 525,45/1,2/7,78 |  |  |  | 60
34 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Труба защитная пластиковая ЗПТ-НГ-32/2,5 МАТ=147,42/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | м | 50 | 16,74 147,42/1,2/7,78 |  |  |  | 837
35 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Трубка термоусадочная ССД ТУТ 40/12 МАТ=70,53/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | м | 0.25 | 8 70,53/1,2/7,78 |  |  |  | 2
36 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Отвод 90 МАТ=159,5/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 1 | 18,1 159,5/1,2/7,78 |  |  |  | 18
37 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Шлейфовый зажим ЗКШ2-11/14-2 МАТ=182,45/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 5 | 20,71 182,45/1,2/7,78 |  |  |  | 104
38 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Узел крепления УКП-К МАТ=484,46/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 41 | 55 484,46/1,2/7,78 |  |  |  | 2255
39 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Зажим поддерживающий ПСО-11,2/12,5П-11 (применит. ПСО-12,5/13,5П-31) МАТ=1552,41/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 41 | 176,26 1552,41/1,2/7,78 |  |  |  | 7227
40 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Узел крепления универсальный УКУ-1 МАТ=525,45/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 78 | 59,66 525,45/1,2/7,78 |  |  |  | 4653
44 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Адаптер SFP S 4.1 МАТ=1639,24/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 4 | 186,11 1639,24/1,2/7,78 |  |  |  | 744
45 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | ИБП PS4810G-2 МАТ=2575,31/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 1 | 292,4 2575,31/1,2/7,78 |  |  |  | 292
46 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Патч корд оптический дуплекс FC-LC, 9/125 (цена за 2м) МАТ=700,44/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | 2м | 20 | 95,43 700,44/7,78 |  |  |  | 1909
47 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Разъем RJ-11 МАТ=3,88/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 1 | 0,45 3,88/1,2/7,78
48 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Телефонный аппарат МАТ=1466,24/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | шт | 1 | 166,47 1466,24/1,2/7,78 |  |  |  | 166
50 | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Кросс оптический (LAN-FOB-RM-3H) МАТ=4200,94/1,2/7,78 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 | коппл | 1 | 476,97 4200,94/1,2/7,78 |  |  |  | 477
Раздел 4. Оборудование
43 О | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Мультиплексор М30АЕ ПЗ=481956/1,2/4,81 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436 4,81 СМР=4,81 | компл | 1 | 88508,9 481956/1,2/4,81 |  |  |  | 88509
49 О | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Шкаф телекоммуникационый напольный 19 (600*800) ПЗ=90317/1,2/4,81 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436 4,81 СМР=4,81 | шт | 1 | 16586,29 90317/1,2/4,81 |  |  |  | 16586
Раздел 5. Транспортные затраты (5 км-в одну сторону)
51 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.07.2019 г. | Перевозка рабочих к месту производства работ (туда-обратно) Автомашина НЕФАЗ 42111-10-16 ЭМ=3398,32/7,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м*час | 0.20408 | 436.8 |  | 436,8 3398,32/7,78 |  | 89 |  | 89
52 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.07.2019 г. | Перевозка оборудования и материалов на ПС СХК (КАМАЗ 43118 грузопассажирский специализированный) ЭМ=4852,14/7,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР(связь) на 1 квартал 2020г. к уровню базы 2001г. Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ от 07.04.2020 г. №13436-Иф/09 7,78 СМР=7,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м*час | 0.20408 | 623.67 |  | 623,67 4852,14/7,78 |  | 127 |  | 127
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 395967 | 13887 | 21200 | 2114
Накладные расходы | [8 empty] | 17207
Сметная прибыль | [8 empty] | 10336
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1648808
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 828461
Итого Оборудование | [8 empty] | 505507
Итого | [8 empty] | 2982776
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 255785
Машины и механизмы | [8 empty] | 21200
ФОТ | [8 empty] | 16001
Оборудование | [8 empty] | 105095
Накладные расходы | [8 empty] | 17207
Сметная прибыль | [8 empty] | 10336
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 2477269
Производство работ в зимнее время 6,1% | [8 empty] | 151113
Командировочные (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 102386
Итого | [8 empty] | 2730768
Итого с оборудованием (505 507) | [8 empty] | 3236275
Непредвиденные затраты 1,5% | [8 empty] | 48544
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 3284819
Дефлятор 2020 г. (3,6/4*3=2,7%) 2,7% | [8 empty] | 88690
Дефлятор 2021 г. 3,7% | [8 empty] | 121538
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 3495047
НДС 20% | [8 empty] | 699009.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4194056.4