Приложение 2

- Объем технологической информации, планируемой для передачи с ПС 110 кВ Штыково в направлении ОДГ АРЭС СП ПЮЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ после модернизации программы ССПИ.

| № | Диспетчерское наименование присоединений | Состав телеметрии | Каким диспетчерским центром используется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В 110 Кролевцы-1 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 2 | В 110 Кролевцы-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 3 | В 110 Фридман/т | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 4 | В 110 Анисимовка/т | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 5 | В 110 Факел-1 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 6 | В 110 Факел-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 7 | СОВ 110 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 8 | ОД 110 Т-1 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 9 | ОД 110 Т-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 10 | В 6 Т-1 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 11 | В 6 Т-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 12 | СВ 6 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 13 | В 6 Ф-2 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 14 | В 6 Ф-3 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 15 | В 6 Ф-4 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 16 | В 6 Ф-6 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 17 | В 6 Ф-10 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 18 | В 6 Ф-17 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 19 | В 6 Ф-18 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 20 | В 6 Ф-19 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 21 | В 6 Ф-20 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 22 | В 6 Ф-25 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 23 | В 6 Ф-26 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 24 | В 6 Ф-27 | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 25 | Авария на ПС. | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 26 | Неисправность на ПС. | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 27 | КИ-6-1С. | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 28 | КИ-6-2С. | ТС | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 29 | В 110 Кролевцы-1 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 30 | В 110 Кролевцы-2 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 31 | В 110 Фридман/т Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 32 | В 110 Анисимовка/т Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 33 | В 110 Факел-1 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 34 | В 110 Факел-2 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 35 | СОВ 110 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 36 | ОД 110 Т-1 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 37 | ОД 110 Т-2 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 38 | ТН 1С 110 кВ Uab, Ubc, Uca, F. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 39 | ТН 2С 110 кВ Uab, Ubc, Uca, F. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 40 | ОСШ 110 кВ Uab, Ubc, Uca, F. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 41 | Измерение температуры наружного воздуха на ПС Т. | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС ДЦ Приморское РДУ |
| 42 | В 6 Т-1 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 43 | В 6 Т-2 Pсум, Qсум, Ia, Ib, Ic | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 44 | СВ 6 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 45 | В 6 Ф-2 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 46 | В 6 Ф-3 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 47 | В 6 Ф-4 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 48 | В 6 Ф-6 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 49 | В 6 Ф-10 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 50 | В 6 Ф-17 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 51 | В 6 Ф-18 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 52 | В 6 Ф-19 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 53 | В 6 Ф-20 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 54 | В 6 Ф-25 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 55 | В 6 Ф-26 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 56 | В 6 Ф-27 Ib | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 57 | 1С 6 кВ Uab | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |
| 58 | 2С 6 кВ Uab | ТИ | ОДГ АРЭС СП ПЮЭС |