ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Устройство заземления опор Алданского района электрических сетей»

1. Объект ремонта:

Линии электропередачи 110 кВ: ЛЭП-110кВ пос.Лебединый-п.Н.Куранах  №104 (ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками),  ЛЭП-110 кВ  М.Нимныр - Б.Нимныр "  № 103 (ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр), ЛЭП-110кВ Юхта - Лебединый Л-133 (ВЛ 110 кВ Лебединый – Юхта), Алданский РЭС

2. Объем работ:

Установка заземлителей. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение 1 к ТТ)

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 н..

3.2.  Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика (в случае поставки материалов и технических ресурсов собственными силами, с привязкой к конкретным объектам указывается полное наименование поставляемой продукции согласно существующих общепринятых норм, наименований и классификации с указанием поставляемого количества, условий поставки и местонахождения). Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –июнь 2021г.

Окончание работ – «30» сентября 2021г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские  ЭС»

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме».

7.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

7.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

7.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 15 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на 4 л.

- Схема монтажа заземлителей с применением стальной ленты на 1л.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению,

реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей,

зданий и сооружений. Методические указания.