ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Капитальный ремонт столярной мастерской»

1. Объект ремонта:

Здание столярной мастерской (служба РЗАИ);

Вид ремонта: капитальный ремонт.

Объект находится по адресу: Алданский район РС(Я), г.Алдан, пер. Незаметный;

Инвентарный номер: YA 0000051.

2. Объем работ:

Ремонт здания столярной мастерской (Служба РЗАИ). Подробный перечень работ приведен в ведомости дефектов и объемов работ (Приложение 1 к ТТ).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующем здании, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомости дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июнь 2021 г.

Окончание работ – «31» августа 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские ЭС»

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

7.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР или Технологической карте) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком.

ППР (или Технологическая карта) и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно, до начала производства работ.

7.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

7.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее _10_ дней до начала производства работ.

8. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Исполнительной документации, включающей: акты выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ с приложением фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, схемы сетей теплоснабжения.

9. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на 4 л.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.