Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект ВЛ-110 ДАЛЬН.ПОКР.60.00          PR0012773

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.2. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Дальнереченского РЭС Садовского А.В., главного инженера Дальнереченского  РЭС Кудина  А.В., мастера по ремонту ВЛ  Дальнереченского РЭС Кашлева О.Н.. провела обследование ВЛ-110 кВ «И-Новопокровка», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота поросли 5-7 м , от отдельных деревьев до проводов 1-1,5 м, поросль сплошная средняя, диаметр деревьев до 15 см, | га | 2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при сред-ней поросли в пролетах №: № 18-19,232-233,264-265 |
| 2 | Высота поросли 5-7 м , от отдель-ных деревьев до проводов 1-1,5 м, поросль сплошная средняя, диа-метр деревьев до 15 см | га | 3 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером при средней поросли в пролетах №: 73-76 |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | База Дальнереченского участка ДРЭС – ВЛ-110кВ "И-Новопокровка" - База Дальнереченского участка ДРЭС | км |  | 120 |  |  |  |
| 4 | Длина ремонтируемого участка | км |  | 1,125 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоя-нии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б) |  |  |  |  |  |  |