АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ФИЛИАЛ «ПРИМОСРКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ПРИМОРСКИЕ ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

_____________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на чистку просеки ВЛ 0,4-10-35-110кВ СП ПЗЭС филиала ПЭС

1. Объект ремонта:

- 1.1. Капитальный ремонт ВЛ-110кВ ЛуТЭК-Разрез-Надаровская-Игнатьевка – общей протяженностью 24,2 км, (наименование основных средств ВЛ-110 ГРЭС-РАЗР-НАД24,2 инв.№ PR0012772) проходит по территории Пожарского района Приморского края.

- 1.2. Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ И-Новопокровка - общей протяженностью 80 км, (наименование основных средств ВЛ-110 ДАЛЬН Н.ПОКР.60.00 инв.№PR0012773) проходит по территории Дальнереченского района Приморского края.

1.3. Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Кировка-Уссури-общей протяженностью 27,65км, (наименование основных ВЛ-110 КИРОВ. -УССУР.27.65 PR0012774). проходит по территории Лесозаводского района Приморского края.

1.4. Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ Рождественка-Пантелеймоновка -общей протяженностью 25,34 км, (наименование основных средств ВЛ-35 РОЖДЕС. -НЕВСК.25.34 инв.№PR0012808). проходит по территории Лесозаводского района Приморского края.

1.5. Капитальный ремонт	 ВЛ 35 кВ Лучегорск-Игнатьевква-Пожарское -общей протяженностью 37,245 км, (наименование основных ВЛ-35 ЛУЧ. -ПОЖ.31.245 КМ

PR0012798). проходит по территории Пожарского района Приморского края.

1.6. Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Пожарское -Губерово - общей протяженностью 14,95 км, (наименование основных средств ВЛ-35 ПОЖ. -ГУБ. 14.95 КМ инв № PR0012806) проходит по территории Пожарского района Приморского края.

1.7. Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-Погранзастава - общей протяженностью 33,731 км, (наименование основных средств ВЛ-10 ИГН-ЕМЕЛ-ПЗ Ф6 22,9 инв.№PR0012589) проходит по территории Пожарского района Приморского края.

1.8. Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-5 Чкаловка - Васильковка - общей протяженностью 45,634 км, (наименование основных средств ВЛ-10 Ф№5 "Чкаловка-Васильковка" инв. №PR0012756) проходит по территории Спасского района Приморского края.

1.9. Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-1 Ракитное-Боголюбовка - общей протя-женностью 21,508 км, (наименование основных ВЛ-10 РАК.ОРЕХ.БОГОЛ24.56 инв.№PR0012702) проходит по территории Дальнереченского района Приморского края

1.10. Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино - общей протя-женностью 30,348 км, (наименование основных ВЛ-10 ПАНТ. -РУЖИНО 25.221 инв.№ PR0012689) проходит по территории Красноармейского района Приморского края

1.11. Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-8 Руновка-Степановка - общей протя-женностью 16,934 км, (наименование основных ВЛ-10 Рун-Степ-Афан 12.32                     PR0012717) проходит по территории Кировского района Приморского края

1.12. Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Ф-4 Заря-Кронштадтка - общей протяженностью 20,229км, (наименование основных ВЛ-10 кВ 17 КМ инв.№PR0012352) проходит по территории Красноармейского района Приморского края

1.13. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Донское - общей протяженностью 3,344км, (наименование основных ВЛ-04 ДОНСКОЕ 6 КМ ИНВ.№PR0012378)    проходит по территории Лесозаводского района Приморского края

1.14. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Марково - общей протяженностью 10,01км, (наименование основных ВЛ-04 МАРКОВО 14 КМPR0012444) проходит по территории Лесозаводского района Приморского края

1.15. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Нагорное - общей протяженностью 13,829 км, (наименование основных ВЛ-04 НАГОРНОЕ 15.660 инв.№ PR0012453) проходит по территории Пожарского района Приморского края

1.16. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Игнатьевка - общей протяженностью 8,492 км, (наименование основных ВЛ-04 ИГНАТЬЕВКА 9.600 инв.№PR0012395) проходит по территории Пожарского района Приморского края

1.17. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Знаменка - общей протяженностью 3,962 км, (наименование основных ВЛ-04 ЗНАМЕНКА   9.500 инв.№PR0012394) проходит по территории Пожарского района Приморского края

1.18. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ пгт.Лучегорск - общей протяженностью 25,315 км, (наименование основных ВЛ-04 ВРЕМ.ПОСЕЛОК   8.90 инв.№R001236) проходит по территории Пожарского района Приморского края

1.19. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Ариадное - общей протяженностью 6,071 км, (наименование основных ВЛ-04 МАЛИНОВО-АРИАД.6,20 инв.№PR001244)          проходит по территории Дальнереченского района Приморского края

1.20. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ПОЖИГА - общей протяженностью 7,26 км, (наименование основных ВЛ-04 ПОЖИГА     ДЕР.7.90 инв.№PR0012483) проходит по территории Дальнереченского района Приморского края

1.21. Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Междуречье - общей протяженностью 9,086 км, (наименование основных ВЛ-04 ПЧЕЛОСОВХОЗ 11.575 инв. № PR0012489) проходит по территории Дальнереченского района Приморского края

2. Объем работ:

Механизированная и ручная расчистка просеки, расширение просеки, вырубка деревьев на ВЛ. Полная спецификация работ находится в ведомостях дефектов и объемов работ № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1,8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13.1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 (приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 23 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ: с момента заключения договора, окончание работ – декабрь 2021г., в том числе:

5.1.  ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Разрез Надаровская - Игнатьевка: июнь-июль 2021г.;

5.2.  ВЛ-110 И-Новопокровка: июнь-июль 2021г.;

5.3.  ВЛ 35 кВ Кировка-Уссури: июнь-август 2021г.;

5.4.  ВЛ 35 кВ Рождественка-Пантелеймоновка: август-сентябрь 2021г.;

5.5.  ВЛ 35 кВ Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское: июнь-июль 2021г.;

5.6.  ВЛ 35 кВ Пожарское – Губерово: август-сентябрь 2021г.;

5.7.  ВЛ-10 Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-Погранзаставы: ноябрь-декабрь 2021г.;

5.8.  ВЛ 10 кВ Ф-5 Чкаловка-Васильковка: декабрь 2021г.;

5.9.  ВЛ-10 Ф-1 Ракитное-Боголюбовка: июль-сентябрь 2021г.;

5.10. ВЛ-10 кВ Ф-6“Пантелеймоновка-Ружино”: сентябрь-октябрь 2021г.;

5.11. ВЛ 10 кВ Ф-8 Руновка-Степановка: октябрь-ноябрь 2021г.;

5.12. ВЛ 10 кВ Ф-4 Заря – Кронштадтка: ноябрь-декабрь 2021 г.;

5.13. ВЛ 0,4 кВ с. Донское: июнь 2021г.;

5.14. ВЛ 0,4 кВ с. Марково: июнь 2021г.;

5.15. ВЛ 0,4 кВ с.Нагорное: июнь 2021г.;

5.16. ВЛ-0,4 кВ Игнатьевка: июнь 2021г.;

5.17. ВЛ 0,4 кВ с. Знаменка: июнь 2021г.;

5.18. ВЛ 0,4 кВ пгт. Лучегорск: июнь 2021г.;

5.19. ВЛ 0,4 кВ с. Ариадное: июнь 2021г.;

5.20. ВЛ 0,4 кВ с. Пожига: июнь 2021г.;

5.21. ВЛ 0,4 кВ с. Междуречье: июнь 2021г.;

6. Заказчик: АО «ДРСК» для СП «ПЗЭС» филиала «ПЭС»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 22).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ ВЛ 110 кВ ЛуТЭК-Разрез Надаровская-Игнатьевка	на 1 л в 1 экз

- 1.	Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-110 И-Новопокровка на 1 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ Кировка-Уссури	на 1 л в 1 экз	;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ Рождественка-Пантелеймоновка	на 1 л в 1 экз

- Ведомость дефектов и объемов работ на ВЛ 35 кВ Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское	 на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ВЛ 35 кВ Пожарское – Губерово на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-Погранзаставы на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ВЛ 10 кВ Ф-5 Чкаловка-Васильковка	на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 Ф-1 Ракитное-Боголюбовка на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ Ф-6 “Пантелеймоновка-Ружино” на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-8 Руновка-Степановка на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-4 Заря – Кронштадтка  - на 1 л в 1 экз	;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Донское– на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с.Марково – на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с.Нагорное – на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с.Игнатьевка – на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Знаменка– на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ пгт. Лучегорск – на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Ариадное – на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Пожига – на 1 л в 1 экз;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Междуречье – на 1 л в 1 экз;

- Справка по выполнению физических объемов, выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности – 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.