Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект  ВЛ-04 Игнатьевка  9,600 км                       PR0012395

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.16. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Пожарского РЭС Долганова О.П., главного инженера Пожарского РЭС Тычинина С.В., мастера по ремонту ВЛ  Пожарского РЭС Черного В.П. провела обследование ВЛ-0,4 кВ Игнатьевка, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,1-0,5 м, | шт | 7 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм с вывозкой порубочных остатков в с.Игнатьевка ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Быт, от ТП 2002 Школа пр 6-9 |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ с.Игнатьевка | км |  | 2х35 |  |  |  |
| 3 | Вывоз порубочных остатков | км |  | 35км. |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Погрузка разгрузка порубочных остатков |  | т |  | 0,2 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |