Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект ВЛ-04 Донское 6 км    PR0012378

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.13. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Лесозаводского РЭС Телелекова Д.Н., главного инженера Лесозаводского РЭС Лоншакова Р.С., мастера по ремонту ВЛ  Лесозаводского РЭС Сиднина Вл.А. провела обследование ВЛ-04 кВ  «Донское», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветки деревьев в проводах | шт | 20 | Обрезка крон деревьев в пролете от КТП 1065 МТМ Ф-2 Быт пролет №6-7, 9-12 - 12шт; КТП 1065 МТМ Ф-3 Быт пролет 14/1-14/8,16-17 - 8шт |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | База ЛРЭС - ВЛ 0,4 с. Донское - База ЛРЭС | км |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Длина ремонтируемого участка | км |  | 0,371 |  |  |  |
| 4 | Вывоз порубочных остатков | км |  | 57 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Погрузка разгрузка порубочных остатков |  | т |  | 0,4 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |