Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект  ВЛ-04 Врем.поселок 8.9  км                       PR001236

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.18.(подряд)

Комиссия в составе: начальника Пожарского РЭС Долганова О.П., главного инженера Пожарского РЭС Тычинина С.В., мастера по ремонту ВЛ  Пожарского РЭС Аксенов И.Н. провела обследование ВЛ-0,4 кВ Лучегрск, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья в ОЗ ВЛ-0,4кВ угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 2 | Валка деревьев, диаметр стволов: до 20 см, разделка древесины с вывозкой порубочных остатков от ЗТП 2102 ВЛ 0,4 "Насосная" пр1-4 |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лесозаводск-Лучегорск | км |  | 153 |  |  |  |
| 3 | Вывоз порубочных остатков | км |  | 35км. |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Погрузка разгрузка порубочных остатков |  | т |  | 0,15 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |