Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект     ВЛ-04 Марково 14 км PR0012444

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.14. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Лесозаводского РЭС Телелекова Д.Н., главного инженера Лесозаводского РЭС Лоншакова Р.С., мастера по ремонту ВЛ  Лесозаводского РЭС Сиднина Вл.А. провела обследование ВЛ-04 кВ  «Марково», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветки деревьев в проводах | шт | 80 | ЗТП 1043 Школа Ф-5 Быт пролет №2-3,4-5,6/4-6/5,8/5-8/6,8/7-8/9, 8-12,14-15,16-17,20/4-20/5, 16/1-16/1/3, 16/1-16/4 - 45шт ЗТП 1043 Школа Ф-4 Быт пролет №1-31 - 35шт |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | База ЛРЭС - ВЛ 0,4 с. Марково - База ЛРЭС | км |  | 40 |  |  |  |
| 3 | Длина ремонтируемого участка | км |  | 0,9 |  |  |  |
| 4 | Вывоз порубочных остатков | км |  | 57 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка разгрузка порубочных остатков |  | т |  | 1,6 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |