### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: «Ремонт ограждений подстанций структурного подразделения "ЗЭС" филиала "АЭС"»

1. Объекты ремонта:

1.1. ТП 17-60, находится в с. Путятино, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 256 км. от г. Благовещенск.

1.2. ТП 17-62, находится в с. Таскино, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 270 км. от г. Благовещенск.

1.3. ТП 17-63, находится в с. Таскино, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 270 км. от г. Благовещенск.

1.4. ТП 17-65, находится в с. Таскино, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 270 км. от г. Благовещенск.

1.5. ТП 25-03, находится в с. Раздольное, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 149 км. от г. Благовещенск.

1.6. ТП 25-06, находится в с. Романкауцы, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 265 км. от г. Благовещенск.

1.7. ТП 10-24, находится в с. Дружное, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 180 км. от г. Благовещенск.

1.8. ТП 12-55, находится в с. Молчаново, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 168 км. от г. Благовещенск.

1.9. ТП 32-06, находится в с. Белоярово, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 220 км. от г. Благовещенск.

1.10. ТП 32-07, находится в с. Белоярово, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 220 км. от г. Благовещенск.

1.11. ТП 17-46, находится в пгт. Н-Увал, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 243 км. от г. Благовещенск.

1.12. ТП 27-21, находится в с. Томское, Серышевского района, Амурской области, на расстоянии 144 км. от г. Благовещенск.

1.13. ТП 32-02, находится в с. Сретенка, Серышевского района, Амурской области, на расстоянии 159 км. от г. Благовещенск.

1.14. ТП 23-01 находится в с. Калиновка, Серышевского района, Амурской области, на расстоянии 148 км. от г. Благовещенск.

1.15. ТП 12-12, находится в с. Озерное, Серышевского района, Амурской области, на расстоянии 163 км. от г. Благовещенск.

1.16. ТП 33-01, находится в с. Ушаково, Шимановского района, Амурской области, на расстоянии 365 км. от г. Благовещенск.

1.17. ТП 33-25, находится в с. Ушаково, Шимановского района, Амурской области, на расстоянии 365 км. от г. Благовещенск.

1.18. ТП 33-22, находится в с. Ушаково, Шимановского района, Амурской области, на расстоянии 365 км. от г. Благовещенск.

1.19. ТП 33-16, находится в с. Симоново, Шимановского района, Амурской области, на расстоянии 346 км. от г. Благовещенск.

1.20. ТП 8-06, находится в с. Н-Бузули, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 185 км. от г. Благовещенск.

1.21. ТП 8-66, находится в с. Н-Бузули, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 185 км. от г. Благовещенск.

1.22 ТП 7-46, находится в с. Маркучи, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 190 км. от г. Благовещенск.

1.23. ТП 5-50, находится в с. Загорная-Селитьба, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 233 км. от г. Благовещенск.

1.24. ТП 7-04, находится в с. Талали, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 228 км. от г. Благовещенск.

1.25. ТП 7-30, находится в с. Талали, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 228 км. от г. Благовещенск.

1.26. ТП 7-39, находится в с. Талали, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 228 км. от г. Благовещенск.

1.27. ТП 5-10, находится в с. Усть-Пёра, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 164 км. от г. Благовещенск.

1.28. ТП 15-13, находится в с. Сычёвка, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии 228 км. от г. Благовещенск.

1.29. ПС 35/10 кВ Державинка, находится в с. Державинка, Серышевского района, Амурской области, на расстоянии 197 км. от г. Благовещенск.

1.30. ПС 35/10 кВ Маргаритовка, находится в с. Маргаритовка, Мазановского района, Амурской области, на расстоянии 292 км. от г. Благовещенск.

1.31. ПС 35 кВ Сычевка, находится в с. Сычевка, Свободненского района, Амурской области, на расстоянии км. от г. Благовещенск.

1.32. ПС 35/10 кВ Саскаль, находится в с. Саскаль, Шимановского района, Амурской области, на расстоянии 328 км. от г. Благовещенск.

1.33. ПС 110/35/6 кВ Коболдо, находится в п.Коболдо, Селемджинского района, Амурской области, на расстоянии 639 км. от г. Благовещенск.

2. Объем работ:

2.1. ТП 17-60:

- Ремонт ограждения.

2.2. ТП 17-62:

- Ремонт ограждения.

2.3. ТП 17-63:

- Ремонт ограждения.

2.4. ТП 17-65:

- Ремонт ограждения.

2.5. ТП 25-03:

- Ремонт ограждения.

2.6. ТП 25-06:

- Ремонт ограждения.

2.7. ТП 10-24:

- Ремонт ограждения.

2.8. ТП 12-55:

- Ремонт ограждения.

2.9. ТП 32-06:

- Ремонт ограждения.

2.10. ТП 32-07:

- Ремонт ограждения.

2.11. ТП 17-46:

- Ремонт ограждения.

2.12. ТП 27-21:

- Ремонт ограждения.

2.13. ТП 32-02:

- Ремонт ограждения.

2.14. ТП 23-01:

- Ремонт ограждения.

2.15. ТП 12-12:

- Ремонт ограждения.

2.16. ТП 33-01:

- Ремонт ограждения.

2.17. ТП 33-25:

- Ремонт ограждения.

2.18. ТП 33-22:

- Ремонт ограждения.

2.19. ТП 33-16:

- Ремонт ограждения.

2.20. ТП 8-06:

- Ремонт ограждения.

2.21. ТП 8-66:

- Ремонт ограждения.

2.22. ТП 7-46:

- Ремонт ограждения.

2.23. ТП 5-50:

- Ремонт ограждения.

2.24. ТП 7-04:

- Ремонт ограждения.

2.25. ТП 7-30:

- Ремонт ограждения.

2.26. ТП 7-39:

- Ремонт ограждения.

2.27. ТП 5-10:

- Ремонт ограждения.

2.28. ТП 15-13:

- Ремонт ограждения.

2.29. ПС 35/10 Державинка:

- Ремонт ограждения.

2.30. ПС 35/10 кВ Маргаритовка:

- Ремонт ограждения.

2.31. ПС 35/10 кВ Сычевка:

- Ремонт ограждения.

2.32. ПС 35/10 кВ Саскаль:

- Ремонт ограждения.

2.33. ПС 110/35/6 Коболдо:

- Ремонт ограждения.

2.34. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложения 3-35).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся на действующих подстанциях, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка материалов необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком цвет применяемых материалов и изделий.

3.3. Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчету сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требований «Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания» (Приложение 1 к техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 31 октября 2021 года.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ЗЭС» филиала «Амурские Электрические Сети».

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1. В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2. Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3. Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ «16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 5 (пяти) дней до начала производства работ.

8.7. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи.

8.8. На ограждение каждой ТП необходимо закрепить 4 информационных знака, «Осторожно электрическое напряжение» (по одному на сторону), на ПС необходимо закрепить по 4 информационных знака на каждую сторону ограждения. Знак изготовить согласно эскизу (Приложение 36 к Техническим требованиям).

9. Приемка объекта из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев.

Приложение: 1. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооруже         нию, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.

2.  Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.

3. Ведомость дефектов и объемов работ №1на 2 л. в 1 экз.

4. Ведомость дефектов и объемов работ №2 на 2 л. в 1 экз.

5. Ведомость дефектов и объемов работ №3 на 2 л. в 1 экз.

6. Ведомость дефектов и объемов работ №4 на 2 л. в 1 экз.

7. Ведомость дефектов и объемов работ №5 на 2 л. в 1 экз.

8. Ведомость дефектов и объемов работ №6 на 2 л. в 1 экз.

9. Ведомость дефектов и объемов работ №7 на 2 л. в 1 экз.

10. Ведомость дефектов и объемов работ №8 на 2 л. в 1 экз.

11. Ведомость дефектов и объемов работ №9 на 2 л. в 1 экз.

12. Ведомость дефектов и объемов работ №10 на 2 л. в 1 экз.

13. Ведомость дефектов и объемов работ №11 на 2 л. в 1 экз.

14. Ведомость дефектов и объемов работ №12 на 2 л. в 1 экз.

15. Ведомость дефектов и объемов работ №13 на 2 л. в 1 экз.

16. Ведомость дефектов и объемов работ №14 на 2 л. в 1 экз.

17. Ведомость дефектов и объемов работ №15 на 2 л. в 1 экз.

18. Ведомость дефектов и объемов работ №16 на 2 л. в 1 экз.

19. Ведомость дефектов и объемов работ №17 на 2 л. в 1 экз.

20. Ведомость дефектов и объемов работ №18 на 2 л. в 1 экз.

21. Ведомость дефектов и объемов работ №19 на 2 л. в 1 экз.

22. Ведомость дефектов и объемов работ №20 на 2 л. в 1 экз.

23. Ведомость дефектов и объемов работ №21 на 2 л. в 1 экз.

24. Ведомость дефектов и объемов работ №22 на 2 л. в 1 экз.

25. Ведомость дефектов и объемов работ №23 на 2 л. в 1 экз.

26. Ведомость дефектов и объемов работ №24 на 2 л. в 1 экз.

27. Ведомость дефектов и объемов работ №25 на 2 л. в 1 экз.

28. Ведомость дефектов и объемов работ №26 на 2 л. в 1 экз.

29. Ведомость дефектов и объемов работ №27 на 3 л. в 1 экз.

30. Ведомость дефектов и объемов работ №28 на 2 л. в 1 экз.

31. Ведомость дефектов и объемов работ №29 на 3 л. в 1 экз.

32. Ведомость дефектов и объемов работ №30 на 2 л. в 1 экз.

33. Ведомость дефектов и объемов работ №31 на 2 л. в 1 экз.

34. Ведомость дефектов и объемов работ №32 на 2 л. в 1 экз.

35. Ведомость дефектов и объемов работ №33 на 2 л. в 1 экз.

36. Эскиз информационного знака на 1 л. в 1 экз.