Приложение 32 к техническим требованиям

«Ремонт ограждений подстанций структурного подразделения "ЗЭС" филиала "АЭС"»

Приложение № 1-6/**9** к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

**.**

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: ПС 35/10 кВ. МРЭС с. Маргаритовка, ПС 35/10 Маргаритовка, ZS0006476

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 30**

Комиссия провела обследование ограждения ПС 35 кВ Маргаритовка вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| 1. | Ограждение не соответствует нормам по высоте, окрасочный слой на ростверке отшелушился | м | 82 | Установка Г-образного козырька высотой 0,4 м из уголка стального 50\*50\*5 мм 0,07163 т., по которому натянута проволока, катанная диаметром 6 мм = 0,03441 т.; колючая проволока (типа Егоза) закрепляется на натянутой через нее проволоки 6 мм. по существующему ограждению. |
| 2. | М2 | 155,64 | Масляная окраска металлических поверхностей ограждения нитроэмалью НЦ – 132 серого цвета. |
| 3. | шт | 16 | Установка информационных знаков (Приложение №36 к техническим требованиям). |
|  | **Материалы:** | | | |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1. | г. Благовещенск –  пгт. Н-Увал | км | 246 | Расстояние от г. Благовещенска до районного центра. |
| 2. | пгт. Н-Увал –  с. Маргаритовка | км | 46 | Расстояние то районного центра до  места проведения работ. |
| **Погрузо-разгрузочные работы** | | | | |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 2. | Монтируемые материалы | т | - |
| Примечание | | | | |
| 1. |  | | | |