## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
Установка (замена) приборов учета в количестве 17 826 единиц при отсутствии, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)
| на | Монтаж трансформатров тока 0,4 кВ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4571,124 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2061,532 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2189,893 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________319,699 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1206,097 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2755,5 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Трансформаторные тока 0,4 кВ
Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-01-053-01 ФЕРм08-01-053-01 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЭМ=11,42; ЗПМ=30,06; МАТ=20,5 НР (140100 руб.): 95% от ФОТ (147474 руб.) СП (95858 руб.): 65% от ФОТ (147474 руб.) | шт | 750 | 8.9 | 6.21 | 2.69 | 0.33 | 6675 | 4658 | 2017 | 248
Монтажные работы
2 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм08-01-053-01 ФЕРм08-01-053-01 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЭМ=11,42; ЗПМ=30,06; МАТ=20,5 НР (466707 руб.): 95% от ФОТ (491271 руб.) СП (319326 руб.): 65% от ФОТ (491271 руб.) | шт | 750 | 37.49 | 20.68 | 8.97 | 1.11 | 28118 | 15510 | 6728 | 833
3 | ФЕРм10-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРм10-01-053-01 ФЕРм10-01-053-01 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЭМ=12,87; ЗПМ=30,06; МАТ=21,07 НР (61274 руб.): 80% от ФОТ (76593 руб.) СП (45956 руб.): 60% от ФОТ (76593 руб.) | 100 м | 22.5 | 152.55 | 108.71 | 40.5 | 4.53 | 3432 | 2446 | 911 | 102
Раздел 2. Материалы подрядчика
4 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 МАТ=6,41 | 1000 м | 2.25 | 6920.41 |  |  |  | 15571
Раздел 3. Оборудование подрядчика
5 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 100/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=650,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 126 | 123,34 650,00/5,27 |  |  |  | 15541
6 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=680,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 96 | 129,03 680,00/5,27 |  |  |  | 12387
7 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=578,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 204 | 109,68 578,00/5,27 |  |  |  | 22375
8 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 250/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=680,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 18 | 129,03 680,00/5,27 |  |  |  | 2323
9 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 300/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=863,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 117 | 163,76 863,00/5,27 |  |  |  | 19160
10 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=863,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 75 | 163,76 863,00/5,27 |  |  |  | 12282
11 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 600/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=709,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 51 | 134,54 709,00/5,27 |  |  |  | 6862
12 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 800/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=1308,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 6 | 248,2 1308,00/5,27 |  |  |  | 1489
13 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 1000/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=1308,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 42 | 248,2 1308,00/5,27 |  |  |  | 10424
14 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 2000/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=1800,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 9 | 341,56 1800,00/5,27 |  |  |  | 3074
15 | Прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 2500/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S МАТ=1800,00/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обуродование МАТ=5,27 |  | 6 | 341,56 1800,00/5,27 |  |  |  | 2049
Раздел 4. Пусконаладочные работы
16 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРп01-11-026-02 ФЕРп01-11-026-02 [4-2020 ред.2020] ОЗП=30,06; ЗПМ=30,06 НР (101368 руб.): 65% от ФОТ (155951 руб.) СП (62380 руб.): 40% от ФОТ (155951 руб.) | шт | 250 | 20.75 | 20.75 |  |  | 5188 | 5188
Раздел 5. Дополнительное оборудование иматериалы
17 | цена поставщика | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером МАТ=11,22/9,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прочие ОЗП=30,06; ЭМ=10,42; ЗПМ=30,06 | шт | 750 | 1,16 11,22/9,7 |  |  |  | 870
18 | цена поставщика | Проволока для пломбирования МАТ=2,66/9,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прочие ОЗП=30,06; ЭМ=10,42; ЗПМ=30,06 | м | 375 | 0,27 2,66/9,7 |  |  |  | 101
Раздел 6. Доставка рабочих до места работы
19 | ФСЭМ-91.13.03-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автофургоны-мастерские тип Кунг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Прочие ОЗП=30,06; ЭМ=10,42; ЗПМ=30,06 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 825 | 179.02 |  | 179.02 | 13.5 | 147692 |  | 147692 | 11138
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 315613 | 27802 | 157348 | 12321
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 3278154 | 835728 | 1650544 | 370369
Накладные расходы | [8 empty] | 769450
Сметная прибыль | [8 empty] | 523520
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2061532
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2189893
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 319699
Итого | [8 empty] | 4571124
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 791882
Машины и механизмы | [8 empty] | 1650544
ФОТ | [8 empty] | 1206097
Накладные расходы | [8 empty] | 769450
Сметная прибыль | [8 empty] | 523520
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 4251425
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*350 | [8 empty] | 124835
Итого с прочими затратами (319 699) | [8 empty] | 4571124
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 3% | [8 empty] | 137134
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4571124
Согласовано:
| Ведущий инженер-сметчик |  |  | Гаврюш Т.П.
| Ведущий инженер сектора учета и АИИС КУЭ |  |  | Тихоненко С.В.