## ЛСР 13 граф
«Монтаж и наладка 626 комплектов автоматизации для включения приборов учета в интеллектуальную систему сбора и передачи данных на уровне напряжения 0,4 кВ»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07
(локальная смета)
| на | Набллюдаемость ТП 2021 год
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________133,994 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________30,954 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________65,039 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________14,816 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________23,185 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________19,871 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1704,63 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2020 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
Монтаж шкафов
1 | ФЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (3415 руб.): 95% от ФОТ (3595 руб.) СП (2337 руб.): 65% от ФОТ (3595 руб.) | шт | 83 | 385.03 | 36.78 | 55.1 | 6.53 | 31957 | 3053 | 4573 | 542
2 | ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (716 руб.): 95% от ФОТ (754 руб.) СП (490 руб.): 65% от ФОТ (754 руб.) | 100 шт | 6.96 | 110.09 | 108.29 |  |  | 766 | 754
Монтаж трансформаторов тока
3 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ (Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (6430 руб.): 95% от ФОТ (6768 руб.) СП (4399 руб.): 65% от ФОТ (6768 руб.) | шт | 261 | 41.63 | 24.82 | 8.97 | 1.11 | 10865 | 6478 | 2341 | 290
4 | ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (1048 руб.): 95% от ФОТ (1103 руб.) СП (717 руб.): 65% от ФОТ (1103 руб.) | 100 м | 3.48 | 400.65 | 310.43 | 64.58 | 6.53 | 1394 | 1080 | 225 | 23
5 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Прил.3, Табл.4, п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (168 руб.): 95% от ФОТ (177 руб.) СП (115 руб.): 65% от ФОТ (177 руб.) | 100 м | 3.48 | 63.73 | 50.65 | 1.81 | 0.26 | 222 | 176 | 6 | 1
Раздел 2. Пусконаладочные работы
7 | ФЕРп02-01-001-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 НР (4535 руб.): 65% от ФОТ (6977 руб.) СП (2791 руб.): 40% от ФОТ (6977 руб.) | система | 1 | 6976.58 | 6976.58 |  |  | 6977 | 6977
8 | ФЕРп02-01-001-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-001-09 НР (163 руб.): 65% от ФОТ (250 руб.) СП (100 руб.): 40% от ФОТ (250 руб.) | канал | 3 | 83.37 | 83.37 |  |  | 250 | 250
Раздел 3. Материалы подрядчика
9 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.348 | 25699.92 |  |  |  | 8944
10 | ФССЦ-24.3.01.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | м | 348 | 3.46 |  |  |  | 1204
11 | ФССЦ-20.2.10.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-150 | 100 шт | 5.22 | 3279 |  |  |  | 17116
12 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 1500/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S ПЗ=1570,98/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 30 | 127,15 1570,98/10,42/1,2 |  |  |  | 3815
13 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 800/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S ПЗ=1251/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 57 | 101,25 1251/10,42/1,2 |  |  |  | 5771
14 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 1000/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S ПЗ=1570/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 3 | 127,07 1570/10,42/1,2 |  |  |  | 381
15 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 600/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S ПЗ=851,32/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 6 | 68,9 851,32/10,42/1,2 |  |  |  | 413
16 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S ПЗ=1035/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 66 | 83,76 1035/10,42/1,2 |  |  |  | 5528
17 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 300/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S ПЗ=1035/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 60 | 83,76 1035/10,42/1,2 |  |  |  | 5026
18 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 200/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5SТрансформатор тока 200 ПЗ=693/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 30 | 56,09 693/10,42/1,2 |  |  |  | 1683
19 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S ПЗ=780/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 3 | 63,13 780/10,42/1,2 |  |  |  | 189
20 О | прайс-лист | Трансформатор тока: Т-0,66 100/5 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5S ПЗ=780/10,42/1,2 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 6 | 63,13 780/10,42/1,2 |  |  |  | 379
Раздел 4. Дополнительное оборудование и материалы
21 | цена поставщика | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером МАТ=11,22/10,42 | шт | 348 | 1,08 11,22/10,42 |  |  |  | 376
22 | цена поставщика | Проволока для пломбирования МАТ=2,66/10,42 | м | 174 | 0,26 2,66/10,42 |  |  |  | 45
Раздел 6. Доставка рабочих до места работы
25 | ФСЭМ-91.13.03-031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автофургоны-мастерские тип Кунг НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | маш.-ч | 18.26 | 179.02 |  | 179.02 | 13.5 | 3269 |  | 3269 | 247
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 106570 | 18768 | 10414 | 1103
Накладные расходы | [8 empty] | 16475
Сметная прибыль | [8 empty] | 10949
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 30954
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 65039
Итого Оборудование | [8 empty] | 23185
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 14816
Итого | [8 empty] | 133994
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 54203
Машины и механизмы | [8 empty] | 10414
ФОТ | [8 empty] | 19871
Оборудование | [8 empty] | 23185
Накладные расходы | [8 empty] | 16475
Сметная прибыль | [8 empty] | 10949
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 95993
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*350 | [8 empty] | 77576
Итого с оборудованием (23 185) и прочими затратами (14 816) | [8 empty] | 133994
Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 3% | [8 empty] | 4020
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 133994
Согласовано:
| Ведущий инженер-сметчик |  |  | Гаврюш Т.П.
| Ведущий инженер сектора учета и АИИС КУЭ |  |  | Тихоненко С.В.