## Сигнал
Перечень объектов для установки АУПС в СП ПЭС филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети на 2021 год
№ | Объект | Здание | Адрес | кол-во помещений | Название (назначение) помещения | площадь помещения, м2 | Общая площадь помещений здания, м2 | Место установки КПП (пульта) | Стоимость установки АПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Приморские центральные электрические сети
1 | 1 этаж управления СП ПЦЭС | Здание управления СП ПЦЭС | г Уссурийск ул Володарского 86 | 6 | Архив | 60 | 164 | Установить здание управления СП ПЦЭС на 1 этаже
[5 empty] | Кабинет ведущего специалиста ГО и ЧС | 14
[5 empty] | Кабинет ведущего инженера СТП | 18
[5 empty] | Кабинет начальника СТП | 15
[5 empty] | Коридор | 27
[5 empty] | Помещение охраны | 30
2 | РПБ Михайловского РЭС | Здание РПБ 1 и 2 этажи | Михайловский р-н, с. Ивановка, ул.Горького,13 | 36 | Тамбур | 3.8 | 585 | Установить в здании РПБ в кабинете диспетчера
[5 empty] | Коридор | 9.7
[5 empty] | Кабинет | 17.5
[5 empty] | Кабинет | 12.2
[5 empty] | Кабинет | 11.6
[5 empty] | Кабинет | 13.1
[5 empty] | Кабинет | 14.6
[5 empty] | Кабинет | 12.4
[5 empty] | Кабинет | 12.2
[5 empty] | Коридор | 31.8
[5 empty] | Бойлерная | 4.5
[5 empty] | Раздевалка | 36
[5 empty] | Склад | 20
[5 empty] | Актовый зал | 56
[5 empty] | бойлерная | 31
[5 empty] | Кабинет | 12
[5 empty] | Кабинет | 3
[5 empty] | Кабинет | 11
[5 empty] | Кабинет | 13
[5 empty] | Кабинет | 23
[5 empty] | Кабинет | 14
[5 empty] | Кабинет | 13
[5 empty] | Кабинет | 14
[5 empty] | Коридор | 40
[5 empty] | Комната отдыха | 11
[5 empty] | Кабинет | 35
[5 empty] | Кабинет | 16
[5 empty] | Кабинет | 27
[5 empty] | Комната отдыха | 16
[5 empty] | Диспетчерская | 35
[5 empty] | Узел связи | 16
|  | Всего по ПЦЭС |  |  |  | 749
Приморские северные электрические сети
1 | АРЭС База | Здание боксов | 692330, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Смирнова, 9 | боксы | бокс №1 | 81.4 | 692.3 | КПП установить в здании проходной
[5 empty] | хоз. помещение | 32.9
[5 empty] | бокс №2 | 48.5
[5 empty] | бокс №3 | 209.4
|  |  |  | комната отдыха | коридор | 10
[5 empty] | комната отдыха 1 | 9.9
[5 empty] | комната отдыха 2 | 8.4
[5 empty] | комната отдыха 3 | 15.2
[5 empty] | бытовая комната | 7.6
[5 empty] | тамбур | 3.8
|  |  |  | бойлерная | бойлерная | 31.6
|  |  |  | хоз. помещение | хоз. помещение | 28.1
|  |  |  | помещение ремонтного персонала | склад | 32
[5 empty] | бытовая комната 1 | 15.1 |  |  | #REF!
[5 empty] | бытовая комната 2 | 10.8
[5 empty] | бытовая комната 3 | 4.8
|  |  |  | помещение автомобильного персонала | бытовая комната 1 | 30.5
[5 empty] | бытовая комната 2 | 17.4
[5 empty] | бытовая комната 3 | 8.8
[5 empty] | бытовая комната 4 | 6.6
|  | Здание маслохозяйство |  | маслохозяйство | хоз. помещение 1 | 35.7
[5 empty] | хоз. помещение 2 | 7.9
|  | Здание проходной |  | проходная | комната охраны | 10.2
[5 empty] | кладовая | 25.7
|  | Вего по ПСЭС |  |  |  | 692.3
Приморские западные электрические сети
1 | Лесозаводский РЭС | Здание ОПУ ПС Лесозаводск(2 этажа) 1 этаж | г. Лесозаводск ул. Курская,8. | 7 | 1. Лестничная клетка | 15.1 | 122 | КПП установить в диспетчерском зале на 2 этаже.
[5 empty] | 2.. Линейно аппаратный зал | 50.4
[5 empty] | 3. Комутатор | 7.4
[5 empty] | 4. Корридор | 6.4
[5 empty] | 5. Корридор | 22.3
[5 empty] | 6. Лаборатория | 10
[5 empty] | 7. Лаборатория | 10.4
|  | Здание ОПУ ПС Лесозаводск 2 этаж | г. Лесозаводск ул. Курская,8. | 6 | 1. Лестничная клетка | 11.1 | 127.8
[5 empty] | 2. Сан.узел. | 1.4
[5 empty] | 3. Сан.узел. | 1.45
[5 empty] | 4. Бытовка | 7.6
[5 empty] | 5. Кабинет | 7.7
[5 empty] | 6. Диспетчерский зал | 98.6
2 | Лесозаводский РЭС | Склад База РЭС | г. Лесозаводск ул. Курская,8. | 1 | 1. Склад | 22.8 | 57.8 | Сигнал вывести на КПП в здании ОПУ ПС Лесозаводск 2 этажв диспетчерском зале
[5 empty] | 2. Сварочный пост | 20
[5 empty] | 3.Склад Р/С | 15
3 | Лесозаводский РЭС | Здание охраны | г. Лесозаводск ул. Курская,8. | 3 | 1. Проходная | 3.9 | 15.1 | Сигнал вывести на КПП в здании ОПУ ПС Лесозаводск 2 этаж в диспетчерском зале
[5 empty] | 2. Помещение охраны | 5.72
[5 empty] | 3. Бытовка | 5.5
4 | Лесозаводский РЭС Пантелеймоновский участок | Здание РПБ Пантелеймоновка | с. Пантелеймоновка, ул. Школьная , 5. | 13 | 1.Гараж | 140.4 | 259.9 | КПП установить в кабинете ОВБ с выводом GSM сигнала на КПП в здание ОПУ ПС Лесозаводск.
[5 empty] | 2. Кабинет | 14.5
[5 empty] | 3.Кабинет | 9.2
[5 empty] | 4.Кладовая | 3
[5 empty] | 5. Корридор | 11
[5 empty] | 6. Кабинет | 8.1
[5 empty] | 7. Кабинет | 13.6
[5 empty] | 8. Душевая | 19
[5 empty] | 9. Парилка | 4.4
[5 empty] | 10.Раздевалка | 6.9
[5 empty] | 11.Мастерская | 14.7
[5 empty] | 12.Бытовка | 11
[5 empty] | 13.Корридор | 4.1
5 | Лесозаводский РЭС Пантелеймоновский участок | Котельная | с. Пантелеймоновка, ул. Школьная , 5. | 2 | 1. Котельная | 53.7 | 69.6 | Сигнал вывести на КПП в кабинете ОВБ с выводом GSM сигнала на КПП в здание ОПУ ПС Лесозаводск.
[5 empty] | 2. Щитовая | 15.9
|  | Вего по СП ПЗЭС |  |  |  | 652.2
Приморские южные электрические сети
1 | ВРЭС ПС 110/35/6 кВ "Голдобин" | Здание ОПУ | г. Владивосток, ул. Гастелло, 20 | 11 | Коридор | 2.5 | 311 | Кабинет Без круглосуточного пребывания людей с выводом GSM сигнала
[5 empty] | Щит управления | 82.8
[5 empty] | ЗРУ | 70
[5 empty] | ЗРУ | 56.9
[5 empty] | Аккумуляторная | 38
[5 empty] | Обогрев аккум. | 2.5
[5 empty] | Коридор | 2.9
[5 empty] | Кислотная | 4.7
[5 empty] | Кабинет | 7.9
[5 empty] | Реакторная | 22.4
[5 empty] | Реакторная | 20.4
4 | ВРЭС ПС 110/6/6 кВ "Улисс" | ПС 110/6/6 кВ "Улисс" | г. Владивосток, ул. Вязовая, 10 | 30 | коридор | 19.6 | 329.4 | Комната дежурного Без круглосуточного пребывания людей с выводом GSM сигнала
[5 empty] | ЗРУ 6 | 50.2
[5 empty] | Комната дежурного | 14
[5 empty] | ОПУ | 101
[5 empty] | Мастерская | 9.2
[5 empty] | Комната релейных панелей | 28.8
[5 empty] | Тамбур | 5.3
[5 empty] | Кислотная | 3
[5 empty] | Аккумуляторная | 25.7
[5 empty] | Подсобное | 13.7
[5 empty] | ЗРУ 6 | 87.6
|  | Всего по ПЮЭС |  |  |  | 640.4