## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2021 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ЛСР Реконструкция сети связи
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________11422,373 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________14,861 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2527,970 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,457 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6829,686 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________695,840 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1847,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Активное оборудование системы связи
1 | ФЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-06-068-15 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-06-068-15 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05; МАТ=28,04 НР (21240,8 руб.): 80% от ФОТ СП (15930,6 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 13541,04 13275,5 |  | 27082.08 | 26551 |  | 32 | 64
2 | ФЕРм10-06-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая проверка: мультиплексора (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-06-068-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-06-068-01 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05; МАТ=28,05 НР (43809,17 руб.): 80% от ФОТ СП (32856,88 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 27928,26 27380,73 |  | 55856.52 | 54761.46 |  | 66 | 132
3 О | Nateks-MMX-Shelf-SDH | Кассета 5U 19" на 12+4 mini интерфейсных плат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 200826.16 |  | 401652.32
4 | Nateks-MMX-Shelf-mount | крепление в стойку 19'' (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 7495.61 |  | 14991.22
5 | ФЕРм10-06-068-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «м1+0м» или «м1+1м», или «м1:1м»): STM-1 (направление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-06-068-03 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-06-068-03 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05; МАТ=28,04 НР (203117,95 руб.): 80% от ФОТ СП (152338,46 руб.): 60% от ФОТ | 12 4+4+4 | 21581,24 21158,12 |  | 258974.88 | 253897.44 |  | 51 | 612
6 О | Nateks-MMX-CPU-S | Модуль управления с поддержкой двух направлений STM1/4 (возможна установка двух модулей по схеме резервирования 1+1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 783272.95 |  | 3133091.8
7 О | FG-FO-S4.1-S-s (LC) (DDMI) | Оптический приемопередатчик S4.1, одноволоконный LC SFP, 1310/1550 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 20км; перекрываемое затухание от 12 до 18 дБ, со встроенной функцией мониторинга (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 28209.3 |  | 112837.2
8 О | FG-FO-S4.1-S-m (LC) (DDMI) | Оптический приемопередатчик S4.1, одноволоконный LC SFP, 1550/1310 нм, линейная скорость 622 Мбит/с, 20км; перекрываемое затухание от 12 до 18 дБ, со встроенной функцией мониторинга (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 40863.19 |  | 163452.76
9 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-03-001-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-03-001-04 ОЗП=28,05; ЭМ=9,15; ЗПМ=28,05; МАТ=28,1 НР (5962,84 руб.): 80% от ФОТ СП (4472,13 руб.): 60% от ФОТ | 13 2+4+2+1+2+2 | 632,89 547,82 | 74,12 25,53 | 8227.57 | 7121.66 | 963,56 331,89 | 2.29 | 29.77
10 О | Nateks-MMX-12-FAN | Блок вентиляторов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 31191.43 |  | 62382.86
11 О | Nateks-MMX-POW-S5 | Плата источника питания -48V/150W для Nateks-MMX-Shelf-12-4/SDH, возможна установка двух блоков с резервированием по схеме 1+1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 95207.04 |  | 380828.16
12 О | Nateks-MMX-S-8EM, V1 | Плата восьми 2/4-х проводных ТЧ каналов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 159342.25 |  | 318684.5
13 О | Nateks-MMX-S-12FXS, V1 | Плата 12 интерфейсов FXS (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 1 | 179894.72 |  | 179894.72
14 О | Nateks-MMX-M-4FXS, V1 | Плата четырех интерфейсов FXS (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 86642.85 |  | 173285.7
15 О | Nateks-MMX-S-ETH-B, V1 | Плата Ethernet Router 8*LAN/64*WAN (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 255184.96 |  | 510369.92
16 | Nateks-MMX-COVER-MINI | Заглушка для mini слота (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 6 | 1208.97 |  | 7253.82
17 | Nateks-MMX-COVER-FLAT | Заглушка слота (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 19 | 1892.56 |  | 35958.64
18 | Nateks-MMX-UM | Документация (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 166.03 |  | 332.06
19 | Nateks-MMX-CAB-POW | Кабель питания (2,5m) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 6286.64 |  | 12573.28
20 | Nateks-MMX-CAB-EM-5 | Кабель для порта VF E&M (5m) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 16 | 1508.97 |  | 24143.52
21 | Nateks-MMX-CAB-12FX-5 | Кабель для 12 портов FXO/FXS (5m) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 1 | 11872.53 |  | 11872.53
22 | Nateks-MMX-CAB-RJ-5 | Кабель для порта FXO/FXS (5m) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 8 | 1628.97 |  | 13031.76
23 | ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-06-068-16 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-06-068-16 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05; МАТ=28,03 НР (13275,5 руб.): 80% от ФОТ СП (9956,63 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 8463,13 8297,19 |  | 16926.26 | 16594.38 |  | 20 | 40
24 О | 90NB0CH3-M03610 | Ноутбук ASUS VivoBook Max X541SA-XX059T N3710/4GBDDR3/500Gb/DVD-RW/15,6" HD/Camera/WiFi/Win10/Silver/2Kg (90NB0CH3-M03610) (шт) ПЗ=38990/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 32491,67 38990/1,2 |  | 64983.34
25 | ФЕРм10-02-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство телефонное (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-02-017-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-02-017-02 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05; МАТ=13,41 НР (12520,62 руб.): 80% от ФОТ СП (9390,47 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 8053,09 7825,39 |  | 16106.18 | 15650.78 |  | 29 | 58
26 О | SIP-T19P E2 | SIP-T19P E2, 1 аккаунт, PoE, шт (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 5238.87 |  | 10477.74
27 | ФЕРм10-01-001-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата разного назначения с подготовкой места установки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-01-001-10 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-01-001-10 ОЗП=28,05; ЭМ=9,15; ЗПМ=28,05; МАТ=11,64 НР (2547,39 руб.): 80% от ФОТ СП (1910,54 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 1764,61 1530,13 | 181,17 61,99 | 3529.22 | 3060.26 | 362,34 123,98 | 5.67 | 11.34
28 | ФЕРм10-03-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая проверка и настройка: коммутатора всех назначений, кроме междугородного (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-03-014-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-03-014-02 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05; МАТ=28,06 НР (11447,54 руб.): 80% от ФОТ СП (8585,65 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 7297,82 7154,71 |  | 14595.64 | 14309.42 |  | 23 | 46
29 О | EDS-P206A | Коммутатор EDS-P206A-4PoE Ethernet Switch 2 x 10/100BaseTx ports, 4 x PoE (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 37686.09 |  | 75372.18
30 | UPORT 1110 | Переходной кабель RS-232/USB -COM Moxa Uport 1110 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 3371.91 |  | 6743.82
31 | ФЕРм10-06-068-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-06-068-17 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-06-068-17 ОЗП=28,05; ЭМ=9,22; ЗПМ=28,05; МАТ=28,05 НР (108410,34 руб.): 80% от ФОТ СП (81307,75 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 171354,87 119894,68 | 49062,2 15618,24 | 171354.87 | 119894.68 | 49062,2 15618,24 | 289 | 289
Раздел 2. Источники бесперебойного питания
32 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-02-016-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-02-016-06 ОЗП=28,05; ЭМ=9,15; ЗПМ=28,05; МАТ=8 НР (20903,3 руб.): 80% от ФОТ СП (15677,47 руб.): 60% от ФОТ | 8 4+4 | 3890,94 3141,88 | 362,34 124,26 | 31127.52 | 25135.04 | 2898,72 994,08 | 10.1 | 80.8
33 О | ATS 3000 R-X Pro | Источник бесперебойного питания 3000 ВА/2700 Вт (on-line, Iзу=8А, внешняя АБ 72В, Rack/Tower) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 85958.33 |  | 343833.32
34 | QS40.484 | Промышленные блоки питания на DIN-рейку QS40.484 PULS (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 48663.28 |  | 194653.12
35 О | WEBtel II ES AUX | WEB/SNMP-адаптер WEBtel II ES AUX (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 8315.67 |  | 33262.68
36 | УО-58/62 | Комплект уголков опорных (направляющие) для напольных шкафов, глубина 580-620 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 1919 |  | 7676
37 | КБР‐2‐10 | Кабель батарейного разъёма (для ИБП ATS 3000 R‐X, длина 1,0м) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 959.5 |  | 3838
38 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-03-001-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-03-001-04 ОЗП=28,05; ЭМ=9,15; ЗПМ=28,05; МАТ=28,1 НР (1834,72 руб.): 80% от ФОТ СП (1376,04 руб.): 60% от ФОТ | 4 | 632,89 547,82 | 74,12 25,53 | 2531.56 | 2191.28 | 296,48 102,12 | 2.29 | 9.16
39 О | RBS 3K-220V | Модуль последовательного резервирования (для ИБП 1ф. 1-3 кВА) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 16119.6 |  | 64478.4
40 |  | Соединительные элементы для АКБ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 972.29 |  | 3889.16
41 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-01-121-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-01-121-01 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05; МАТ=4,97 НР (12675,66 руб.): 95% от ФОТ СП (8672,82 руб.): 65% от ФОТ | 24 | 658,58 555,95 |  | 15805.92 | 13342.8 |  | 2.06 | 49.44
42 О | WBR GPL 12520 | АКБ 12В/52Ач WBR GPL 12520 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 24 | 10874.33 |  | 260983.92
43 | DIN-рейка | DIN-рейка 19”, 50 см (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 97.23 |  | 388.92
44 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-03-001-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-03-001-04 ОЗП=28,05; ЭМ=9,15; ЗПМ=28,05; МАТ=28,1 НР (917,36 руб.): 80% от ФОТ СП (688,02 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 632,89 547,82 | 74,12 25,53 | 1265.78 | 1095.64 | 148,24 51,06 | 2.29 | 4.58
45 | КП-АВ | Панель 19" с DIN-рейкой серии КП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 1407.27 |  | 2814.54
46 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-03-526-01 ОЗП=28,05; ЭМ=5,37; ЗПМ=28,05; МАТ=14,44 НР (6327,15 руб.): 95% от ФОТ СП (4329,1 руб.): 65% от ФОТ | 16 4+12 | 712 416,26 | 5.64 | 11392 | 6660.16 | 90.24 | 1.56 | 24.96
47 О | 404044 | LEGRAND 404044 (604822) Автоматический выключатель, серия TX3, С25A, 2-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 575.7 |  | 2302.8
48 О | 404039 | LEGRAND 404039 (604817) Автоматический выключатель, серия TX3, С6A, 2-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 12 | 588.49 |  | 7061.88
Раздел 3. Монтаж лотков
49 | ФЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-396-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-02-396-06 ОЗП=28,05; ЭМ=7,58; ЗПМ=28,05; МАТ=8,32 НР (12691,34 руб.): 95% от ФОТ СП (8683,55 руб.): 65% от ФОТ | 2,13 (71*3) / 100 | 7373,64 6201,57 | 240,89 70,41 | 15705.85 | 13209.34 | 513,1 149,97 | 23.52 | 50.1
50 | ПЛМ-200.60 OSTEC | Проволочный лоток 200х60х3000 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 71 | 409.39 |  | 29066.69
51 | СПЛП OSTEC | Соединитель проволочного лотка перфорированный 30х250 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 39 | 73.95 |  | 2884.05
52 | СПЛД20 OSTEC | Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект ) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 390 | 29.36 |  | 11450.4
53 | СПЛО20 OSTEC | Соединитель проволочного лотка 20 одинарный (крепежный комплект ) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 780 | 23.92 |  | 18657.6
54 | КНПЛ-200 OSTEC | Кронштейн настенный 200мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 71 | 206.61 |  | 14669.31
55 | ННД-200 | Напольно-настенный держатель 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 8 | 291.43 |  | 2331.44
56 | Анкер-болт М8х85 | Анкер-болт М8х85 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 71 | 13.05 |  | 926.55
Раздел 4. Монтаж системы кондиционирования
57 | ФЕР20-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-018-03 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕР20-06-018-03 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05 НР (6116,61 руб.): 128% от ФОТ СП (3966,24 руб.): 83% от ФОТ | 4 | 1194,65 1194,65 |  | 4778.6 | 4778.6 |  | 3.84 | 15.36
58 | ФЕРп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 (сеть) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп03-01-022-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРп03-01-022-01 ОЗП=27,33 НР (1730,26 руб.): 65% от ФОТ СП (1064,78 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 2661,94 2661,94 |  | 2661.94 | 2661.94 |  | 7.2 | 7.2
59 О | KSGC 35 HFAN1 | Кондиционер KSGB 35 HFAN1/KSRB 35 HFAN1/-40, настенный холод/тепло, производительность 3.5/3.6 квт "Kenatsu" с комплектом зимней опции (замедлитель вентилятора, подогреватель картера, подогреватель дренажа) () ПЗ=29480/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 24566,67 29480/1,2 |  | 98266.68
60 О |  | Согласователь работы кондиционера CPK-DIM (шт) ПЗ=18000/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 15000 18000/1,2 |  | 30000
Раздел 5. Монтаж шкафов
61 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-03-001-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-03-001-04 ОЗП=28,05; ЭМ=9,15; ЗПМ=28,05; МАТ=28,1 НР (917,36 руб.): 80% от ФОТ СП (688,02 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 632,89 547,82 | 74,12 25,53 | 1265.78 | 1095.64 | 148,24 51,06 | 2.29 | 4.58
62 | КП-АВ | Панель 19" с DIN-рейкой серии КП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 1714.31 |  | 3428.62
63 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-03-526-01 ОЗП=28,05; ЭМ=5,37; ЗПМ=28,05; МАТ=14,44 НР (15026,99 руб.): 95% от ФОТ СП (10281,62 руб.): 65% от ФОТ | 38 4+4+8+8+6+8 | 712 416,26 | 5.64 | 27056 | 15817.88 | 214.32 | 1.56 | 59.28
64 О | 407663 | LEGRAND 407663 Автоматический выключатель, серия DX3, С2A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 1087.43 |  | 4349.72
65 О | 407664 | LEGRAND 407664 Автоматический выключатель, серия DX3, С3A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 972.29 |  | 3889.16
66 О | 407666 | LEGRAND 407666 Автоматический выключатель, серия DX3, С6A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 8 | 588.49 |  | 4707.92
67 О | 407668 | LEGRAND 407668 Автоматический выключатель, серия DX3, С10A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 8 | 511.73 |  | 4093.84
68 О | 407671 | LEGRAND 407671 Автоматический выключатель, серия DX3, С20A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 6 | 537.32 |  | 3223.92
69 О | 407672 | LEGRAND 407672 Автоматический выключатель, серия DX3, С25A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 8 | 511.73 |  | 4093.84
70 | ФЕРм08-03-525-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов: до 4 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-525-05 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-03-525-05 ОЗП=28,05; ЭМ=5,33; ЗПМ=28,05; МАТ=15,41 НР (1958,06 руб.): 95% от ФОТ СП (1339,73 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 804,33 515,28 | 3.04 | 3217.32 | 2061.12 | 12.16 | 1.91 | 7.64
71 | TLK-RSC08-MTF-01-BK | Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд "евророзетка", макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 + предохранитель 10 А, перекидной выключатель, металлический корпус, макс. мощность 2500 Вт, 490*44.4*68 мм () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 1919 |  | 7676
72 | TLK-PCC10-030 | Кабель питания TLK, евровилка с заземлением, 10А, 3м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 8 | 319.83 |  | 2558.64
73 | ФЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-572-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-03-572-04 ОЗП=28,05; ЭМ=8,72; ЗПМ=28,05; МАТ=12,24 НР (2233,05 руб.): 95% от ФОТ СП (1527,88 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 5090,93 971,09 | 530,7 204,2 | 10181.86 | 1942.18 | 1061,4 408,40 | 3.49 | 6.98
74 | 601982 | LEGRAND 601982 PLEXO Шкаф настенный 2ряда, 24 модуля, с темно-серой дверцей, с клеммными колодками, IP 65, светло-серый (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 6814.16 |  | 13628.32
75 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-03-526-01 ОЗП=28,05; ЭМ=5,37; ЗПМ=28,05; МАТ=14,44 НР (16608,77 руб.): 95% от ФОТ СП (11363,9 руб.): 65% от ФОТ | 42 1+4+28+5+4 | 712 416,26 | 5.64 | 29904 | 17482.92 | 236.88 | 1.56 | 65.52
76 О | 407666 | LEGRAND 407666 Автоматический выключатель, серия DX3, С6A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 1 | 588.49 |  | 588.49
77 О | 407668 | LEGRAND 407668 Автоматический выключатель, серия DX3, С10A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 511.73 |  | 2046.92
78 О | 407670 | LEGRAND 407670 Автоматический выключатель, серия DX3, С16A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 28 | 447.77 |  | 12537.56
79 О | 407671 | LEGRAND 407671 Автоматический выключатель, серия DX3, С20A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 5 | 537.32 |  | 2686.6
80 О | 407672 | LEGRAND 407672 Автоматический выключатель, серия DX3, С25A, 10kA, 1-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 511.73 |  | 2046.92
81 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-526-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-03-526-02 ОЗП=28,05; ЭМ=7,61; ЗПМ=28,05; МАТ=13,45 НР (1189,53 руб.): 95% от ФОТ СП (813,89 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 1131,17 618,78 | 23,21 7,29 | 2262.34 | 1237.56 | 46,42 14,58 | 2.32 | 4.64
82 О | 407865 | LEGRAND 407865 Автоматический выключатель, серия DX3, С63A, 10кА, 3-полюсный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 3006.43 |  | 6012.86
83 | ПИК 469417.023-01 | Кросс-модуль вертикальный КМВ-19" 2/400 (15U) 483 х 674 х 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 1 | 8443.6 |  | 8443.6
84 | TM 4174 | 19" опорная рама 2/10 LSA-PROFIL, 3U (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 1 | 959.5 |  | 959.5
85 | 6089 1 121-06 | Krone 6089 1 121-06 Плинт размыкаемый LSA PROFIL, на 10 пар, маркировка 0-9, без цветового обозначения (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 22 | 411.95 |  | 9062.9
86 | 6089 2 015-01 | Откидная рамка с маркировочной табличкой, 2/10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 22 | 153.52 |  | 3377.44
87 | 6089 2 023-01 | Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х пол. разрядника (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 22 | 821.33 |  | 18069.26
88 О | 6717 3 513-00 | Разрядник 230V 5 KA/5 A (8x13) MK, трёхполюсный - защита по напряжению 230В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 220 | 87.63 |  | 19278.6
89 | 6089 3 202-00 | Скобы контактные для заземления (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 44 | 46.06 |  | 2026.64
90 | ФЕРм11-04-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм11-04-026-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм11-04-026-01 ОЗП=28,05; ЗПМ=28,05; МАТ=6,03 НР (4091,87 руб.): 92% от ФОТ СП (2890,99 руб.): 65% от ФОТ | 16 6+6+4 | 312,83 277,98 |  | 5005.28 | 4447.68 |  | 1.03 | 16.48
91 | FBT FC(UPC)-LC(UPC) 3м | FBT FC(UPC)-LC(UPC) duplex 3м, 3мм, SM оптический патч-корд (соединительный шнур) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 6 | 465.73 |  | 2794.38
92 | FBT FC(UPC)-LC(UPC) 5м | FBT FC(UPC)-LC(UPC) duplex м, 5м 3мм, SM оптический патч-корд (соединительный шнур) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 6 | 553.23 |  | 3319.38
93 | FBT FC(UPC)-FC(UPC) 1m | FBT FC(UPC)-FC(UPC) duplex 1м, 3мм, SM оптический патч-корд (соединительный шнур) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 470.59 |  | 1882.36
94 | ФЕРм08-02-146-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель с креплением накладными скобами (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-146-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-02-146-02 ОЗП=28,05; ЭМ=6,71; ЗПМ=28,05; МАТ=15,69 НР (28420,08 руб.): 95% от ФОТ СП (19445,32 руб.): 65% от ФОТ | 5,6 (40+20+100+20+40+15+20+305) / 100 | 8921,4 3618,45 | 4328,76 1723,67 | 49959.84 | 20263.32 | 24241,06 9652,55 | 13.41 | 75.1
95 | ВВГ нг LS-п 2х1,5 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 40 | 21.75 |  | 870
96 | ВВГ нг LS-п 2х2,5 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 20 | 33.26 |  | 665.2
97 | ВВГ нг LS-п 3х2,5 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 100 | 56.29 |  | 5629
98 | ПВ-3 1*4 | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 4 желто-зеленый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 20 | 27.51 |  | 550.2
99 | ПВ-3 1*6 | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 6 желто-зеленый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 40 | 38.38 |  | 1535.2
100 | ПВ-3 1*10 | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 10 желто-зеленый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 15 | 103.63 |  | 1554.45
101 | ПВ-3 1*1,5 | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 1,5 желто-зеленый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 20 | 10.87 |  | 217.4
102 | КСС-А 2,5х150 | Хомут КСС-А 2,5х150 нейлоновый с УФ защитой черный (100штук/упаковке) IN HOME (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 6 | 53.73 |  | 322.38
103 | КСС-А 3,6х200 | Хомут КСС-А 3,6х200 нейлоновый с УФ защитой черный (100штук/упаковке) IN HOME (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 112.58 |  | 450.32
104 | KRS-F/UTP-004-5e | KRAULER F/UTP cat.5e 4P 24AWG PVC 305м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 1 | 9914.83 |  | 9914.83
105 | ФЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-572-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-03-572-04 ОЗП=28,05; ЭМ=8,72; ЗПМ=28,05; МАТ=12,24 НР (2233,05 руб.): 95% от ФОТ СП (1527,88 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 5090,93 971,09 | 530,7 204,2 | 10181.86 | 1942.18 | 1061,4 408,40 | 3.49 | 6.98
106 О | 5507151 | TS IT Шкаф 800x2100x800 42U с обзорной и стальной дверью 19" монтажные рамы, предсобранный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 166313.33 |  | 332626.66
107 | ФЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вентилятор (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-605-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-03-605-01 ОЗП=28,05; ЭМ=9,33; ЗПМ=28,05; МАТ=13,75 НР (590,5 руб.): 95% от ФОТ СП (404,03 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 369,53 275,45 | 82,94 35,34 | 739.06 | 550.9 | 165,88 70,68 | 0.99 | 1.98
108 | 5502020 | Вентиляторная панель TS IT 6 вент. макс. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 21748.67 |  | 43497.34
109 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-03-001-04 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-03-001-04 ОЗП=28,05; ЭМ=9,15; ЗПМ=28,05; МАТ=28,1 НР (10090,96 руб.): 80% от ФОТ СП (7568,22 руб.): 60% от ФОТ | 22 4+2+4+2+2+2+1+1+2+2 | 632,89 547,82 | 74,12 25,53 | 13923.58 | 12052.04 | 1630,64 561,66 | 2.29 | 50.38
110 | 7980000 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x38mm (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 4477.67 |  | 17910.68
111 | МС-40 | Полка перфорированная консольная 2U, глубина 400 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 1439.25 |  | 2878.5
112 | 5501705 | Приборная полка изм. гл. Г600-900 100кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 9595 |  | 38380
113 | 5001240 | Сдвижная панель Г150 мм в шкафы Ш800 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 1151.4 |  | 2302.8
114 | 7825381 | Панель основания д/ввода кабеля 800mm (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 3198.33 |  | 6396.66
115 | 7825380 | DK TS панель основания с вент. 800mm 1шт (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 4285.77 |  | 8571.54
116 | 7825387 | TS Модуль основания д/ввода кабеля 800mm (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 1 | 9850.87 |  | 9850.87
117 | 7825388 | DK Модуль панели основания TS Ш=800мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 1 | 12089.7 |  | 12089.7
118 | 7257050 | DK 1 EВ панель с кабельн.органайзерами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 5565.1 |  | 11130.2
119 | ПЗ-19-500.200А | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500 мм / 200 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 1375.28 |  | 2750.56
120 |  | Крепеж для 19" конструктива Комплект крепления стоечного кросса (50шт.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 434.06 |  | 1736.24
123 | ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-390-02 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-02-390-02 ОЗП=28,05; ЭМ=13,32; ЗПМ=28,05; МАТ=4,22 НР (746,26 руб.): 95% от ФОТ СП (510,6 руб.): 65% от ФОТ | 0,16 16 / 100 | 5204,9 4905,66 | 4,13 3,93 | 832.78 | 784.91 | 0,66 0,63 | 18.39 | 2.94
124 | CKK50-060-060-1-K03 | Кабель-канал перфорированный IEK "ИМПАКТ" 60х60х2000 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 16 | 255.87 |  | 4093.92
125 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-390-01 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм08-02-390-01 ОЗП=28,05; ЭМ=13,32; ЗПМ=28,05; МАТ=4,97 НР (165,28 руб.): 95% от ФОТ СП (113,09 руб.): 65% от ФОТ | 0,04 4 / 100 | 4605,74 4345,51 | 4,13 3,93 | 184.23 | 173.82 | 0,17 0,16 | 16.29 | 0.65
126 | CKK50-040-040-1-K03 | Кабель-канал перфорированный IEK "ИМПАКТ" 40х40х2000 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 4 | 159.92 |  | 639.68
127 | 2372010 | Элемент постоянного света Зеленый, на светодиодах 24В АС/DC, 25мА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 4273.82 |  | 8547.64
128 | 2372020 | Элемент постоянного света Желтый, на светодиодах 24В АС/DC, 25мА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 4180.86 |  | 8361.72
129 | 2372000 | Элемент постоянного света Красный, на светодиодах 24В АС/DC, 25мА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 4180.86 |  | 8361.72
130 | 2376010 | Акустически элемент 8 тонов 24В АС/DC, 25мА (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 5876.5 |  | 11753
131 | 2368000 | Элемент подкл. для монтажа на трубу (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 2404.02 |  | 4808.04
132 | 2374000 | Ножка со встроенной трубкой, Ø 25 мм, длина 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 1602.68 |  | 3205.36
133 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-02-016-06 Индекс 1 квартал 2021 г. к ФЕРм10-02-016-06 ОЗП=28,05; ЭМ=9,15; ЗПМ=28,05; МАТ=8 НР (5225,82 руб.): 80% от ФОТ СП (3919,37 руб.): 60% от ФОТ | 2 | 3890,94 3141,88 | 362,34 124,26 | 7781.88 | 6283.76 | 724,68 248,52 | 10.1 | 20.2
134 | MDR-20-24 | Источник питания, Вх. U 220 VAC, Вых. U 24VDC (0.8 А, 20Вт) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Текущие цены | 2 | 1446.87 |  | 2893.74
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 8379346.45 | 667051.79 | 83878,79 28787,98 |  | 1847.06
Накладные расходы | [5 empty] | 575026.15
Сметная прибыль | [5 empty] | 423601.66
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 14861.45 |  |  |  | 15.36
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 2527969.94 |  |  |  | 1824.5
Итого Оборудование | [5 empty] | 6829685.89
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 5456.98 |  |  |  | 7.2
Итого | [5 empty] | 9377974.26 |  |  |  | 1847.06
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 798729.98
Машины и механизмы | [5 empty] | 83878.79
ФОТ | [5 empty] | 695839.77
Оборудование | [5 empty] | 6829685.89
Накладные расходы | [5 empty] | 575026.15
Сметная прибыль | [5 empty] | 423601.66
Непредвиденные затраты 1,5% от 9377974,26 | [5 empty] | 140669.61
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 9518643.87
НДС 20% от 9518643,87 | [5 empty] | 1903728.77
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 11422372.64 |  |  |  | 1847.06