ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Капитальный ремонт автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Алданского района электрических сетей»

1. Объект ремонта:

АИИС КУЭ Томмотский РЭС, инв. № YA0003576, г.Томмот, Алданского района, РС(Я).

2. Объем работ:

Капитальный ремонт автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Алданского района электрических сетей. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне высоковольтных линий вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 н.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г.Алдан, Алданского района, РС(Я), следующие материалы:

| Наименование | ед.изм | количество | цена, руб. | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счётчик трёхфазный РиМ 489.18 ВК3 GB000045023 | шт | 4 | 26936,70 | 107746,80 |
| Счётчик однофазный РиМ 189.12 ВК3 GB000045032 | шт | 89 | 11756,40 | 1046319,60 |
| Итого |  |  |  | 1154066,40 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в г.Алдан, Алданского района, составляет 1 154  тыс. руб. (с учетом НДС)

Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующее объемы СМР на величину разницы в стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на сумму цены договора подряда. Стоимость материалов, принимаемых к оплате согласно КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – июль 2021

Окончание работ – сентябрь 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские  ЭС»

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

7.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

7.4. Перед монтажом оборудования и материалов произвести: внешний осмотр для проверки целостности корпуса счетчиков, наличия пломб государственного поверителя и контрольных знаков, голографических марок завода-изготовителя, проверку работоспособности вновь устанавливаемого эл. счетчика (исключение заводского брака).

7.5. По окончании монтажа и возобновления подачи напряжения на узел учета, обязательным условием дальнейшего проведения работ является снятие,  контрольных показаний (запись на бумажный носитель, фотографирование значений отображаемых на дисплее и т.п.) вновь установленного эл. счетчика с указанием его заводского номера, типа и места установки (замены) и фиксации даты выполнения работы.

7.6.Подрядчик отвечает за качество всего комплекса монтажных  работ (правильность установки прибора учета и его расположения (ориентации), и т.п.), а также за выполнение всех требований завода-изготовителя, указанные в паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета, подрядчик обязан их устранить в течение 5 рабочих дней от момента обращения Заказчика.

7.7. Заполнить Приложение №2 «Ведомость модернизации приборов учета» к техническим требованиям в соответствии с приведенной формой. Данный документ должен отражать полный перечень оборудования и материалов, используемых при модернизации учета, по согласованию сторон может быть расширен.

7.9. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

7.10. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

7.11. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее _5_ дней до начала производства работ.

7.12. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи (РиМ 109.01 -101 шт).

8. Приемка объекта из ремонта:

8.1. Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

8.2.Для оценки готовности объектов к приемке Участник (подрядчик) предоставляет:

8.2.1 Исполнительную документацию по выполненным работам (копии паспортов и сертификатов соответствия техническим регламентам Таможенного Союза №004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и № 020/2011 «Электро-магнитная совместимость технических средств» на использованные в строительстве материалы и конструкции и т.д.)

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на 2 л.

- Ведомость модернизации приборов учета на 1 л.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.