ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Капитальный ремонт трансформаторов тока 6-10 кВ на подстанциях Нерюнгринского района электрических сетей»

1. Объект ремонта:

ПС 110 кВ СХК YA0003358,  ПС 35 кВ ЛДЗ инв. № YA0003257,, ПС 110 кВ Гранитная инв.№ YA0003237,  Нерюнгринский  район, РС(Я).

2. Объем работ:

Капитальный ремонт трансформаторов тока 6-10 кВ на подстанциях Нерюнгринского района электрических сетей. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся действующих подстанциях, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых Приказом Министерства труда Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 н.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада в пос. Серебрянный Бор, Нерюнгринского района, РС(Я), РПБ-3 следующие материалы:

| Наименование | ед.изм | количество | цена,руб | Стоимоть, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор тока ТЛП-10-5 М1С-0,2S/10P-10/15-50/5 У2 б 5кА (GB000067005) | шт | 4 | 25176,84 | 100 707,36 |
| Трансформатор тока ТЛП-10-5 М1С-0,2S/10P-10/15-100/5 У2 б 10кА (GB000067004) | шт | 14 | 25302,41 | 354 233,74 |
| Трансформатор тока ТЛО-10 М11АС-0,2S/10P-10/15-100/5 У2 б 10кА (GB000066970) | шт | 2 | 28080 | 56 160,00 |
| Трансформатор тока ТЛО-10 М01АС-0,2S/0,2/10P-10/10/15-400/5 У2 б 40кА (с комплектом адаптации для ТЛМ) (GB000066947) | шт | 3 | 24440,09 | 73 320,27 |
| Трансформатор тока ТЛП-10-5 М1С-0,2S/0,2/10P-10/10/15-30/5 У2 б 5кА (GB000066986) | шт | 2 | 25176,84 | 50 353,68 |
| Трансформатор тока ТЛП-10-5 М1С-0,2S/10P-10/15-150/5 У2 б 15кА (GB000067002) | шт | 2 | 30036,41 | 60 072,82 |
| Трансформатор тока ТЛП-10-5 М1С-0,2S/10P-10/15-200/5 У2 б 20кА (GB000067003) | шт | 6 | 24700 | 148 200,00 |
| Трансформатор тока ТЛП-10-5 М1С-0,2S/10P-10/15-400/5 У2 б 40кА (GB000067007) | шт | 4 | 11700 | 46 800,00 |
| Трансформатор тока ТЛП-10-5 М1С-0,2S/10P-10/15-300/5 У2 б 31,5кА (GB000067008) | шт | 10 | 26000 | 260 000,00 |
| Итого |  |  |  | 1 149 847,87 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада РПБ-3 в пос. Серебрянный Бор, Нерюнгринского района, РС(Я), составляет 1 150  тыс. руб. (с учетом НДС)

Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи по инициативе Заказчика. При этом между сторонами заключается дополнительное соглашение, корректирующее объемы СМР на величину разницы в стоимости материалов, без изменения цены договора либо корректирующее на сумму цены договора купли-продажи. Стоимость материалов, принимаемых к оплате согласно КС-2, определяется ценой материалов согласно договору купли-продажи, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком.

Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение к настоящим техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.2. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –июль 2021

Окончание работ – сентябрь 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для филиала «Южно-Якутские  ЭС»

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

7.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

7.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

7.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

7.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

7.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 3 дней до начала производства работ.

7.7. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. (Трансформатор тока ТПЛ-10 У3 – 10 шт, трансформатор тока ТОЛ-10-I-У2 – 2 шт., трансформатор тока ТЛМ-10-2 У3 – 2 шт., трансформатор тока ТПЛ-10У3 – 10 шт., трансформатор тока ТПЛ-10-М У2 – 16 шт., трансформатор тока ТПОЛ-10 – 2 шт., трансформатор тока ТПЛМ-10 – 4 шт.)

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов оприходования оборудования от демонтажа, акт передачи демонтированного оборудования (составляется подрядчиком), актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания.