### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ПРОТОКОЛ № 395/МТПиР-И

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право заключения договор: «Оборудование ВЧ связи», лот 93001-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК

| г. Благовещенск | «19» апреля 2021 |
| --- | --- |

№ ЕИС – 32110063529

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме на право заключения договора: «Оборудование ВЧ связи», лот 93001-ТПИР ОТМ-2021-ДРСК

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5 (семь) заявок.

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16.03.2021 13:00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ" ИНН/КПП 6685142117/665801001 ОГРН 1176658106569 | 4601000 |
|  | 17.03.2021 10:26 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИССВЯЗЬ" ИНН/КПП 7703730821/770301001 ОГРН 1107746880196 | 4768900 |
|  | 18.03.2021 20:43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МОДЕМ" ИНН/КПП 7813133391/781401001ОГРН 1037828009273 | 3700000 |
|  | 19.03.2021 08:43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО" ИНН/КПП 6612004500/661201001 ОГРН 1026600937880 | 4100000 |
|  | 19.03.2021 08:55 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСВЯЗЬ" ИНН/КПП 7203260952/720301001 ОГРН 1117232006066 | 4675000 |

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 5 (пять) заявок.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.

- Об отклонении заявки Участника ООО «УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ»

- Об отклонении заявки Участника ООО «ЭНЕРГОСЕРВИССВЯЗЬ»

- Об отклонении заявки Участника ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МОДЕМ»

- Об отклонении заявки Участника ООО «ПРОМЭНЕРГО»

- Об отклонении заявки Участника ООО «ТЮМЕНЬСВЯЗЬ»

- О признании закупки не состоявшейся

РЕШИЛИ:

По вопросу № 1

- Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.

- Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| № п/п | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ" ИНН/КПП 6685142117/665801001ОГРН 1176658106569 | 4601000 | 16.03.2021 13:00 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИССВЯЗЬ" ИНН/КПП 7703730821/770301001 ОГРН 1107746880196 | 4768900 | 17.03.2021 10:26 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МОДЕМ" ИНН/КПП 7813133391/781401001ОГРН 1037828009273 | 3700000 | 18.03.2021 20:43 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО" ИНН/КПП 6612004500/661201001 ОГРН 1026600937880 | 4100000 | 19.03.2021 08:43 |
|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСВЯЗЬ" ИНН/КПП 7203260952/720301001 ОГРН 1117232006066 | 4675000 | 19.03.2021 08:55 |

По вопросу №2

      - Отклонить заявку участника ООО «УРАЛЭНЕРГОСВЯЗЬ»  от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В составе Технического предложения участника отсутствует позиция 2.11 «Комплект установки с кондиционированием, обогревом и автономным питанием», таблицы Спецификация, Приложения 1.1 к техническим требованиям, что не соответствует условиям пункта 1.1. Технических требований документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Перечень и объемы закупаемой продукции: Комплект оборудования ВЧ связи, Комплект №1 и №2 согласно Приложения 1.1. к техническим требованиям на закупку.»

- В составе заявки участник предоставил техническое предложение, в котором отсутствует информация о гарантийных обязательствах, что не соответствует п. 3.4 Технических требований на закупку, в которых установлено следующее требование: Гарантия на поставляемую продукцию согласно спецификации, должна составлять не менее 36 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем».

По вопросу №3

      - Отклонить заявку участника ООО "ЭНЕРГОСЕРВИССВЯЗЬ"  от дальнейшего рассмотрения на основании пп.б) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В составе Технического предложения участника отсутствует позиция 2.11 «Комплект установки с кондиционированием, обогревом и автономным питанием», таблицы Спецификация, Приложения 1.1 к техническим требованиям, что не соответствует условиям пункта 1.1. Технических требований документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Перечень и объемы закупаемой продукции: Комплект оборудования ВЧ связи, Комплект №1 и №2 согласно Приложения 1.1. к техническим требованиям на закупку.»

По вопросу № 4

      - Отклонить заявку участника ООО " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
"МОДЕМ " от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В предложении участника предложен комплект оборудования (блоков) от системы ВЧ связи «ЦВК-16», согласно Приложения 1.1 к Техническим требованиям заказчику требуется комплект блоков от установленного на сети системы ССТМ «ES100». В виду не совместимости систем передачи «ЦВК-16» и ССТМ «ES100» предложенные блоки не являются аналогами требуемого к поставке комплекта блоков т.к. имеют разные технические характеристики, программное обеспечение, физические размеры. Соответственно предложение участника не удовлетворяют условиям пункта 4.2.1.1. Технических требований документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «…предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в техническом требовании оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ, типов разъемов блока, расположение разъема на блоке и распределение сигналов по разъему». А также не выполняет условия пунктов 4.2.1.2. «Не допускается признание эквивалентами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции.» и п 4.2.1.3. «Не допускается признание эквивалентом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение.».

По вопросу № 5

      - Отклонить заявку участника ООО "ПРОМЭНЕРГО" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б), г) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения

- В предложении участника предложен комплект оборудования (блоков) от системы ВЧ связи АКСТ-Ц2 «Линия-Ц», согласно Приложения 1.1 к Техническим требованиям заказчику требуется комплект блоков от установленного на сети системы ССТМ «ES100». В виду не совместимости систем передачи АКСТ-Ц2 «Линия-Ц» и ССТМ «ES100» предложенные блоки не являются аналогами требуемого к поставке комплекта блоков т.к. имеют разные технические характеристики, программное обеспечение, физические размеры. Соответственно предложение участника не удовлетворяют условиям пункта 4.2.1.1. Технических требований документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «…предложенные эквиваленты должны либо соответствовать по техническим характеристикам, либо превосходить указанное в техническом требовании оборудование в части отдельных функций блоков и модулей, встроенного ПО, интерфейсов и скоростей связи и обработки данных, длительности работы от АБ, типов разъемов блока, расположение разъема на блоке и распределение сигналов по разъему». А также не выполняет условия пунктов 4.2.1.2. «Не допускается признание эквивалентами оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, но в совокупности выполняющим одинаковые функции.» и п 4.2.1.3. «Не допускается признание эквивалентом оборудования, в комплекте выполняющим аналогичные функции, однако блоки и модули которого имеют различные характеристики и назначение.».

- В составе заявки участник предоставил техническое предложение, в котором отсутствует информация о гарантийных обязательствах, что не соответствует п. 3.4 Технических требований на закупку, в которых установлено следующее требование: Гарантия на поставляемую продукцию согласно спецификации, должна составлять не менее 36 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем».

3. В составе заявки участника отсутствует Декларация о соответствии входящая в состав Письма о подаче оферты (подраздел 7.2), что не соответствует условиям пункта 10.1 подпункта 10.1.1 «г» документации о закупке, в котором установлено следующее требование: для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации – Декларация о соответствии Участника данному требованию в составе Письма о подаче оферты (подраздел 7.2).

По вопросу №6

      - Отклонить заявку участника ООО "ТЮМЕНЬСВЯЗЬ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

Основания для отклонения

1. В составе Технического предложения участника отсутствует позиция 2.11 «Комплект установки с кондиционированием, обогревом и автономным питанием», таблицы Спецификация, Приложения 1.1 к техническим требованиям, что не соответствует условиям пункта 1.1. Технических требований документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Перечень и объемы закупаемой продукции: Комплект оборудования ВЧ связи, Комплект №1 и №2 согласно Приложения 1.1. к техническим требованиям на закупку.»

- В составе заявки участник предоставил техническое предложение, в котором отсутствует информация о гарантийных обязательствах, что не соответствует п. 3.4 Технических требований на закупку, в которых установлено следующее требование: Гарантия на поставляемую продукцию согласно спецификации, должна составлять не менее 36 месяцев, если иное не предусмотрено заводом-изготовителем».

По вопросу №7

1. Признать закупку несостоявшейся на основании п. 4.15.1 «б» Документации о закупке, т.к. по результатам рассмотрения заявок Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.

2. Рекомендовать Заказчику инициировать повторное проведение закупки.

| Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня |  | Г.М. Терёшкина |
| --- | --- | --- |