Приложение № 1

к техническому заданию

на строительство ВЛ 0,4 кВ

для технологического присоединения потребителей

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

_______________________________________________________

ул. Театральная, 179, г. Благовещенск, 675003, Россия

Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

|  | «Утверждаю» Главный инженер __________________ Р.Ю. Усачев «_____» ______________ 2020 года |
| --- | --- |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на строительство ВЛ 0,4 кВ

Комиссия в составе:

Начальника службы линий Павлова И.Л., начальника БРЭС – Филимонова В.А., начальника СТП Сироткина Е.Н. провела обследование ВЛ 0,4 кВ, необходимо выполнить следующий объем работ для технологического присоединения в с. Усть-Ивановка Благовещенского района, заявитель Бастанский Р.Г.

| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кронштейна |  |  | шт | 8 |  |  |  |
| 2 | Подвеска изолированного провода СИП2А ВЛ 0,4 кВ |  |  | км | 0,14 |  |  |  |
| 3 | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) |  |  | шт | 1 |  | СИП2А |  |
| 4 | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  | шт | 1 |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заземляющий проводник ЗП6 |  |  | м | 3,25 |  |  |  |
| 2 | Зажим Р 72 для ЗП 6 |  |  | шт | 5 |  |  |  |
| 3 | Кронштейн СА 2000 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 4 | Зажим РА 2000 |  |  | шт | 6 |  |  |  |
| 5 | Комплект промежуточной подвески ES 2000 |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 6 | Лента F207 |  |  | шт | 16 |  |  |  |
| 7 | Бугель NB 20 |  |  | шт | 12 |  |  |  |
| 8 | Скрепа NС 20 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 9 | Плашечный зажим СД35 |  |  | шт | 5 |  |  |  |
| 10 | Хомут стяжной Е 778 |  |  | шт | 10 |  |  |  |
| 11 | Зажим РС-481 |  |  | шт | 8 |  |  |  |
| 12 | Колпачки СЕ 25.150 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 13 | Изолированный провод СИП2А 3х95+1х95 |  |  | км | 0,147 |  |  |  |
| 14 | Наконечник CPTAUP 95 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 15 | Болт оцинкованный М10х50 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 16 | Гайка оцинкованная М10 |  |  | шт | 4 |  |  |  |
| 17 | Шайба оцинкованная д. 10 мм |  |  | шт | 8 |  |  |  |
|  | Расстояние до объекта |  |  | км | 14 |  |  |  |
| Ведомость объемов работ составлена согласно рабочей документации. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,6 м3 на 1 ж/б стойку СВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  | Начальник службы линий |  |  |  | Павлов И.Л. |  |  |
|  |  | Начальник БРЭС |  |  |  | Филимонов В.А. |  |  |
|  |  | Начальник СТП |  |  |  | Сироткин Е.Н. |  |  |