|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование работ** | | | | | | **Ед.**  **изм** | | **Кол-во** | | **Примечание** | |
| 1 | | Установка кронштейна | | | | | | шт | | 8 | |  | |
| 2 | | Подвеска изолированного провода СИП2А ВЛ 0,4 кВ | | | | | | км | | 0,14 | |  | |
| 3 | | Подключение ВЛ 0,4 кВ (четыре провода) | | | | | | шт | | 1 | | СИП2А | |
| 4 | | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию | | | | | | шт | | 1 | |  | |
|  | | **Материалы** | | | | | |  | |  | |  | |
| 5 | | Заземляющий проводник ЗП6 | | | | | | м | | 3,25 | |  | |
| 6 | | Зажим Р 72 для ЗП 6 | | | | | | шт | | 5 | |  | |
| 7 | | Кронштейн СА 2000 | | | | | | шт | | 6 | |  | |
| 8 | | Зажим РА 2000 | | | | | | шт | | 6 | |  | |
| 9 | | Комплект промежуточной подвески ES 2000 | | | | | | шт | | 2 | |  | |
| 10 | | Лента F207 | | | | | | шт | | 16 | |  | |
| 11 | | Бугель NB 20 | | | | | | шт | | 12 | |  | |
| 12 | | Скрепа NС 20 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 13 | | Плашечный зажим СД35 | | | | | | шт | | 5 | |  | |
| 14 | | Хомут стяжной Е 778 | | | | | | шт | | 10 | |  | |
| 15 | | Зажим РС-481 | | | | | | шт | | 8 | |  | |
| 16 | | Колпачки СЕ 25.150 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 17 | | Изолированный провод СИП2А 3х95+1х95 | | | | | | км | | 0,147 | |  | |
| 18 | | Наконечник CPTAUP 95 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 19 | | Болт оцинкованный М10х50 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 20 | | Гайка оцинкованная М10 | | | | | | шт | | 4 | |  | |
| 21 | | Шайба оцинкованная д. 10 мм | | | | | | шт | | 8 | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | **256/2020-ЭС.ВР** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | | Лист | №док. | Подпись | Дата |
| ГИП | | | Жгилев А.В. | |  |  | Ведомость монтажных работ | | Стадия | | Лист | | Листов |
| Проверил | | | Жгилев А.В. | |  |  | РД | | 11 | | 12 |
| Разработал | | | Воробьев Ю.А. | |  |  |  | | ИП Жгилёв А. В.  г. Благовещенск | | |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |