## сравнит. (hidden)
Сводная сравнительная таблица стоимости инвестиционных проектов филиала АО "ДРСК" "___________________________________" на 2018 г.
(тыс. руб. с НДС)
№№ | Наименование объекта | Технические данные для расчета (ВЛ/КЛ - протяженность линии, кол-во цепей, опоры, марка и сечение кабеля/провода; ПС - кол-во и мощность трансформаторов, ячеек и т.д.) | год начала строительства | год окончания строительства | Приложение Т | Приложение Т1 (Т6) | Превышение стоимости (графа 6 - графа 5) | Аналог
[5 empty] | Полная стоимость строительства (расчет иным способом) | Полная стоимость строительства (расчет по УНЦ Минэнерго) |  | Наименование объекта-аналога | Стоимость в ценах года строительства (на момент имеющейся информации на сайте с учетом дефляторов)* | Приказ об утверждении документации (№ и дата)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство КВЛ-6 кВ протяженностью 0,985 км (КГКУ СЗМСХК г.Комсомольск-на-Амуре) | Длина ВЛ – 5,480 км Длина КЛ – 0,180 км Кол-во цепей – 1 цепь. Тип опор – железобетонные. Марка и число кабеля - ААБЛ 3*240 Марка и число проводов в фазе - СИП 1*70 | 2019 | 2020 | #REF! | #REF! | #REF! | н/д | н/д | н/д
2 | … | [5 empty] | 0
0
0

## МРСК
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г.
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2001г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( тыс. руб.) |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе в составе Прочих в процентном отношении от всего ПИР (2%)
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, тыс. руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, тыс. руб. | Пусконаладочные работы, тыс. руб. | Прочие, тыс. руб.
Мероприятия по строительству электрических сетей для технологического присоединения школы на 250 мест, с. Мичуринское
1 | ВЛ 10 кВ, (СИП 1х70, 2 цепи), км | табл. 2 | 385.1 | 5.85 | 1.18 | 2658.35 | 2318.08 | 115.9 |  | 463.62 | 2897.6 | 57.952
2 | Вырубка и подготовка просеки, км | табл. 3 | 68 | 5.85 | 1.18 | 469.4 | 409.32 |  |  | 102.33 | 511.65 | 10.233
3 | КЛ 10 кВ, (ААБЛ 3х95, 4 цепи), км | табл. 9 | 325.9 | 0.16 | 2.0649 | 107.67 | 96.82 |  | 0.59 | 19.95 | 117.36 | 2.3472
4 | КТП 2х1000/10/0,4 кВ, шт | табл. 6 | 2153.8 | 1 | 1.033 | 2224.94 | 1103.46 | 727.56 | 60.63 | 533.54 | 2425.19 | 48.5038
5 | Ячейка 6 кВ, шт | табл. 18 | 313 | 2 | 1.033 | 646.68 | 246.71 | 387.68 | 26.79 | 43.7 | 704.88 | 14.0976
ВСЕГО по расчету в ценах 2001 года без НДС | [6 empty] | 4174.39 | 1231.14 | 88.01 | 1163.14 | 6656.68 | 133.1336
Итого в ценах 4 кв. 2020 года без НДС (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) | [6 empty] | 29126.0328 | 6488.1078 | 2227.5331 | 12119.9188 | 49961.5925 | 595.1072
| Коэффициент по ранее реализованным проектам | [9 empty] | 0.40023
| Итого по расчету без НДС | [5 empty] | 11657.0409 | 2596.7195 | 891.5201 | 4850.7255 | 19996.006 | 238.1783
1. | Для ПС:
| по п.4.7: |  |  |  | К=(1+(1+1+3,9*0,8+7,5+7+1,5)/100)*0,86 |  | 1.033
1,0% - подготовительные работы;
- | 1,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения, при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8, что составит 3,12%;
- | 7,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 7,0% - прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, пусконаладочные работы, средства на покрытие затрат строительных организации по добровольному страхованию работников и имущества, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на премирование за ввод объекта в эксплуатацию, средства на проведение подрядных торгов);
- | 1,5% - непредвиденные затраты
- | 0,86 - Коэффициенты для расчета реконструкции объектов энергетического строительства: ПС
2. | Для линий:
2.1. | по п.2.7 (ВЛ): |  |  |  | К=(1+(1,5+2,5+7,5+5+1,5)/100) |  | 1.18
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 5,0% - прочие работы и затраты;
- | 1,5% - непредвиденные затраты
2.2. | по п.3.3 (КЛ): |  |  |  | К=(1+(1,5+1,5+7,5+3+1,5)/100)*1,34*1,34 |  | 2.0649
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 3,0% - прочие работы и затраты;
- | 1,5% - непредвиденные затраты
При прокладке более двух кабелей применять коэффициент 1,34 на каждый последующий

## Т (hidden)
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Строительство КВЛ-6 кВ протяженностью 0,985 км (КГКУ СЗМСХК г.Комсомольск-на-Амуре)
(наименование стройки)
Составлен в базовых ценах 2001 года и в прогнозном уровне цен на 2020 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет по МРСК | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | Расчет по МРСК | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | Расчет по МРСК | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | Расчет по МРСК | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | Расчет по МРСК | ВЛ 10 кВ, (СИП 1х70, 2 цепи), км |  | 2318.08 |  |  | 2318.08
2 | Расчет по МРСК | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 2 |  | #REF! |  |  | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
|  | Итого по Главе 4 |  |  |  |  | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
|  | Итого по Главе 5 |  |  |  |  | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
|  | Итого по Главе 6 |  |  |  |  | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
|  | Итого по Главе 7 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главам 1-7 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8
|  | Итого по Главам 1-8 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Расчет по МРСК | Пусконаладочные работы |  | #REF! |  |  | #REF!
4 | Расчет по МРСК | Прочие за исключением ПИР и службы заказчика |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 9 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Расчет по МРСК | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
6 | Расчет по МРСК | Проектно-изыскательские работы | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | Итого по Главам 1-12 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
7 | учтены в расчете по МРСК | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  | 0
|  | Итого Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги и обязательные платежи
8 | МДС 81-35.2004 п 4.100 | НДС 20% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Итого Налоги | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Всего в базовом уровне цен 2001 года с НДС 20% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
9 | Приложение к письму Минстроя и ЖКХ РФ №31500-ХМ/09 от 19.07.2018 | Строительно-монтажные работы |  | 29126.0328 |  |  | 29126.0328
|  | ПНР |  | 2227.5331 |  |  | 2227.5331
|  | Оборудование |  |  | 6488.1078 |  | 6488.1078
|  | ПИР | 595.1072 |  |  |  | 595.1072
|  | Прочие |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
В ценах 4 кв 2018 года |  |  | 595.1072 | #REF! | 6488.1078 | #REF! | #REF!
Перевод в цены на 01.01.2019 года (4,6%/2) к 2 кв 2018 года |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Всего по объекту в ценах на 01.01.2019 год с НДС |  |  | 595.1072 | #REF! | 6488.1078 | #REF! | #REF!
НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСТАТОК освоения на 01.01.2019 |  |  | 595.1072 | #REF! | 6488.1078 | #REF! | #REF!
Перевод остатка в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов):
d | Итого в ценах на 2019 год | 1.05
d+1 | Итого в ценах на 2020 год | 1.044 | 652.357 | #REF! | 7112.264 | #REF! | #REF!
| Итого в ценах на 2021 год | 1.042
| Итого в ценах на 2022 год | 1.043
| Итого в ценах на 2023 год | 1.044
| Итого в ценах на 2024 год | 1.044
ВСЕГО стоимость объекта в прогнозных ценах с НДС |  |  | 652.357 | #REF! | 7112.264 | #REF! | #REF!

## т4 (hidden)
Приложение Т1
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программафилиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КВЛ-6 кВ протяженностью 0,985 км (КГКУ СЗМСХК г.Комсомольск-на-Амуре)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | J_27-ХЭС-151
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России № 33@ от 28.12.2018. «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019-2023 годы»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Хабаровский край
Тип инвестиционного проекта: ______________строительство_________________
строительство и (или) реконструкция
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ __________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ ______________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс. рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс. рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | ВЛ 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 цепь, провод СИП-70, 1 провод в фазе | 5.48 | км (по трассе) | Л1-29-1 | 2869 | 15722.12
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | ВЛ1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 цепь, провод СИП-70, 1 провод в фазе | 5.48 | 1 ед | П-3-01 | 206.888 | 206.888
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15929.008

## т5 (hidden)
Приложение Т1
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программафилиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КЛ-6 кВ протяженностью 0,200 км (КОЖД Хабаровского района)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  | J_27-ХЭС-134
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России № 33@ от 28.12.2018. «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019-2023 годы»
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Хабаровский край
Тип инвестиционного проекта: ______________строительство_________________
строительство и (или) реконструкция
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ __________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ от 21.01.2019 №39
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс. рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс. рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 цепь, прокладка в траншее, ААБл 3х240 | 0.18 | км (по трассе) | К1-03-8 | 2421 | 435.78
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | КЛ 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 цепь, прокладка в траншее, ААБл 3х240 | 0.18 | км (по трассе) | К3-01-1 | 591 | 106.38
4 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | КЛ 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 цепь, прокладка в траншее, ААБл 3х240 | 0.18 | км (по трассе) | П5-01 | 611 | 611
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1153.16

## интерполяция (hidden)
| Протяженность 4,5 км | Протяженность, км |  |  | Стоимость, тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | А | В | С | Х1 | Х2 | Х3
1 | ВЛ | 5 |  |  | 5
2 | ВЛ |  | 5.48 |  |  | 206.888
3 | ВЛ |  |  | 10 |  |  | 2108
Расчет:
Х2=Х1+(В-А)/(С-А)*(Х3-Х1)/1

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 17082.168
2 | НДС 20% | нд | 3416.43
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 20498.598
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | #REF!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | нд | 20498.598
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | #REF! |  | Индекс-дефлятор МЭР
7.1 | ОФПРd 2) | нд | 0 | 2015 | 114.3 | 1.143 | ПИР 2016 с НДС | СМР 2018 с НДС
7.2 | ОФПРd+1 4) | нд | 0 | 2016 | 106.3 | 1.063 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | ОФПРd 2) | нд | 0 | 2017 | 104.4 | 1.044
7.4 | ОФПРd 2) | нд | 0 | 2018 | 104.6 | 1.046
7.5 | ОФПРd+1 4) | нд | 0 | 2019 | 105 | 1.05
7.6 | ОФПРd+2 4) | нд | #REF! | 2020 | 104.4 | 1.044
… | … | нд | 0 | 2021 | 104.2 | 1.042
… | … | нд | 0 | 2022 | 104.3 | 1.043
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3) | нд | 0 | 2023 | 104.4 | 1.044
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3) | нд | 0 | 2024 | 104.4 | 1.044
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики