Приложение 1.1. к техническим требованиям на закупку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на закупку комплектующих для источников бесперебойного питания

- Требования к поставляемой продукции

  - Типы/марки, закупаемого оборудования:

| № п/п | Типы, марки оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумуляторная батарея BB Battery BPS 26-12 | шт. | 10 |
|  | Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12V-100 Ah | шт. | 20 |
|  | Преобразователь напряжения стабилизирующий ПНС 220В/200В/3000Вт (ГУАР.436237.035-200) | шт. | 5 |
|  | IGBT транзисторы инвертора и выпрямителя IGBT 2 x 200 A /1200 V для ИБП Socomec 32MYDP0200M | шт. | 3 |
|  | Батарейный кабинет (Шкаф Э 210-85-105-ПРЕОРА-250) | шт. | 2 |
|  | Плата BOOST Power - MAS 60 для ИБП Socomec (S06971401) | шт. | 1 |
|  | Предохранитель FUS UR T000 200 A для ИБП Socomec (170M1570) | шт. | 4 |
|  | Предохранитель UR 160 A - BS88/70 для ИБП Socomec (26306A160) | шт. | 2 |
|  | Плата конвертора DC/DC 1098М (Аналог платы 898) | шт. | 6 |
|  | Плата панели управления 899М Sprinter XP3400 | шт. | 6 |
|  | Аккумуляторная батарея Sprinter XP3400 | шт. | 70 |
|  | Аккумуляторная батарея Ventura GPL 12-100 | шт. | 10 |

  - Срок службы аккумуляторных батарей не менее 10 лет

  - Типы и марки оборудования, указанного в п.п. 1.1 данных технических требований, заменять эквивалентом не допускается, т.к. оборудование закупается для замены, находящихся в эксплуатации электросетевого комплекса энергоустановки, укомплектованной определенными типами и марками плат и оборудования. Установка комплектующих (оборудования) другого производителя, с отличными параметрами от уже используемых приведет к нарушениям в работе и неработоспособности энергоустановки.

  - Батарейный кабинет марки «Шкаф Э 210-85-105-ПРЕОРА-250» (или аналогичный). Размер В*Ш*Г 210*85*105 (см), вес 320 кг, пять полок с общей вместимостью по габаритам и весу на 48 шт. аккумуляторных батарей Sprinter ХР 3400, наличие трехполюсного автоматического выключателя на постоянный ток 250А, закрывающаяся на ключ дверца.

2. Требования к оформлению технического предложения:

По каждой строке технических требований должен быть указан год изготовления.