Приложение 1.

| Технические требования на проведение закупки - 1. Требования к условиям поставки оборудования. 1.1. Перечень поставляемого оборудования: № п/п; Наименование продукции; Ед.изм.; Кол-во. 1; Аккумуляторная батарея BB Battery BPS 26-12; шт.; 10. 2; Аккумуляторная батарея DELTA HRL 12V-100 Ah; шт.; 20. 3; Преобразователь напряжения стабилизирующий ПНС 220В/200В/3000Вт (ГУАР.436237.035-200); шт.; 5. 4; IGBT транзисторы инвертора и выпрямителя IGBT 2 x 200 A /1200 V для ИБП Socomec 32MYDP0200M; шт.; 3. 5; Батарейный кабинет (Шкаф Э 210-85-105-ПРЕОРА-250); шт.; 2. 6; Плата BOOST Power - MAS 60 для ИБП Socomec (S06971401); шт.; 1. 7; Предохранитель FUS UR T000 200 A для ИБП Socomec (170M1570); шт.; 4. 8; Предохранитель UR 160 A - BS88/70 для ИБП Socomec (26306A160); шт.; 2. 9; Плата конвертора DC/DC 1098М (Аналог платы 898); шт.; 6. 10; Плата панели управления 899М Sprinter XP3400; шт.; 6. 11; Аккумуляторная батарея Sprinter XP3400; шт.; 70. 12; Аккумуляторная батарея Ventura GPL 12-100; шт.; 10. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а. Адрес поставки: 690080, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая 23.. 1.2. Оплата за поставленную продукцию и период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора поставки. 1.3. Срок поставки: в течении 70 календарных дней с момента заключения договора поставки. 1.4. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 1.5. Продукция должна быть новая, не ранее декабря 2020 года выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении № 1.1. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |
| --- | --- |

2.Требования к поставляемому оборудованию.

2.1. На предлагаемое оборудование должно быть предоставлено подробное техническое описание.

2.2. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

3. Требования к оформлению документов.

3.1. Участник должен в форме коммерческого предложения, приведенного в Документации о закупке указать Производителя предлагаемого оборудования согласно структуре НМЦ.

4. Дополнительные требования к оборудованию.

4.1. Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 месяцев с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

Участник должен в форме технического предложения, приведенного в Документации о закупке, указать гарантийный срок на Товар.

Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара.

4.2. Предлагаемое оборудование должно соответствовать требованиям п.2.3 Приложения №1.2 к техническим требованиям на закупку «Технической политике развития систем связи Группы компаний РусГидро», а именно:

… при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения

и модернизации сетей и узлов связи должно быть обеспечено:

-  использование на сетях и узлах связи Группы унифицированного и однотипного оборудования;

- требуемая надежность функционирования технологических систем (автоматизированных систем управления технологическими процессами, релейной защиты, сетевой автоматики; противоаварийной автоматики, регистраторов аварийных событий и процессов; режимной автоматики, технологической автоматики, автоматизированных систем диспетчерского управления, АИИС КУЭ, информационно-измерительных систем);

- использование малообслуживаемого оборудования с увеличенным сроком эксплуатации, оснащённого автоматизированными системами мониторинга, управления и диагностики, обеспечивающими удаленное управление и конфигурирование.

- 5. Требования к участнику закупочной процедуры признанным победителем

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить:

5.1.1. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

5.1.2. Инструкции по эксплуатации оборудования.

5.2. В случае непредставления документов, указанных в пункте 6.1 настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п. 5.3.1 е) документации о закупке.