Технические требования на проведение закупки

Комплектные Трансформаторные Подстанции (МиРЭК)

## 1. Требования к условиям поставки оборудования.

1.1. Оборудование должно поставляться в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящим ТТ.

1.2. Оплата за поставленную продукцию и период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора поставки.

1.3. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

1.4. Продукция должна быть новая 2021 выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях № 2, 4 к настоящим ТТ. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

## 2. Требования к оборудованию.

2.1. Нормативный срок службы оборудования должен быть не менее 25 лет.

2.2. КТП и встроенное оборудование должно соответствовать техническому описанию, а также Приложениям № 2, 4 к настоящим ТТ.

## 3. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

3.1. Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования.

3.1.1. В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»:

- силовой трансформатор должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96.

- КТП должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96.

3.1.2. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

- 3.1.3. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).

3.1.4. В составе заявки для КТП силовых трансформаторов Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии деклараций о соответствии.

3.2. Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенного оборудования, в составе заявки представить отсканированные копии:

3.2.1. Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами.

3.2.2. Техническое описание КТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.

3.2.3. Главные электрические схемы предлагаемых КТП.

3.2.4. Опросные листы на КТП с описанием устанавливаемого оборудования.

3.2.5. Спецификацию оборудования согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ. Комплектность и производитель предлагаемого к поставке КТП для каждого объекта будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 3 к настоящим ТТ.

3.2.6. Общие требования к КТП согласно Приложению № 4 к настоящим ТТ с заполненными Участниками параметрами.

3.3. Требования к оформлению документов заявки

3.3.1. Участник должен в форме коммерческого предложения, приведенного в Документации о закупке указать Производителя предлагаемого оборудования.

3.3.2. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация».

3.3.3. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

3.4. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

3.4.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в Приложениях № 1, 2, 4 к настоящим ТТ и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4.2. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, техническим особенностям.

3.4.3. Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в опросных листах и общих требованиях Приложений № 2, 4 к настоящим ТТ.

3.4.4. Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: Предложение Участника должно содержать техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях № 2, 4 и разделов 3, 4, 5 данных технических требованиях на проведение закупки.

3.5. Требования к опыту (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника):

3.5.1. Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Документации о закупке (Приложение № 10 к Документации о закупке).

Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.

## 4. Дополнительные требования к оборудованию

4.1. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты поставки оборудования.

4.2. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – 5 лет.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6-ти лет с момента поставки.

Поставщик должен, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.3.	Участник должен в форме Технического предложения, приведенного в Документации о закупке отразить указанные в п. 4.1 и п. 4.2. Технических требований гарантийные обязательства.

## 5. Требования к участнику закупочной процедуры признанным победителем

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить:

5.1.1. Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

5.1.2. Инструкции по эксплуатации оборудования.

5.2. В случае непредставления документов, указанных в пункте 5.1 настоящих технических требований Победитель признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с п.5.3 документации о закупке.