Приложение 1.10

Опросный лист

На шкаф сварки «ШЗН-1-06-ХЛ1»

для проекта

«Расширение ПС 110/35/6 кВ Алдан с заменой силовых трансформаторов с 16 МВА на 25 МВА филиал ЮЯЭС"

1. Заказчик: Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС»
2. Наименование объекта: ПС 110 кВ Алдан
3. Количество: 1 шт.
4. Технические характеристики:

Таблица 1 – Технические характеристики шкафа сварки

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение, В | ~400 / 230 |
|  | Категория размещения и климатическое  исполнение | УХЛ1 |
|  | Температура окружающего воздуха: |  |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха, не менее | + 40 º |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха, не менее | - 60 º |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке (Технический паспорт, Руководство по эксплуатации и техническое описание) | 3 экз. на шкаф |