Приложение №1

Технические требования на закупку «Провода неизолированные».

## Перечень и объемы продукции.

  - Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод неизолированный АС-25/4,2 | т. | 0,500 |
| 2 | Провод неизолированный АС-35/6,2 | т. | 1,251 |
| 3 | Провод неизолированный АС-50/8 | т. | 1,057 |
| 4 | Провод неизолированный АС-70/11 | т. | 3,865 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 Адрес склада: 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  |

  - Спецификация №2 – филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод неизолированный АС-120/27 | т. | 0,112 |
| 2 | Провод неизолированный АС-185/29 | т. | 0,100 |
| 3 | Провод неизолированный АС-95/16 | т. | 1,280 |
| 4 | Провод неизолированный АС-35/6,2 | т. | 0,223 |
| 5 | Провод неизолированный АС-50/8 | т. | 3,333 |
| 6 | Провод неизолированный АС-70/11 | т. | 1,275 |
|  | Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 Адрес склада: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) |  |  |

  - Спецификация №3 – филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод неизолированный АС-120/19 | т. | 0,632 |
| 2 | Провод неизолированный АС-50/8 | т. | 0,315 |
|  | Отгрузочные реквизиты для повагонных отправок, контейнеров, платформ г. Алдан: Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») Адрес склада (для транспортных компаний): Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |  |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты продукции:

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки.

  - Условия оплаты – согласно проекту договора поставки.

  - Участник в календарном графике должен указать сведения о сроках поставки предлагаемой продукции.

3. Требование к поставляемой продукции (должны быть указаны в форме Технического предложения):

3.1. Гарантийный срок – не менее 48 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. Участник в составе технического предложения должен указать сведения о Гарантийном сроке.

3.2. Провод неизолированный АС должен соответствовать ГОСТ 839-2019.

4. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

4.1. Участник должен указать наименование завода - производителя предлагаемой продукции в форме Коммерческого предложения.

4.2. Участник должен предоставить отсканированную копию документа, подтверждающего соответствие предлагаемого провода ГОСТ 839-2019.

5.Требования к опыту (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника):

5.1. Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Приложение № 6 к Документации о закупке – Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок

Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.

Начальник ОМТС                                                                                   Д.К. Пинчук