

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 5/МТПиР-Р**

**заседания Закупочной комиссии по конкурсу в электронной форме на право заключения договора «Блоки КТПБ 35 в составе с оборудованием» Лот № 1901-ТПИР ОТМ-2022-ДРСК**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«11» 10 2021 г.** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме на право заключения договора на «Блоки КТПБ 35 в составе с оборудованием» Лот № 1901-ТПИР ОТМ-2022-ДРСК

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 7 (семь) ***заявок***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 16.09.2021 02:39 | ООО "Инженерное бюро" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7703755745 | 32 000 024,28 |
| 2 | 16.09.2021 02:39 | ООО "Таврида электрик МСК" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7701654251 | 32 000 024,28 |
| 3 | 16.09.2021 02:44 | АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (428020, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 5,), ИНН: 2128000600 | 32 000 024,00 |
| 4 | 16.09.2021 02:48 | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 | 32 000 024,28 |
| 5 | 16.09.2021 02:48 | ООО "Востокэнерго" (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512 | 32 000 024,28 |
| 6 | 16.09.2021 02:49 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634), ИНН: 7701931307 | 32 000 000,00 |
| 7 | 16.09.2021 02:50 | ООО "Мэк" (регион 50, г. Реутов), ИНН: 5041206994 | 32 000 020,00 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 4 (четыре) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок.*
2. *Об отклонении заявки участника ООО "Инженерное бюро"*
3. *Об отклонении заявки участника ООО "Таврида электрик МСК"*
4. *Об отклонении заявки участника АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"*
5. *Об отклонении заявки участника ООО "Востокэнерго"*
6. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
7. *О предварительной ранжировке заявок*
8. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС № 1 « О рассмотрении результатов оценки заявок»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 16.09.2021 02:39 | ООО "Инженерное бюро" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7703755745 | 32 000 024,28 |
| 2 | 16.09.2021 02:39 | ООО "Таврида электрик МСК" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7701654251 | 32 000 024,28 |
| 3 | 16.09.2021 02:44 | АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (428020, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 5,), ИНН: 2128000600 | 32 000 024,00 |
| 4 | 16.09.2021 02:48 | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 | 32 000 024,28 |
| 5 | 16.09.2021 02:48 | ООО "Востокэнерго" (регион 25, г. Находка), ИНН: 2508129512 | 32 000 024,28 |
| 6 | 16.09.2021 02:49 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634), ИНН: 7701931307 | 32 000 000,00 |
| 7 | 16.09.2021 02:50 | ООО "Мэк" (регион 50, г. Реутов), ИНН: 5041206994 | 32 000 020,00 |

**ВОПРОС №2. «*Об отклонении заявки Участника ООО "Инженерное бюро"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "Инженерное бюро"*** от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В составе заявки участника не предусмотрена жесткая ошиновка, что не соответствует п. 3.3. ТТ и п. 8 опросного листа на изготовление КТПБ 35 кВ для ПС Водозабор., пункт 3.3 ТТ . Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов и ПУЭ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим параметрам, указанным в Приложениях № 1.1, 1.2.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предложил шину АД 31Т 48 метров, что не соответствует опросным листам, в которых указана жесткая ошиновка с техническими характеристиками для соединения блоков ОРУ между собой, что не является основанием для снятия указанного замечания* |
|  | В составе заявки участника отсутствует информация о комплектации запасных частей, что не соответствует п. 4.3.4. ТТ: Информацию о комплектации (ведомость, перечень и т.д.) запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участника комплектация ЗИП не предоставлена. Блоки КТПБ 35 кВ комплектуются из различного оборудования, производитель которого предусматривает наличие ЗИП (например, производитель разъединителей «ЗАО «ЗЭТО» в РЭ указывает наличие ЗИП), что не является основанием для снятия указанного замечания* |
|  | Несоответствие требованиям документации о закупке и интересам Заказчика данных по номиналам первичных токов встроенных измерительных трансформаторов ТЛ-ЭК-35. Отсутствуют указанные в опросном листе трансформаторы с Ктт 600/5 и 150/5., что не соответствует условиям пункта 4.1.: 4.1.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в технических требованиях, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участника отсутствуют данные по заявленным Заказчиком параметрам обмоток ТА2 (учет электроэнергии) трансформатора тока с коэффициентом трансформации 300/5, 200/5, 100/5 классом точности 0,2S, что не является основанием для снятия указанного замечания* |
| *По результатам дополнительной экспертизы выявлено отсутствие в составе заявки участника руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталога продукции на предлагаемые к поставке блоки КТПБ 35 кВ (производства ООО "Байкальский Электромеханический завод"), что не соответствует условиям пункта 4.1: 4.1.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в технических требованиях, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника* | |
| *По результатам дополнительной экспертизы выявлено несоответствие информации, указанной в коммерческом предложении (производитель блоков НПО «ТЭЛ») и спецификации полученной по результатам доп. запроса (производитель блоков ООО "Байкальский Электромеханический завод")., что не соответствует условиям пункта подпункт 4.5.1.3: Отсутствие в материалах заявки недостоверных сведений или намеренно искаженной информации и/или документов* | |

**ВОПРОС №3. «*Об отклонении заявки Участника ООО "Таврида электрик МСК"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "Таврида электрик МСК"***от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
| ***1*** | В составе заявки Коллективного Участника Декларация о соответствии входящая в состав Письма о подаче оферты (подраздел 7.2) представлена не в полном объеме, а именно отсутствует информация о том, что член Коллективного участника - АО «НПОТЭЛ» обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, в том числе зарегистрирован в установленном порядке в качестве субъекта гражданского права, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 3 подраздела 10.4 Приложения 3 «Требования к участникам», согласно которым Коллективный участник предоставляет в отношении каждого члена коллективного участника сведения и документы, аналогичные установленным в подразделах 10.1-10.3 Документации о закупке, а также условиям подпункта 1 "г" пункта 10.1 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, в том числе должен быть зарегистрирован в установленном порядке в качестве субъекта гражданского права: г) для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации – Декларация о соответствии Участника данному требованию в составе Письма о подаче оферты» (подраздел 7.2)  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответ на запрос дополнительных материалов участник предоставил учредительные и документы подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа члена коллективного участника АО «НПОТЭЛ», которые не предусмотрены требованиями Документации о закупке. В составе заявки Коллективного Участника Декларация о соответствии входящая в состав Письма о подаче оферты (подраздел 7.2) представлена не в полном объеме, а именно отсутствует информация о том, что член Коллективного участника - АО «НПОТЭЛ» обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, в том числе зарегистрирован в установленном порядке в качестве субъекта гражданского права, что не соответствует требованиям, установленным в пункте 3 подраздела 10.4 Приложения 3 «Требования к участникам», согласно которым Коллективный участник предоставляет в отношении каждого члена коллективного участника сведения и документы, аналогичные установленным в подразделах 10.1-10.3 Документации о закупке, а также условиям подпункта 1 "г" пункта 10.1 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, в том числе должен быть зарегистрирован в установленном порядке в качестве субъекта гражданского права: г) для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации – Декларация о соответствии Участника данному требованию в составе Письма о подаче оферты» (подраздел 7.2), что не является основанием для снятия указанного замечания* |
| ***2*** | Соглашение о коллективном участии в закупках от 07.10.2019 г., входящее в состав заявки Коллективного участника, не содержит четкого распределения номенклатуры, объемов и стоимости, а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника, что не соответствует требованиям, установленным в пп «б» п.3.2.3 документации о закупке, согласно которому «Члены Коллективного участника заключают между собой соглашение, соответствующее нормам ГК РФ, и отвечающее следующим требованиям: 3.2.3 б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов и стоимости, а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника»., что не соответствует условиям пункта пункт 1 подраздела 10.4.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответ на запрос дополнительных материалов Участник предоставил копии Планов распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника являющиеся Приложением № 1 и 2 к Соглашению о коллективном участии от 07.10.2019, которые содержат внутренние противоречия по стоимости (цена договора), номенклатуре и срокам поставки продукции, что не соответствует п. 4.5.1.3 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.».*  *В Приложении № 1 членом коллективного участника АО «НПОТЭЛ» осуществляется производство вакуумных выключателей Rec35\_Smart 35 кВ (4шт.) не являющихся самостоятельным предметом закупки, а в Приложении № 2 к Соглашению о коллективном участии от 07.10.2019 АО «НПОТЭЛ» производит блоки с выключателями 35 кВ (в комплекте с оборудованием), которые в свою очередь являются предметом закупки.*  *Согласно Приложением № 1 и 2 к Соглашению о коллективном участии от 07.10.2019 поставку продукции осуществляет ООО «Таврида Электрик МСК» (лидер коллективного участника) в Приложении №1 стоимость поставки указана 3 204 411,84 руб., а в Приложении № 2 - 9 600 007,28 руб.*  *В Приложении № 1 к Соглашению о коллективном участии от 07.10.2019 указано, что производство продукции осуществляется в течении в течение 150 дней с даты заключения договора, а поставка в течение 30 дней с даты производства оборудования. В приложении № 2 к Соглашению о коллективном участии от 07.10.2019 производство продукции осуществляется в течение 120 дней с даты заключения договора.*  *Кроме того, в Приложении № 1 к Соглашению о коллективном участии от 07.10.2019 общий срок поставки составляет 180 дней с даты заключения договора, что не соответствует пункту 2.1 Технических требований на закупку, в которых установлено, что поставка осуществляется в течение 150 календарных дней с момента заключения договора* |
| ***3*** | В составе заявки участника не предусмотрена жесткая ошиновка, что не соответствует п. 3.3. ТТ и п. 8 опросного листа на изготовление КТПБ 35 кВ для ПС Водозабор., пункт 3.3 ТТ: Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов и ПУЭ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим параметрам, указанным в Приложениях № 1.1, 1.2.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник предложил шину АД 31Т 48 метров, что не соответствует опросным листам, в которых указана жесткая ошиновка с техническими характеристиками для соединения блоков ОРУ между собой, что не является основанием для снятия указанного замечания* |
| ***4*** | В составе заявки участника отсутствует информация о комплектации запасных частей, что не соответствует п. 4.3.4. ТТ: Информацию о комплектации (ведомость, перечень и т.д.) запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), определенной заводом-изготовителем  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участника комплектация ЗИП не предоставлена. Блоки КТПБ 35 кВ комплектуются из различного оборудования, производитель которого предусматривает наличие ЗИП (например, производитель разъединителей «ЗАО «ЗЭТО» в РЭ указывает наличие ЗИП), что не является основанием для снятия указанного замечания* |
| 5 | Несоответствие требованиям документации о закупке и интересам Заказчика данных по номиналам первичных токов встроенных измерительных трансформаторов ТЛ-ЭК-35. Отсутствуют указанные в опросном листе трансформаторы с Ктт 600/5 и 150/., что не соответствует условиям пункта 4.1.: 4.1.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в технических требованиях, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участника отсутствуют данные по заявленным Заказчиком параметрам обмоток ТА2 (учет электроэнергии) трансформатора тока с коэффициентом трансформации 300/5, 200/5, 100/5 классом точности 0,2S, что не является основанием для снятия указанного замечания* |
| *По результатам дополнительной экспертизы выявлено отсутствие в составе заявки участника руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталога продукции на предлагаемые к поставке блоки КТПБ 35 кВ (производства ООО "Байкальский Электромеханический завод"), что не соответствует условиям пункта 4.1: 4.1.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в технических требованиях, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника* | |
| *По результатам дополнительной экспертизы выявлено несоответствие информации, указанной в коммерческом предложении (производитель блоков НПО «ТЭЛ») и спецификации полученной по результатам доп. запроса (производитель блоков ООО "Байкальский Электромеханический завод")., что не соответствует условиям пункта подпункт 4.5.1.3: Отсутствие в материалах заявки недостоверных сведений или намеренно искаженной информации и/или документов* | |

**ВОПРОС №4. «*Об отклонении заявки Участника АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"***

Отклонить заявку Участника ***АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"*** от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
| ***1*** | В составе заявки участника не предусмотрена жесткая ошиновка, что не соответствует п. 3.3. ТТ и п. 8 опросного листа на изготовление КТПБ 35 кВ для ПС Водозабор., что не соответствует условиям пункта 3.3 ТТ: Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов и ПУЭ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим параметрам, указанным в Приложениях № 1.1, 1.2  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участник указал в случае необходимости готов поставить ошиновку. В опросных листах, указана жесткая ошиновка с техническими характеристиками для соединения блоков ОРУ между собой, что не является основанием для снятия указанного замечания* |
| ***2*** | В составе заявки недостаток информации от участника о метрологических параметрах выбранных измерительных трансформаторов, согласно требованиям Заказчика, в опросных листах на оборудование., что не соответствует условиям пункта 4.1 ТТ: 4.1.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в технических требованиях, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято*  *В ответе участника Отсутствуют данные по заявленным Заказчиком параметрам обмоток ТА2 (учет электроэнергии) трансформатора тока с коэффициентом трансформации 600/5, 300/5, 200/5, 150/5, 100/5 классом точности 0,2S, что не является основанием для снятия указанного замечания* |

**ВОПРОС №5. «*Об отклонении заявки Участника ООО "Востокэнерго"***

Отклонить заявку Участника ***ООО "Востокэнерго"***  от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
| ***1*** | В составе заявки подставлено соглашение о коллективном участии от 13.09.2021 заключённого между ООО «Востокэнерго», и ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ и ТЕХНОЛОГИИ» (Далее – Соглашение), в п. 1.1 Соглашения определено, что Соглашение заключается между Участниками с целью участия в конкурсе и заключению договора поставки Блоков КТПБ 35 в составе с оборудованием Лот № 1901 -ТПИР ОТМ-2О22-ДРСК. В свою очередь согласно п. 4.1. Соглашение заключено на весь период участия в Лоте № 58301 -ТПИР ОТМ-2021-ЯЭ. «Оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ подстанции Судоверфь для нужд Центральных электрических сетей», что не соответствует п. 4.5.1.3 Документации о закупке, в котором установлено следующее требование: «Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки.»  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен* |
| ***2*** | В составе заявки участника отсутствуют копии паспортов на аналогичное оборудование, инструкции по монтажу, что не соответствует условиям пункта 4.1 ТТ: 4.1.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в технических требованиях, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен* |
| ***3*** | В составе заявки недостаток информации от участника о метрологических параметрах выбранных измерительных трансформаторов, согласно требованиям Заказчика, в опросных листах на оборудование., что не соответствует условиям пункта 4.1 ТТ: 4.1.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в технических требованиях, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (копии паспортов на аналогичное оборудование, руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу, каталог продукции, и др.). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен* |

***ВОПРОС № 6 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

1. Признать заявки

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** |
| 1 | АО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (428020, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 5,), ИНН: 2128000600 |
| 2 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634), ИНН: 7701931307 |
| 3 | ООО "Мэк" (регион 50, г. Реутов), ИНН: 5041206994 |

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

***ВОПРОС №7. О Предварительной ранжировке по итогам о рассмотрении заявок***

1. Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерий оценки (подкритерий)** | **Весовой коэффициент значимости** | | **Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости)** | | |
| **критерия** | **подкритерия** | АО "ЧЭАЗ" | Мэк ООО | АО ТД "УЭТК" |
| Критерий оценки 1: Квалификация (предпочтительность) участника | 20% |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Критерий оценки 2: Цена договора | 80% |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| **Итоговый балл заявки  (с учетом весовых коэффициентов значимости)** | | | 5,00 | 5,00 | 4,00 |

1. Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки)*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки,  руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | 15.09.2021 8:59:40 | ООО "Мэк" (регион 50, г. Реутов), ИНН: 5041206994 | 32 000 020,00 | ***Нет*** |
| 2 место | 14.09.2021 17:14:40 | АО "ЧЭАЗ" (428020, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 5,) | 32 000 024,00 | ***Нет*** |
| 3 место | 15.09.2021 8:50:31 | АО ТД "УЭТК" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634) | 32 000 000,00 | ***Нет*** |

***ВОПРОС № 8 «О проведении переторжки»***

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является: ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| ***№***  ***п/п*** | | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Мэк" (регион 50, г. Реутов), ИНН: 5041206994 | | | 32 000 020,00 | | ***Нет*** |
|  | АО "ЧЭАЗ" (428020, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 5,) | | | 32 000 024,00 | | ***Нет*** |
|  | АО ТД "УЭТК" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634) | | | 32 000 000,00 | | ***Нет*** |

1. Определить форму переторжки: ***очная;***
2. Шаг переторжки: 0,1% - 100 % от НМЦ лота без учета НДС;
3. Назначить переторжку на 15.10.2021 г. в 15:00 час. (амурского времени);
4. Место проведения переторжки: Заявки принимаются по адресу https://tender.lot-online.ru
5. ***Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника***.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***И.Н. Ирдуганова*** |

*(4162) 397-147*

[*irduganova-in@drsk.ru*](mailto:irduganova-in%40drsk.ru)