## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.3
(локальная смета)
|  | на | Монтаж РП 0,4 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: Абрамова Е.В. (Договор №ТПр 1151/20 от 15.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 31, кадастровый номер земельного участка 79:01:0000000:145.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________31,144 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,684 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22,902 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,047 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,18 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж РП
1 | ФЕРм08-03-573-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (607 руб.): 95% от ФОТ (639 руб.) СП (415 руб.): 65% от ФОТ (639 руб.) | шт | 1 | 1230.42 | 507.53 | 699.72 | 131.35 |  | 1230 | 508 | 700 | 131 | 2.06 | 2.06
2 | ФЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (587 руб.): 95% от ФОТ (618 руб.) СП (402 руб.): 65% от ФОТ (618 руб.) | шт | 1 | 977.89 | 611.56 | 41.41 | 6.46 |  | 978 | 612 | 41 | 6 | 2.38 | 2.38
Раздел 2. Монтаж провода до РП
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)
3 | ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (132 руб.): 95% от ФОТ (139 руб.) СП (90 руб.): 65% от ФОТ (139 руб.) | 100 м | 0,05 5 / 100 | 3323.5 | 2726.09 | 284.46 | 68.78 |  | 166 | 136 | 14 | 3 | 11.68 | 0.58
Раздел 3. Заземление шкафа РП
Монтаж горизонтального заземлителя
4 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (120 руб.): 105% от ФОТ (114 руб.) СП (68 руб.): 60% от ФОТ (114 руб.) | 10 м | 0,3 (1*3) / 10 | 405.86 | 378.16 | 19.42 | 2.98 |  | 122 | 113 | 6 | 1 | 1.8 | 0.54
Монтаж вертикальных заземлителей
5 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м 7,66 = 40,20 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (296 руб.): 105% от ФОТ (282 руб.) СП (169 руб.): 60% от ФОТ (282 руб.) | шт | 2 1*2 | 166.85 | 140.79 | 23.99 |  |  | 334 | 282 | 48 |  | 0.67 | 1.34
Устройство заземления (траншея)
6 | ФЕР01-02-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (125 руб.): 80% от ФОТ (156 руб.) СП (70 руб.): 45% от ФОТ (156 руб.) | 100 м3 | 0,006 (1*3*0,5*0,4) / 100 | 26009.43 | 26009.43 |  |  |  | 156 | 156 |  |  | 125 | 0.75
7 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (79 руб.): 80% от ФОТ (99 руб.) СП (45 руб.): 45% от ФОТ (99 руб.) | 100 м3 | 0,006 (1*3*0,5*0,4) / 100 | 16480.91 | 16480.91 |  |  |  | 99 | 99 |  |  | 88.5 | 0.53
Раздел 4. Оборудование и материалы
8 | Прайс | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х50+54,6 | м | 8 | 339.2 |  |  |  |  | 2714
9 | Прайс | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 1 | 6057.76 |  |  |  |  | 6058
10 | Прайс | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-35 3Р 250А | шт | 1 | 4943.41 |  |  |  |  | 4943
11 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | т | 0,001848 1*3*0,616/1000 | 34936.47 |  |  |  |  | 65
12 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | т | 0,00948 2*3*1,58/1000 | 34936.47 |  |  |  |  | 331
13 | ФССЦ-08.1.02.13-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | м | 5 | 102.87 |  |  |  |  | 514
14 | ФССЦ-20.1.02.07-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,03 3 / 100 | 53974.4 |  |  |  |  | 1619
15 | ФССЦ-20.1.02.07-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 53974.4 |  |  |  |  | 540
16 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | шт | 0,04 2/50 | 6299.64 |  |  |  |  | 252
17 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 3887.76 |  |  |  |  | 78
18 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 1295.92 |  |  |  |  | 26
19 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомуты стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | кг | 2.8 | 64.13 |  |  |  |  | 180
крепление шкафа к опоре
20 | Прайс | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 4 | 195.8 |  |  |  |  | 783
21 | Прайс | Замок навесной МАТ=230,05/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | шт | 1 | 191.71 |  |  |  |  | 192
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 21380 | 1906 | 809 | 141 |  | 8.18
Накладные расходы | [9 empty] | 1946
Сметная прибыль | [9 empty] | 1260
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтаж РП | [9 empty] | 4219 |  |  |  |  | 4.44
Итого по разделу 2 Монтаж провода до РП | [9 empty] | 388 |  |  |  |  | 0.58
Итого по разделу 3 Заземление шкафа РП | [9 empty] | 1684 |  |  |  |  | 3.16
Итого по разделу 4 Оборудование и материалы | [9 empty] | 18295
Итого | [9 empty] | 24586 |  |  |  |  | 8.18
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 18665
Машины и механизмы | [9 empty] | 809
ФОТ | [9 empty] | 2047
Накладные расходы | [9 empty] | 1946
Сметная прибыль | [9 empty] | 1260
Проектные работы 4% | [9 empty] | 983
Итого | [9 empty] | 25569
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 384
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 25953
НДС 20% | [9 empty] | 5190.6
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 31143.6 |  |  |  |  | 8.18