## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.4
(локальная смета)
|  | на | Организация коммерческого учета электрической энергии 0,4 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: Абрамова Е.В. (Договор №ТПр 1151/20 от 15.10.20), расположенных по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Невская, д. 31, кадастровый номер земельного участка 79:01:0000000:145.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,245 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,585 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,817 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,419 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9,53 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж прибора учета
1 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (169 руб.): 95% от ФОТ (178 руб.) СП (116 руб.): 65% от ФОТ (178 руб.) | шт | 1 | 201.57 | 172.32 | 25.85 | 6.46 |  | 202 | 172 | 26 | 6 | 0.7 | 0.7
2 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (1542 руб.): 95% от ФОТ (1623 руб.) СП (1055 руб.): 65% от ФОТ (1623 руб.) | шт | 3 | 693.95 | 513.48 | 128.09 | 27.56 |  | 2082 | 1540 | 384 | 83 | 2.15 | 6.45
3 | ФЕРм08-03-526-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (587 руб.): 95% от ФОТ (618 руб.) СП (402 руб.): 65% от ФОТ (618 руб.) | шт | 1 | 977.89 | 611.56 | 41.41 | 6.46 |  | 978 | 612 | 41 | 6 | 2.38 | 2.38
Раздел 2. Оборудование и материалы
4 | Прайс | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 | м | 2 | 88.32 |  |  |  |  | 177
5 | Прайс | Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-33 3Р 160А | шт | 1 | 3122.39 |  |  |  |  | 3122
6 | ФССЦ-21.2.03.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 1000 м | 0,001 1 / 1000 | 56478.53 |  |  |  |  | 56
7 | ФССЦ-21.1.08.03-0714 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 1000 м | 0,001 1 / 1000 | 188196.64 |  |  |  |  | 188
8 | ФССЦ-20.2.10.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные для электротехнических установок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,09 9 / 100 | 17034 |  |  |  |  | 1533
9 | ФССЦ-20.2.08.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 2692.04 |  |  |  |  | 27
10 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | шт | 1 | 268.4 |  |  |  |  | 268
11 | Прайс | Пломба контрольная номерная МАТ=14,50/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | шт | 1 | 12.08 |  |  |  |  | 12
12 | Прайс | Монопроволока пломбировочная МАТ=318,83/1,2 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 бухта - 100м | 0,01 1/100 | 265.69 |  |  |  |  | 3
13 | ФССЦ-20.5.03.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шины алюминиевые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | м | 0.2 | 85.5 |  |  |  |  | 17
14 | Прайс | Изолятор SM25 (М6) | шт | 2 | 25 |  |  |  |  | 50
Раздел 3. Оборудование
15 О | Прайс | Трансформатор тока: Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1 | шт | 3 | 1008.6 |  |  |  | 3026 | 3026
16 О | Прайс | Прибор учета электрической энергии трехфазный CE308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS | шт | 1 | 3790.56 |  |  |  | 3791 | 3791
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 15532 | 2324 | 451 | 95 |  | 9.53
Накладные расходы | [9 empty] | 2298
Сметная прибыль | [9 empty] | 1572
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтаж прибора учета | [9 empty] | 7132 |  |  |  |  | 9.53
Итого по разделу 2 Оборудование и материалы | [9 empty] | 5453
Итого по разделу 3 Оборудование | [9 empty] | 6817
Итого | [9 empty] | 19402 |  |  |  |  | 9.53
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 12757
Машины и механизмы | [9 empty] | 451
ФОТ | [9 empty] | 2419
Оборудование | [9 empty] | 6817
Накладные расходы | [9 empty] | 2298
Сметная прибыль | [9 empty] | 1572
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 12585
Проектные работы 4% | [9 empty] | 503
Итого | [9 empty] | 13088
Итого с оборудованием (6 817) | [9 empty] | 19905
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 299
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 20204
НДС 20% | [9 empty] | 4040.8
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 24244.8 |  |  |  |  | 9.53