## ЛСР 17 граф с оборудованием
Закупка 14605-КС ПИР СМР-2021-ДРСК
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.3
(локальная смета)
|  | на | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой СТП 6/0,4кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: ООО ЭКОЙЛ (Договор №ТПр 64/21 от 28.01.21), расположенных по адресу: Еврейская Аобл, Смидовичский р-н, Николаевка п, 1600 метров на юго-восток от дома № 3 по ул. Луговая, кадастровый номер земельного участка 79:06:2601003:248
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________64,512 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15,250 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________35,260 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,829 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор)
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ
1 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом 309,86 = 346,46 - 0,06 x 610,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (1986 руб.): 105% от ФОТ (1891 руб.) СП (1135 руб.): 60% от ФОТ (1891 руб.) | шт | 1 | 4915.8 | 1315.49 | 3540.58 | 576.06 |  | 4916 | 1315 | 3541 | 576 | 5.98 | 5.98
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 4916 | 1315 | 3541 | 576 |  | 5.98
Накладные расходы | [9 empty] | 1986
Сметная прибыль | [9 empty] | 1135
Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор) | [9 empty] | 8037 |  |  |  |  | 5.98
Раздел 2. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов)
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)
2 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 3 713,25 = 11 148,99 - 2 x 242,40 - 29 x 168,71 - 1,8 x 943,06 - 0,62 x 582,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (186 руб.): 105% от ФОТ (177 руб.) СП (106 руб.): 60% от ФОТ (177 руб.) | 1000 м | 0,007 ((12-5)*1,045) / 1000 | 59570.75 | 15405.28 | 44165.47 | 9909.16 |  | 417 | 108 | 309 | 69 | 65.24 | 0.46
3 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (102 руб.): 95% от ФОТ (107 руб.) СП (70 руб.): 65% от ФОТ (107 руб.) | 100 м | 0,05 5 / 100 | 2489.62 | 2091.18 | 155.08 | 37.49 |  | 124 | 105 | 8 | 2 | 8.96 | 0.45
4 | ФЕРм08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (122 руб.): 95% от ФОТ (128 руб.) СП (83 руб.): 65% от ФОТ (128 руб.) | 100 шт | 0,04 4 / 100 | 3210.06 | 3192.89 |  |  |  | 128 | 128 |  |  | 13.68 | 0.55
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 669 | 341 | 317 | 71 |  | 1.46
Накладные расходы | [9 empty] | 409
Сметная прибыль | [9 empty] | 259
Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов) | [9 empty] | 1337 |  |  |  |  | 1.46
Раздел 3. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор)
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
5 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (240 руб.): 105% от ФОТ (229 руб.) СП (137 руб.): 60% от ФОТ (229 руб.) | 10 м | 0,6 (1*6) / 10 | 405.86 | 378.16 | 19.42 | 2.98 |  | 244 | 227 | 12 | 2 | 1.8 | 1.08
Забивка вертикальных заземлителей ВЛ
6 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м 7,66 = 40,20 - 0,005 x 6 508,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (443 руб.): 105% от ФОТ (422 руб.) СП (253 руб.): 60% от ФОТ (422 руб.) | шт | 3 1*3 | 166.85 | 140.79 | 23.99 |  |  | 501 | 422 | 72 |  | 0.67 | 2.01
Устройство заземления (траншея)
7 | ФЕР01-02-055-01 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (250 руб.): 80% от ФОТ (312 руб.) СП (140 руб.): 45% от ФОТ (312 руб.) | 100 м3 | 0,012 (1*6*0,5*0,4) / 100 | 26009.43 | 26009.43 |  |  |  | 312 | 312 |  |  | 125 | 1.5
8 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (158 руб.): 80% от ФОТ (198 руб.) СП (89 руб.): 45% от ФОТ (198 руб.) | 100 м3 | 0,012 (1*6*0,5*0,4) / 100 | 16480.91 | 16480.91 |  |  |  | 198 | 198 |  |  | 88.5 | 1.06
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 1255 | 1159 | 84 | 2 |  | 5.65
Накладные расходы | [9 empty] | 1092
Сметная прибыль | [9 empty] | 621
Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор) | [9 empty] | 2968 |  |  |  |  | 5.65
Раздел 4. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе)
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе
9 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (263 руб.): 105% от ФОТ (250 руб.) СП (150 руб.): 60% от ФОТ (250 руб.) | шт | 1 | 754.16 | 89.14 | 665.02 | 160.9 |  | 754 | 89 | 665 | 161 | 0.44 | 0.44
10 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 НР (121 руб.): 105% от ФОТ (115 руб.) СП (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.) | шт | 1 | 240.48 | 60.83 | 179.65 | 53.63 |  | 240 | 61 | 179 | 54 | 0.3 | 0.3
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 994 | 150 | 844 | 215 |  | 0.74
Накладные расходы | [9 empty] | 383
Сметная прибыль | [9 empty] | 219
Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе) | [9 empty] | 1596 |  |  |  |  | 0.74
Раздел 5. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка материалов)
11 | ФССЦпг-03-01-01-160 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 160 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 1 т груза | 1.808 | 360.19 |  |  |  |  | 651
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 651
Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка материалов) | [9 empty] | 651
Раздел 6. Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы)
12 | Прайс | Стойка опоры: СВ 95-3,5 | шт | 2 | 10695.43 |  |  |  |  | 21391
13 | ФССЦ-21.2.01.01-0019 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 1000 м | 0,013 (12*1,045) / 1000 | 99163.26 |  |  |  |  | 1289
14 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | т | 0,0004 ((0,4*4*1))*0,222/1000 | 34936.47 |  |  |  |  | 14
Приметильно к диаметру 6 мм
15 | Прайс | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм МАТ=95900,00/1,2 | т | 0,004 1*6*0,616/1000 | 79916,67 95900,00/1,2 |  |  |  |  | 320
16 | Прайс | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм МАТ=93900,00/1,2 | т | 0,014 1*3*3*1,58/1000 | 78250 93900,00/1,2 |  |  |  |  | 1096
17 | ФССЦ-25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | компл | 2 | 1619.23 |  |  |  |  | 3238
18 | Прайс | Узел крепления У-3 (3.407.1-136.3) | шт | 1 | 741 |  |  |  |  | 741
19 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | шт | 0,16 8/50 | 6299.64 |  |  |  |  | 1008
20 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,08 8 / 100 | 3887.76 |  |  |  |  | 311
21 | ФССЦ-20.1.02.07-0002 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,03 3 / 100 | 51355.84 |  |  |  |  | 1541
22 | ФССЦ-20.1.02.07-0003 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 51355.84 |  |  |  |  | 514
23 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,06 6 / 100 | 1295.92 |  |  |  |  | 78
24 | ФССЦ-20.2.02.04-0012 | Колпачок изолирующий СЕСТ 16-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,04 4 / 100 | 5096.84 |  |  |  |  | 204
25 | ФССЦ-08.1.02.13-0009 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | м | 5 | 71.14 |  |  |  |  | 356
26 | ФССЦ-20.2.10.01-0011 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 907.95 |  |  |  |  | 9
Для заземления рукава металлического к корпусу
27 | ФССЦ-20.2.05.01-0001 | Бандаж дистанционный марки SO 79.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 34742.68 |  |  |  |  | 347
Применительно к BIC 15.50
28 | ФССЦ-20.1.01.11-0022 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.76); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,28; ЗПМ=24,83; МАТ=6,68 | шт | 5 | 83.7 |  |  |  |  | 419
29 | Прайс | Зажим ответвительный P 71 | шт. | 1 | 208.3 |  |  |  |  | 208
30 | Прайс | Зажим для временного заземления РС 481 | шт. | 4 | 579.16 |  |  |  |  | 2317
31 | Прайс | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Охранная зона воздушной линии электропередачи) | шт | 1 | 260 |  |  |  |  | 260
32 | Прайс | Плакаты металлические размером 210х280 мм (Диспетчерское наименование на опоры ВЛ) | шт | 1 | 260 |  |  |  |  | 260
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 35921
Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы) | [9 empty] | 35921
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 44406 | 2965 | 4786 | 864 |  | 13.83
Накладные расходы | [9 empty] | 3870
Сметная прибыль | [9 empty] | 2234
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Установка железобетонных опор) | [9 empty] | 8037 |  |  |  |  | 5.98
Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Подвеска самонесущих изолированных проводов) | [9 empty] | 1337 |  |  |  |  | 1.46
Итого по разделу 3 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Устройство заземления опор) | [9 empty] | 2968 |  |  |  |  | 5.65
Итого по разделу 4 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе) | [9 empty] | 1596 |  |  |  |  | 0.74
Итого по разделу 5 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Перевозка материалов) | [9 empty] | 651
Итого по разделу 6 Строительство ВЛИ 0,38 кВ (Материалы) | [9 empty] | 35921
Итого | [9 empty] | 50510 |  |  |  |  | 13.83
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200 | [9 empty] | 419
Итого | [9 empty] | 50929
Проектные работы 4% | [9 empty] | 2037
Итого | [9 empty] | 52966
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 794
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 53760
НДС 20% | [9 empty] | 10752
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 64512 |  |  |  |  | 13.83