## ЛСР 17 граф с оборудованием
Закупка 14605-КС ПИР СМР-2021-ДРСК
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Организация коммерческого учета при технологическом присоединении потребителей мощностью до 150 кВт в количестве 1 197 единиц
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7.2
(локальная смета)
|  | на | Организация коммерческого учета электрической энергии 6 кВ (в том числе ПИР) для технологического присоединения ЭПУ потребителя мощностью до 150 кВт: Погосян Ю.С. (Договор №ТПр 404/21 от 12.05.21), расположенных по адресу: Еврейская Аобл, Смидовичский р-н, п. Николаевка, ул. Шоссейная, д. 16В, кадастровый номер земельного участка 79:06:3200014:179
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________265,058 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,017 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,185 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,046 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________209,990 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,479 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,82 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтаж прибора учета
1 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.74); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,3; ЗПМ=24,83; МАТ=9,23 НР (211 руб.): 95% от ФОТ (222 руб.) СП (144 руб.): 65% от ФОТ (222 руб.) | 100 шт | 0,06 6/100 | 3731.76 | 3705.54 |  |  |  | 224 | 222 |  |  | 15.876 | 0.95
2 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.74); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,3; ЗПМ=24,83; МАТ=9,23 НР (563 руб.): 95% от ФОТ (593 руб.) СП (385 руб.): 65% от ФОТ (593 руб.) | шт | 1 | 1013.28 | 507.53 | 478.62 | 84.92 |  | 1013 | 508 | 479 | 85 | 2.06 | 2.06
3 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.74); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,3; ЗПМ=24,83; МАТ=9,23 НР (169 руб.): 95% от ФОТ (178 руб.) СП (116 руб.): 65% от ФОТ (178 руб.) | шт | 1 | 202.91 | 172.32 | 25.88 | 6.46 |  | 203 | 172 | 26 | 6 | 0.7 | 0.7
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 1440 | 902 | 505 | 91 |  | 3.71
Накладные расходы | [9 empty] | 943
Сметная прибыль | [9 empty] | 645
Итого по разделу 1 Монтаж прибора учета | [9 empty] | 3028 |  |  |  |  | 3.71
Раздел 2. Строительство ВЛ 6 кВ (Перевозка материалов)
4 | ФССЦпг-03-01-01-160 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 160 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.74); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,3; ЗПМ=24,83; МАТ=9,23 | 1 т груза | 0.035 | 497.68 |  |  |  |  | 17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 17
Итого по разделу 2 Строительство ВЛ 6 кВ (Перевозка материалов) | [9 empty] | 17
Раздел 3. Пусконаладочные работы
5 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.74); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,3; ЗПМ=24,83; МАТ=9,23 НР (631 руб.): 65% от ФОТ (971 руб.) СП (388 руб.): 40% от ФОТ (971 руб.) | шт | 1 | 970.85 | 970.85 |  |  |  | 971 | 971 |  |  | 2.49 | 2.49
6 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.74); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,3; ЗПМ=24,83; МАТ=9,23 НР (335 руб.): 65% от ФОТ (515 руб.) СП (206 руб.): 40% от ФОТ (515 руб.) | измерение | 1 | 515.22 | 515.22 |  |  |  | 515 | 515 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 1486 | 1486 |  |  |  | 4.11
Накладные расходы | [9 empty] | 966
Сметная прибыль | [9 empty] | 594
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 3046 |  |  |  |  | 4.11
Раздел 4. Установка ПКУ (Материалы)
7 | ФССЦ-20.1.01.02-0046 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Журнал "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпуск 11 (236): Индексы пересчета сметной стоимости СМР к ФЕР-2001 по субъектам РФ на III квартал 2020года, (стр.74); Индекс на оплату труда по субъектам РФ к ФЕР-2001 за III квартал 2020 года (стр.83). ОЗП=24,83; ЭМ=14,3; ЗПМ=24,83; МАТ=9,23 | 100 шт | 0,06 6 / 100 | 19281.47 |  |  |  |  | 1157
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 1157
Итого по разделу 4 Установка ПКУ (Материалы) | [9 empty] | 1157
Раздел 5. Оборудование
8 О | Прайс | ПКУ-ENRG-6-50-У1 0,5S (3ТТ, 3ТН) IP54 АО "Энергомера" ПЗ=251988/1,2 | шт | 1 | 209990 251988/1,2 |  |  |  | 209990 | 209990
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [9 empty] | 209990
Итого по разделу 5 Оборудование | [9 empty] | 209990
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 214090 | 2388 | 505 | 91 |  | 7.82
Накладные расходы | [9 empty] | 1909
Сметная прибыль | [9 empty] | 1239
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтаж прибора учета | [9 empty] | 3028 |  |  |  |  | 3.71
Итого по разделу 2 Строительство ВЛ 6 кВ (Перевозка материалов) | [9 empty] | 17
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 3046 |  |  |  |  | 4.11
Итого по разделу 4 Установка ПКУ (Материалы) | [9 empty] | 1157
Итого по разделу 5 Оборудование | [9 empty] | 209990
Итого | [9 empty] | 217238 |  |  |  |  | 7.82
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 4202
Командировочные расходы (тз+тзм)/8*200 | [9 empty] | 204
Итого | [9 empty] | 4406
Проектные работы 4% | [9 empty] | 176
Итого | [9 empty] | 4582
Итого с оборудованием (209 990) и прочими затратами (3 046) | [9 empty] | 217618
Непредвиденные затраты 1,5% | [9 empty] | 3264
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 220882
НДС 20% | [9 empty] | 44176.4
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 265058.4 |  |  |  |  | 7.82