## ЛСР 13 граф
Строительство ВЛ 6(10) кВ, МТП 6(10)/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ Бурейский р-н, с.Николаевка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
| на | 2.Строительство МТП 10-0,4 кВ ПАО Мобильные ТелеСистемы, 2116-11-10/21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________590,182 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________151,029 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,572 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________20,720 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________391,109 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________52,408 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________149,15 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-16-2 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕР33-4-16-2 ОЗП=34,41; ЭМ=11,6; ЗПМ=34,41 НР (857,69 руб.): 105% от ФОТ (816,85 руб.) СП (490,11 руб.): 60% от ФОТ (816,85 руб.) | шт | 2 | 763.31 | 142.06 | 621.25 | 256.42 | 1526.62 | 284.12 | 1242.5 | 512.84
2 | ФЕР33-04-027-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных конструкций (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-27-3 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕР33-4-27-3 ОЗП=34,41; ЭМ=9,24; ЗПМ=34,41; МАТ=12,77 НР (2426,1 руб.): 105% от ФОТ (2310,57 руб.) СП (1386,34 руб.): 60% от ФОТ (2310,57 руб.) | шт | 1 | 4012.66 | 1413.1 | 2561.5 | 798.55 | 4012.66 | 1413.1 | 2561.5 | 798.55
3 | ФЕР33-04-027-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А,: установка оборудования (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-27-4 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕР33-4-27-4 ОЗП=34,41; ЭМ=10,69; ЗПМ=34,41 НР (29521,87 руб.): 105% от ФОТ (28116,07 руб.) СП (16869,64 руб.): 60% от ФОТ (28116,07 руб.) | шт | 1 | 29215.45 | 24626.53 | 4588.92 | 1765.68 | 29215.45 | 24626.53 | 4588.92 | 1765.68
4 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-3-4-1 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕР33-3-4-1 ОЗП=34,41; ЭМ=5,59; ЗПМ=34,41; МАТ=8,3 НР (3031,81 руб.): 105% от ФОТ (2887,44 руб.) СП (1732,46 руб.): 60% от ФОТ (2887,44 руб.) | шт | 10 | 534.16 | 150.77 | 383.39 | 127.42 | 5341.6 | 1507.7 | 3833.9 | 1274.2
5 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-57-2 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕР1-2-57-2 ОЗП=34,41; ЗПМ=34,41 НР (3051,64 руб.): 80% от ФОТ (3814,55 руб.) СП (1716,55 руб.): 45% от ФОТ (3814,55 руб.) | 100 м3 | 0.075 | 47533.29 | 47533.29 |  |  | 3565 | 3565
6 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-4-15-1 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕР33-4-15-1 ОЗП=34,41; ЭМ=10,98; ЗПМ=34,41; МАТ=10,55 НР (1364,2 руб.): 105% от ФОТ (1299,24 руб.) СП (779,54 руб.): 60% от ФОТ (1299,24 руб.) | 10 м | 2 | 619.85 | 602.68 | 17.17 | 4.75 | 1239.7 | 1205.36 | 34.34 | 9.5
7 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР1-2-61-2 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕР1-2-61-2 ОЗП=34,41; ЗПМ=34,41 НР (1852,02 руб.): 80% от ФОТ (2315,02 руб.) СП (1041,76 руб.): 45% от ФОТ (2315,02 руб.) | 100 м3 | 0.075 | 28847.62 | 28847.62 |  |  | 2163.57 | 2163.57
8 | ФЕРм08-05-045-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство заземляющего проводника (металлосвязь) (МАТ=0 к расх.; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-5-45-2 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕРм8-5-45-2 ОЗП=34,41; ЭМ=10,65; ЗПМ=34,41; МАТ=6,06 НР (704 руб.): 95% от ФОТ (741,05 руб.) СП (481,68 руб.): 65% от ФОТ (741,05 руб.) | 100 м | 0.16 | 4670.27 | 4043.81 | 626.46 | 304.7 | 747.24 | 647.01 | 100.23 | 48.75
Раздел 2. Пуско-наладочные работы
9 | ФЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА (ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-2 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕРп1-2-2-2 ОЗП=23,9; ЗПМ=23,9 НР (2087,75 руб.): 65% от ФОТ (3211,93 руб.) СП (1284,77 руб.): 40% от ФОТ (3211,93 руб.) | шт | 1 | 3211.93 | 3211.93 |  |  | 3211.93 | 3211.93
10 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=23,9; ЗПМ=23,9 НР (3738,09 руб.): 65% от ФОТ (5750,91 руб.) СП (2300,36 руб.): 40% от ФОТ (5750,91 руб.) | испытание | 3 | 1916.97 | 1916.97 |  |  | 5750.91 | 5750.91
11 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-2 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-28-2 ОЗП=23,9; ЗПМ=23,9 НР (15,36 руб.): 65% от ФОТ (23,63 руб.) СП (9,45 руб.): 40% от ФОТ (23,63 руб.) | измерение | 1 | 23.63 | 23.63 |  |  | 23.63 | 23.63
12 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура заземления (ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-1 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-1 ОЗП=23,9; ЗПМ=23,9 НР (191,04 руб.): 65% от ФОТ (293,91 руб.) СП (117,56 руб.): 40% от ФОТ (293,91 руб.) | измерение | 1 | 293.91 | 293.91 |  |  | 293.91 | 293.91
13 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-11-1 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-11-1 ОЗП=23,9; ЗПМ=23,9 НР (49,5 руб.): 65% от ФОТ (76,15 руб.) СП (30,46 руб.): 40% от ФОТ (76,15 руб.) | 100 измерений | 0.02 | 3807.56 | 3807.56 |  |  | 76.15 | 76.15
14 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (Пусконаладочные работы "вхолостую" ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 Индекс Юг 2 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=23,9; ЗПМ=23,9 НР (488,12 руб.): 65% от ФОТ (750,96 руб.) СП (300,38 руб.): 40% от ФОТ (750,96 руб.) | испытание | 1 | 750.96 | 750.96 |  |  | 750.96 | 750.96
Раздел 3. Материалы не учтенные ценником
15 | Прайс-лист. | Стойка СВ-105-5 | шт. | 2 | 15640.23 |  |  |  | 31280.46
16 О | Прайс-лист. | Мачтовая трансформаторная подстанция МТП 25/6/0,4 УХЛ1 со встроенным трансформатором | шт. | 1 | 365522.23 |  |  |  | 365522.23
17 | Прайс-лист. | Наконечник ТА 35 | шт. | 12 | 33.79 |  |  |  | 405.48
18 | Прайс-лист. | Зажим Р 645 | шт. | 3 | 166 |  |  |  | 498
19 | Прайс-лист. | Изолятор ШФ 20 Г1 | шт. | 3 | 468 |  |  |  | 1404
20 | Прайс-лист. | Колпачек К-6 | шт. | 3 | 9.12 |  |  |  | 27.36
21 | Прайс-лист. | Зажим петлевой ПС-1-1 | шт. | 4 | 49.5 |  |  |  | 198
22 | Прайс-лист. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.0474 | 37971 |  |  |  | 1799.83
23 | Прайс-лист. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0.01234 | 35991 |  |  |  | 444.13
24 | Прайс-лист. | Сталь полосовая 40*4 | кг | 20.16 | 88.51 |  |  |  | 1784.36
25 | Прайс-лист. | Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А | кг | 0.05 | 59 |  |  |  | 2.95
26 | Прайс-лист. | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | кг | 0.03 | 51 |  |  |  | 1.53
27 | Прайс-лист. | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1.2 | 498 |  |  |  | 597.6
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 461885.26 | 45519.88 | 12361.39 | 4409.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 493509.71 | 47998.75 | 13226.69 | 4409.52
В том числе, справочно:
К зоны ПЗ=1,07 (ОЗП=1,07; ЭМ=1,07; МАТ=1,07) (Поз. 1-4, 6, 5, 7, 15, 25-27, 17, 8, 18-24, 16) | [8 empty] | 31624.45 | 2478.87 | 865.3
Накладные расходы | [8 empty] | 49379.2
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 10107,49) (Поз. 9-14) | [8 empty] | 6569.87
80% ФОТ (от 6129,57) (Поз. 5, 7) | [8 empty] | 4903.66
95% ФОТ (от 741,05) (Поз. 8) | [8 empty] | 704
105% ФОТ (от 35430,16) (Поз. 1-4, 6) | [8 empty] | 37201.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 28541.09
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 10107,49) (Поз. 9-14) | [8 empty] | 4043
45% ФОТ (от 6129,57) (Поз. 5, 7) | [8 empty] | 2758.31
60% ФОТ (от 35430,16) (Поз. 1-4, 6) | [8 empty] | 21258.1
65% ФОТ (от 741,05) (Поз. 8) | [8 empty] | 481.68
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 151029.04
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 8571.81
Итого Оборудование | [8 empty] | 391108.79
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 20720.36
Итого | [8 empty] | 571430
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 41175.48
Машины и механизмы | [8 empty] | 13226.69
ФОТ | [8 empty] | 52408.27
Оборудование | [8 empty] | 391108.79
Накладные расходы | [8 empty] | 49379.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 28541.09
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 159600.85
Командировочные расходы. Постановление №729 от 02.10.2002 г. (149,15+11,33)/8*500 | [8 empty] | 10030
Итого | [8 empty] | 169630.85
Итого с оборудованием (391 108,79) и прочими затратами (20 720,36) | [8 empty] | 581460
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Методика №421 от 04.08.2020 г. п.179) 1,5% от 581460 | [8 empty] | 8721.9
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 590181.9