***Технические требования на закупку* «*Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ)».***

## Перечень и объемы продукции.

**Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка  | Ед.измер  | Кол-во. |
| 1 | Кабель **ПвПу2г 1х240мк/70-35**ТУ 16.К71-335-2004, ГОСТ Р 55025-2012 | км. | **0,680** |
|  | **Отгрузочные реквизиты:** Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код – 954704, Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579**Адрес склада:** 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |

1. **Требования к условиям поставки и оплаты продукции:**
	1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
	2. Срок поставки продукции на склады Грузополучателей: **в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки.**
	3. Условия оплаты – согласно проекту договора поставки.
	4. Участник в календарном графике должен указать сведения о сроках поставки предлагаемой продукции.

**3. Требование к поставляемой продукции (должны быть указаны в форме Технического предложения)**:

**3.1.** Гарантийный срок – не менее **60 месяцев** с даты подписания накладной ТОРГ-12/УПД. Участник в составе технического предложения должен указать сведения о Гарантийном сроке.

**3.2.** Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) **ПвПу2г 1х240мк/70-35** должен выпускаться в соответствии с ТУ16.К71-335-2004 и соответствовать ГОСТ Р 55025-2012.

3.3. Номенклатура и марка кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) изменению не подлежит в связи с тем, что закупаемая кабельная продукция будет применена в составе существующей кабельной линий.

**4. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям**:

**4.1.** Участник должен указать наименование завода - производителя предлагаемой продукции в форме **Коммерческого предложения**.

**4.2. Для подтверждения соответствия предлагаемой продукции ГОСТ Р 55025-2012,** Участник должен предоставить отсканированную **копию** **декларации соответствия** **ГОСТ Р 55025-2012** в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (п. 3530 «Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1кВ (до 35кВ включительно)»).

Декларация соответствия должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте <https://fsa.gov.ru/> (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), должна удовлетворять требованиям **ГОСТ Р 55025-2012** и действовать на период проведения закупочной процедуры.

**5. Требования к опыту (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника):**

**5.1.** Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Приложение № 6 к Документации о закупке – Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок

Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.