## ЛОТ
Приложение №1.2
Перечень закупаемой продукции
№ п/п |  | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | [11 empty] | Ед. изм. | Кол-во |  | Технические характеристики
1.2. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080 г. Владивосток, ул.Командорская, 13А, ОКПО 97053894 КПП 253731001 ИНН 2801108200 Отгрузочные реквизиты: Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452 Для автоперевозок: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А.
1 |  | Изолятор опорный, РО-1 У3 | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | Вал привода, РА-3 (3.407.1-143.8) | шт. | 46 | 10 | Изолятор опорный (фарфор): Номинальное напряжение – 1 кВ Минимальная механическая разрушающая сила, не менее -0,5 кН Испытательное напряжение - 3,5 кВ Климатическое исполнение: УЗ
2 |  | Изолятор опорный, ИО-10-3,75 I УЗ | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | Крепление подкоса, У 1 (27.0002) | шт. | 5 | 127 | Изолятор опорный (фарфор): Номинальное напряжение 10 кВ Минимальная разрушающая сила 3,75 кН I Вариант исполнения
3 |  | Изолятор опорный, ИОР-10-7,5 I УХЛ2 ГОСТ Р 52034-2008 | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | Кронштейн, У-1 (3.407.1-143) | шт. | 15 | 75 | Изолятор опорный ребристый (фарфор): Высота - 120 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -7,5 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 1 отв. М10. низ: 1отв. М16
4 |  | Изолятор опорный, ИО-6-3,75 1 У3 ГОСТ Р 52034-2008 | [11 empty] | шт. | 13 | 12 | Изолятор опорный (фарфор): Вариант исполнения 1 Климатическое исполнение: У3 Номинальное напряжение: 6 кВ Минимальная разрушающая сила на изгиб: 3,75 кН
5 |  | Изолятор опорный, ИО-10-7,5 II У3 | [11 empty] | шт. | 176 | 114 | Изолятор опорный (фарфор): Климатическое исполнение У3 Номинальное напряжение 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 7,5 кН II вариант исполнения
6 |  | Изолятор опорный, ИОР-10-3,75 II УХЛ, ГОСТ 9984-85 | [11 empty] | шт. | 229 | 20 | Изолятор опорный ребристый (фарфор): Вариант исполнения II Климатическое исполнение: УХЛ Номинальное напряжение: 10 кВ Минимальная разрушающая сила на изгиб: 3,75 кН
7 |  | Изолятор опорный, ИО-10-20 У3 ГОСТ Р 52034-2008 | [11 empty] | шт. | 58 | 18 | Изолятор опорный (фарфор): Климатическое исполнение: У3 Номинальное напряжение: 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса: 80 кВ Минимальная разрушающая сила на изгиб: 20 кН
8 |  | Изолятор опорный, ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ Р 52034-2008 | [11 empty] | шт. | 81 | 46 | Изолятор опорный (фарфор): Диаметр - 82 мм Номинальное напряжение – 10 кВ Наибольшее допустимое напряжение - 12 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее -3,75 кН Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Установочные размеры: верх: 2 отв. М8. низ: 1отв. М12
9 |  | Изолятор опорный, ИО-1-2,5У3 ГОСТ Р 52034-2008 | [11 empty] | шт. | 84 | 98 | Изолятор опорный (фарфор): Климатическое исполнение: У3 Номинальное напряжение, кВ 1,0 Испытательное напряжение,кВ 3,5 Минимальная разрушающая сила на изгиб,кН 2,5
10 |  | Изолятор опорный, ИОР-10-7,5 II УХЛ2 ГОСТ Р 52034-2008 | [11 empty] | шт. | 55 | 9 | Изолятор опорный ребристый (фарфор): Вариант исполнения II Климатическое исполнение: УХЛ2 Номинальное напряжение: 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса: 80 кВ Минимальная разрушающая сила на изгиб: 7,5 кН
11 |  | Изолятор опорный, ИОР-10-7,5 I УХЛ Т2 | [11 empty] | шт. | 59 | 9 | Изолятор опорный ребристый (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ Т2 Номинальное напряжение, 10 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, 7,5 кН I - вариант исполнения
12 |  | Изолятор опорный для КЗ-35у1 и КЗ-110у1, ИО-3-600-У1 | [11 empty] | шт. | 58 | 28 | Изолятор опорный (фарфор): Климатическое исполнение: У1 Номинальное напряжение: 3 кВ Минимальная разрушающая сила на изгиб: 6 кН
13 |  | Изолятор проходной, ИП-35/1000-7,5 УХЛ1 | [11 empty] | шт. | 3 | 1 | Изолятор проходной (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ1 Номинальное напряжение: 35 кВ Номинальный ток: 1000 А Минимальная разрушающая сила на изгиб: 7,5 кН
14 |  | Изолятор проходной, ИП-10/630-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85 | [11 empty] | шт. | 11 | 48 | Изолятор проходной (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ2 Номинальное напряжение: 10 кВ Номинальный ток: 630 А Минимальная разрушающая сила на изгиб: 7,5 кН
15 |  | Изолятор проходной, ИПТ-35/630 | [11 empty] | шт. | 10 | 9 | Изолятор проходной трансформаторный (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ Номинальное напряжение: 35 кВ Номинальный ток: 630 А Длина пути утечки тока: не менее 62 см Минимальная разрушающая сила на изгиб: 5 кН
16 |  | Изолятор проходной, ИПТ-35/400А 01 | [11 empty] | шт. | 34 | 3 | Изолятор проходной трансформаторный (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ Номинальное напряжение: 35 кВ Номинальный ток: 400 А Длина пути утечки тока: не менее 62 см Минимальная разрушающая сила на изгиб: 5 кН
17 |  | Изолятор проходной, ИП-35/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | [11 empty] | шт. | 20 | 5 | Изолятор проходной (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ1 Номинальное напряжение: 35 кВ Номинальный ток: 630 А Минимальная разрушающая сила на изгиб: 7,5 кН
18 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/250-01 | [11 empty] | шт. | 6 | 21 | Изолятор проходной трансформаторный (фарфор): Исполнение: для работы на открытом воздухе Номинальное напряжение: 1 кВ Номинальный ток: 250 А D-50 мм, H-80 - 95 мм
19 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/630-01 | [11 empty] | шт. | 3 | 12 | Изолятор проходной трансформаторный (фарфор): Исполнение: для работы на открытом воздухе Номинальное напряжение: 1 кВ Номинальный ток: 630 А
20 |  | Изолятор проходной, ИПТ-1/400-01 | [11 empty] | шт. | 52 | 21 | Изолятор проходной трансформаторный (фарфор): Исполнение: для работы на открытом воздухе Номинальное напряжение: 1 кВ Номинальный ток: 400 А
21 |  | Изолятор проходной, ИПТ 6-10/250 А 01 | [11 empty] | шт. | 86 | 47 | Изолятор проходной трансформаторный (фарфор): Исполнение: для работы на открытом воздухе Номинальное напряжение: 6-10 кВ Номинальный ток: 250 А
22 |  | Изолятор проходной, ИП 10/1000-7,5 УХЛ2 ГОСТ 20454-85 | [11 empty] | шт. | 83 | 3 | Изолятор проходной (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ2 Номинальное напряжение: 10 кВ Номинальный ток: 1000 А Минимальная разрушающая сила на изгиб: 7,5 кН
23 |  | Изолятор проходной, ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 | [11 empty] | шт. | 60 | 60 | Изолятор проходной усиленный (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ1 Номинальное напряжение: 10 кВ Номинальный ток: 630 А Минимальная разрушающая сила на изгиб: 7,5 кН Фланец овальный
24 |  | Изолятор проходной, ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | [11 empty] | шт. | 1156 | 3 | Изолятор проходной усиленный (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ1 Номинальное напряжение: 10 кВ Номинальный ток: 1000 А Минимальная разрушающая сила на изгиб: 7,5 кН
25 |  | Изолятор проходной (без шины), ИП-10/1600-7,5-УХЛ2 ГОСТ 20454-85 | [11 empty] | шт. | 30 | 6 | Изолятор проходной (фарфор): Климатическое исполнение: УХЛ2 (без шины) Номинальное напряжение, кВ: 10 Номинальный ток, А: 1600 Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН: 7,5
26 |  | Изолятор проходной квадратный фланец, ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | [11 empty] | шт. | 27 | 51 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - квадратный Установочный размер отверстий - ∅13(140 +/- 2,2) мм 4 отв. Длина пути утечки, не менее - 30 см
27 |  | Изолятор проходной овальный фланец, ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | [11 empty] | шт. | 45 | 351 | Изолятор проходной керамический: Номинальный ток - 630А Номинальное напряжение – 10 кВ Испытательное напряжение грозового импульса - 80 кВ Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, не менее 7,5 кН Фланец - овальный Длина пути утечки, не менее - 30 см
ИТОГО: | [15 empty] | 1207