**Разъяснение № 2 от 29.10.2021 г.**к Документации о закупке по запросу котировок для субъектов МСП в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «**Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция распределительных сетей для электроснабжения г.Облучье»»**

(Лот № 18801-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК)

Тема разъяснений: Разъяснения по Техническим требованиям

Дата поступления запроса о разъяснениях: 28.10.2021

Сведения о предмете запроса: Разъяснение Техническим требованиям

Вопрос № 1

Добрый день!

Какую экспертизу должна будет пройти проектная документация?  
Объем инженерных изысканий не соответствует требованиям для прохождения экспертизы  
И какой объем по земельным работам

Ответ № 1

1. Требуется только ведомственная экспертиза АО «ДРСК».
2. Необходимо уточнить вопрос про какой объём необходимо предоставить информацию? Требуемый объём топографии, объём по земельным работам по выемке грунта по опоры и т.п.

Секретарь Закупочной комиссии О.В.Коваленко